«Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

______________А.В. Ильиных

«____»______________2017 г.

Техническое задание: «поставка взрывозащищенного оборудования»

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика, | Ед. Изм. | Кол-во | ЦФО | № Заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Коробка взрывозащитная КП48-210ХЛ1 |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 2 | Коробка клеммная взрывозащищенная КП24-1(12) ХЛ |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 3 | Коробка соединительная взрывозащищенная КП6-11-12 ХЛ1 | в комплекте с кабельными вводами 4-е кабельных ввода с заглушками. D кабеля – 25мм. Бронированный. Клемма заземления (болт) количество клемм 6 до 4мм2 | шт | 36,00 | КИПиА | 343 |
| 4 | Коробка соединительная КП-12 Ex | в комплекте с кабельными вводами 6 кабельных вводов с заглушками. D кабеля – 25мм. Бронированный. Клемма заземления (болт) количество клемм 12 до 4мм2 | шт | 30,00 | КИПиА | 343 |
| 5 | Коробка соединительная КП-24 | 6 кабельных вводов с заглушками. D входного кабельного ввода – 30мм., остальные D – 25мм. Бронированный. Клемма заземления (болт) количество клемм 24 до 4мм2 | шт | 25,00 | КИПиА | 343 |
| 6 | Коробка соединительная КП-36 Ex | 4 кабельных ввода с заглушками. D кабеля – 20 мм. Бронированный. Клемма заземления (болт) количество клемм от 24 до 36 до 4мм2 | шт | 3,00 | КИПиА | 336 |
| 7 | Пост кнопочный КУ 91 взрывозащищенный |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 8 | Пост кнопочный КУ- 93 взрывозащищенный |  | шт | 3,00 | СГЭ | 298 |
| 9 | Пост кнопочный ПВК-25 с сигнальной лампой |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |

Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Аналоги могут быть рассмотрены по желанию конкурсной комиссии.

Перечень обязательной технической документации:

- сертификат соответствия ГОСТ Р; (обязательно)

- сертификат пожарной безопасности; (обязательно)

- экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО; (обязательно для оборудования включенного в перечень ФЗ №116)

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС); (при ввозе из заграницы)

- сертификат на взрывозащищенное оборудование; (для взрывозащищенного оборудования)

Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2016 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок поставки 60 календарных дней с момента заключения договора

Визы согласования:

Главный энергетик											Шеин Ю.В.

Начальник УМиА											Минкин А.А.