Приложение № 6

к Договору №_______ от ________201__г.

Положение о порядке размещения строительных вагончиков и других временных помещений на территории объектов ОАО «ЯТЭК»

1.  Действие данного положения распространяется на все располагаемые на территории объектов  ОАО «ЯТЭК»  строительные вагончики и другие временные помещения (далее - временные вагончики), устанавливаемые сторонними организациями. Окраска всех временных вагончиков должна соответствовать цветовой гамме фирменного стиля ОАО «ЯТЭК». На временный вагончик наносится информация о его принадлежности, фамилия и телефон ответственного за его эксплуатацию.

- Заявление на установку временных вагончиков составляется руководителем сторонней организации, производящей работы на территории объектов ОАО «ЯТЭК», которое представляется Главному инженеру компании

- В заявлении на согласование указываются:

- назначение временного вагончика;

- первичные средства пожаротушения;

- нормативный срок, на который согласовывается размещение вагончика

- схема размещения вагончика с указанием размеров и расстояний до ближайших зданий и сооружений;

- схема подключения помещения к эл.сети;

- лицо, ответственное за противопожарное состояние данного вагончика;

- адрес и телефоны сторонней организации;

- Заявление на согласование временного размещения вагончиков визируется начальником подразделения, на территории которого устанавливается вагончик. На территории строительных площадок согласование на установку временных вагончиков осуществляется начальником отдела капитального строительства. При проведении капитальных ремонтов установок виза ставится начальником цеха, на территории которого производятся ремонтные работы.

- К согласованию прилагаются:

-	приказ руководителя сторонней организации или распоряжение начальника подразделения предприятия о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние из числа инженерно-технических работников;

-   заключение службы  главного энергетика ОАО «ЯТЭК» о соответствии эл. приборов и эл. проводки временного вагончика требованиям ПУЭ и ПТЭЭП.

- Копия заявления с приложениями направляется в пожарную часть.

- По окончании выполнения работ временные вагончики должны быть вывезены с территории  в течение 3-х дней.

В случае невыполнения этого требования администрация  ОАО «ЯТЭК» принимает меры по удалению с территории или ликвидации временных вагончиков. Это условие должно быть оговорено в договоре со сторонней организацией, ответственность за внесение этого условия в договор несет начальник подразделения, нанявшего стороннюю организацию. Затраты по удалению вагончиков несет сторонняя организация, что также оговаривается в договоре. Расчеты за выполненные работы сторонней организацией производятся только после удаления временного вагончика с территории объектов ОАО «ЯТЭК»

- С содержанием данного положения руководитель сторонней организации знакомится под роспись.

- При невыполнении требований настоящего положения размещение временных вагончиков на территории запрещается.

ПОДРЯДЧИК:

___________________  / ________________ /

м.п.                (подпись)