Техническое задание на «Светотехническую продукцию» (или эквивалент)

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | Подразделение Заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара, страна происхождения | Значения показателей участника закупки в заявке |
|  | Лампа Jazzway PLED А70 25W 3000K E27 | СГЭ | шт. | 250 | Индекс цветопередачи | Ra ≥ 75 |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура | 3000К |  |  |
|  |  |  |  |  | Входное напряжение/частота | 230 В / 50 Гц |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность | 20Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток | 1950Лм |  |  |
|  |  |  |  |  | Размеры | Не более Ø65×135 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса | пластик, алюминий |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура эксплуатации | –25...+40 °C |  |  |
|  |  |  |  |  | Угол излучения | 180-230° |  |  |
|  | Лампа ДРЛ 250 | СГЭ | шт. | 20 | Тип цоколя | E40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность | Не более 250 Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение | 220 -240V |  |  |
|  |  |  |  |  | Способ монтажа | Консольный |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура эксплуатации | от– -40С до +40С; |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура | Не менее 3400 |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток | Не менее 12000 Лм |  |  |
|  |  |  |  |  | Форма колбы | Эллипсоидная |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет свечения | Белый |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр, мм | Не менее 76мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок службы | Не менее 10000ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | Не более 210 мм |  |  |
|  | Лампа ДРИ 250-6 Е40 | СГЭ | шт. | 25 | Мощность | 250 Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение | 220В |  |  |
|  |  |  |  |  | Цоколь лампы | Е40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток | 18400 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура эксплуатации | -45 до +40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Размеры | Не более L=257;D=48 |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED G13 10Вт Т8 6500К | СГЭ | шт. | 400 | Диаметр, мм | Не более -27 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур | от –20С до +50С; |  |  |
|  |  |  |  |  | Цоколь | G13 |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура | Не менее – 6495К |  |  |
|  |  |  |  |  | Форма колбы | Трубка |  |  |
|  |  |  |  |  | Светоотдача | Не менее -75Лм/Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность | Не менее -10 Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Индекс цветопередачи | Ra >80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток | Не менее – 800Лм |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение | 220 -240V |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Стекло, пластик, металл |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | 600 мм |  |  |
|  | Лампа светодиодная LED G13 18Вт 6500К 1600Лм 1200мм Т | СГЭ | шт. | 500 | Длина | 1200мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр | не более -27 |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур | от – -20С,до+50С |  |  |
|  |  |  |  |  | Индекс цветопередачи | Ra >80 |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Стекло, пластик, металл |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность | 18 вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение | 220 -240V |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток | Не менее – 1600Лм |  |  |
|  |  |  |  |  | Форма колбы | Трубка |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура | Не более 6500К |  |  |
|  |  |  |  |  | Светоотдача | Не менее -75Лм/Вт |  |  |
|  | Лампа светодиодная E27-E40 40W 4000K | СГЭ | шт. | 25 | Тип цоколя | E27-Е40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность | 40 Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение | не более -240V |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура | 4000 К |  |  |
|  |  |  |  |  | Форма колбы | Грушевидная |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур | от – -25С до +40С |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина* Ширина | Не более 163*100мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет свечения | Белый |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток | Не менее 1900 Лм |  |  |
|  | Лампа светодиодная Uniel LED-M88-50W/NW/E27/FR | СГЭ | шт. | 8 | Тип цоколя | E27 |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность | 50 Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение | не более -240V |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур | от –10С, до +40С |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура | не более 4000 К |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток | 4600 Лм |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | Не более 166 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр | Не более 88 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет свечения | Белый |  |  |
|  | Лампа светодиодная Е27 14Вт | СГЭ | шт. | 500 | Мощность | 14 Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип цоколя | E27 |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение | 220 V |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | Не более 122 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Диаметр | Не более 62 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток | 1200 Лм |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура | 4000К |  |  |
|  | Лампа светодиодная Е27 20Вт (холодный свет) | СГЭ | шт. | 200 | Тип цоколя | E27 |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность | 20 вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение | 220-240В |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура | 6500 К |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток | 1730 Лм |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур | от –25С, до +40С |  |  |
|  |  |  |  |  | Размеры | Не более 132x65 мм |  |  |
|  | Лампа СМ 28-4,8 B9S/14 | СГЭ | шт. | 50 | Напряжение | 28 В |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность | 4,8 Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип цоколя | b9s/14 |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток | 32 Лм |  |  |
|  | Светильник АЭК-ДКУ36-070-002 | СГЭ | шт. | 10 | Мощность | 70 Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Индекс цветопередачи | 75Ra |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура | 5000 К |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты светильника | IP65 |  |  |
|  |  |  |  |  | Температура эксплуатации | -45 до +50 |  |  |
|  |  |  |  |  | Размеры | Не более 520*106*142 |  |  |
|  | Прожектор JAZZWAY PFL-S2-SMD-100w LED 100Вт IP65 6500К | СГЭ | шт. | 4 | Тип изделия | Прожектор |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура | 6500 К |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты | IP 65 |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая температура | -45°C до +50 °C |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность | 100Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса светильника | Алюминий |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение | 175V-265V |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток | 9000 Лм |  |  |
|  |  |  |  |  | Средний номинальный срок службы | Не менее 35000ч |  |  |
|  | Светильник влагозащищенный (для использования с двумя светодиод.лампами T8 L 600мм) FL-LED LSP-B | СГЭ | шт. | 20 | Напряжение | 220-240 В |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса | Поликарбонат |  |  |
|  |  |  |  |  | Защитное стекло | Прозрачный пластик |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  |  |  |  |  | Габаритные размеры ДхШхВ | Не более 660х107х61 мм |  |  |
|  | Светильник пылевлагозащищенный Navigator серии DSP-04S | СГЭ | шт. | 25 | Напряжение | 220 В |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая температура | -40С до +40С |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс защиты | Не менее II |  |  |
|  |  |  |  |  | Цоколь | G13 |  |  |
|  |  |  |  |  | Габариты, мм | Не более 1564х108х63 |  |  |
|  | Светильник светодиодный Foton серии LED Solo овальной формы | СГЭ | шт. | 25 | Мощность светильника | 18 Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток | 1620Лм |  |  |
|  |  |  |  |  | Напряжение | 220 V |  |  |
|  |  |  |  |  | Рабочая температура | -20С до +45С |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура | 4200 К |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты | Не ниже IP65 |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | Не более 220 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина | Не более 100 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота | Не более 52 мм |  |  |
|  | Светильник светодиодный встраиваемой серии PPL 595/4 торговой марки jazzway | СГЭ | шт. | 80 | Мощность светильника | Не более 36 Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура | Не менее 4000 К |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток | Не менее 2550 Лм |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты | Не ниже IP40 |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет свечения | Белый |  |  |
|  |  |  |  |  | Диапазон рабочих температур | +1С до +40С |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина | 595 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Ширина | 595 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Высота | 19 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Сфера применения | Офисно-административное освещение |  |  |
|  | Светильник светодиодный промышленный 100Вт Leek UFO | СГЭ | шт. | 5 | Габариты | Не более 288х150 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность | 100 Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток | 10000 Лм |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура | 6500 К |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты | IP65 |  |  |
|  |  |  |  |  | Номинальное напряжение | 230 В |  |  |
|  |  |  |  |  | Способ монтажа | Подвесной |  |  |
|  | Светильник серии «Интеллект» НПП 03-100-010.02 Сириус (САВ) TDM | СГЭ | шт. | 15 | Номин. напряжение | 220...230 В |  |  |
|  |  |  |  |  | Цоколь лампы | Е 27 |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность лампы | 100 Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты | Не ниже IP54 |  |  |
|  |  |  |  |  | Класс защиты | Не мене II |  |  |
|  |  |  |  |  | Габариты Ш*В*Д | Не более 220*192*220 мм |  |  |
|  | Светильник СПО-107 32Вт светодиодный | СГЭ | шт. | 5 | Мощность | 32 Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Номин. напряжение | 220...230 В |  |  |
|  |  |  |  |  | Цветовая температура | 4000К |  |  |
|  |  |  |  |  | Световой поток | 2900 Лм |  |  |
|  |  |  |  |  | Размер | Не более 1200х135х45 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты | Не ниже IP40 |  |  |
|  | Фонарь налобный LEDx4 OUTDOOR SPORTS | СГЭ | шт. | 6 | Длина светового луча | Не менее 20 м |  |  |
|  |  |  |  |  | Время работы | Не менее 34 ч |  |  |
|  |  |  |  |  | Общая производительность фонаря | Не менее 50 Лм |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип батареек | ААА |  |  |
| 21 | Фонарь светодиодный NPT-H08-ACCU 1LED 5Вт налобный | СГЭ | шт. | 2 | Световой поток | 250 Лм |  |  |
|  |  |  |  |  | Мощность | 5 Вт |  |  |
|  |  |  |  |  | Длина, ширина | Не более 70 мм, 85 мм |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип лампы | LED |  |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты | Не ниже IP20 |  |  |
|  |  |  |  |  | Тип элемента питания | Li-Ion |  |  |
| 22 | Светильник головной светодиодный ВГЗ СГСВ-6 | СЦ | шт. | 15 | - -маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014 - -степень защиты: не ниже ip54 - -класс защиты от поражения человека электрическим током: не ниже III - -источник света: светодиодная лампа тепло-белого света излучения - -источник питания: герметичная взрывобезопасная литиевая батарея - -материал корпуса фары: ударопрочный пластик - -материал защитного стекла светильника: кварц - -номинальное напряжение аккумуляторной батареи, В: не менее 3,7 - -потребляемая мощность, Вт, не более: 1,2 - -относительная влажность при температуре 25o с, не более, %: 98 - -допустимая рабочая температура окружающей среды, с°: -20…+45 - -климатическое исполнение: ухл1 - -освещенность, люкс, не менее: 2000 - угол излучения, 2ө 0.5, град: 8 - -емкость аккумуляторной батареи, ма/ч: не менее 6600 - -время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора, час: не менее 15 - -максимальное время подзарядки аккумулятора, час: не более 12 | Товар эквивалентен, но согласно указанных технических характеристик |  |  |

К рассмотрению допускаются эквиваленты товара согласно параметрам эквивалентности товара

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | Товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 20 рабочих дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2021 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не установлено |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | В течение 60 календарных дней с даты заключение договора |
| 12 | Место поставки | РС(Я) г. Якутск, п. Большая Марха, ул. Маганский тракт 2км, д.2А |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |