|  | УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО «ЯТЭК» ______________ Ильиных А.В. «__»_____________2015 г. |
| --- | --- |

Техническое задание на проведение первичного технического освидетельствования сосудов для транспортировки и хранения сжиженных углеводородных газов

| Наименование раздела | Описание раздела |
| --- | --- |
| - Основание для производства работ | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.1997 №116-ФЗ, в редакции в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
| - Объект диагностики | Согласно перечня оборудования. |
| - Местонахождения объекта | Республика Саха (Якутия), г. Якутск |
| - Требования к Исполнителю работ. | - Опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности и диагностированию объектов котлонадзора не менее 5 лет. - Наличие не менее 2-х аттестованных экспертов по каждому из видов проводимой экспертизы технических устройств в области объектов котлонадзора; - Для допуска к участию в закупочной процедуре претендент предоставляет: - действующую лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение экспертизы промышленной безопасности; - свидетельство об аттестации лаборатории НК в соответствии с Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля ПБ 03-372-00; - сертификаты на технические устройства; - соответствующие стандарты и методическое обеспечение диагностических работ; - свидетельства об аттестации по методам НК специалистов по техническому диагностированию; - свидетельства об аттестации по правилам безопасного проведения работ специалистов по техническому диагностированию, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; - программу проведения первичного технического освидетельствования сосудов, работающих под избыточным давлением. |
| - Объем работ. | - Первичное техническое освидетельствование сосудов работающих под избыточным давлением согласно перечню. - Разработка программы проведения работ по техническому диагностированию. - Анализ конструкторской (проектной) и ремонтной технической документации. - Проведение неразрушающего контроля - Оформление и выдача предварительного заключения по результатам диагностирования (не позднее 5-ти дней с момента окончания обследования объектов) - Оформление технического отчета по результатам технического освидетельствования и внесение записей в технический паспорт каждого сосуда по перечню. |
| - Требования к организации оказания услуг | - Наличие аккредитованной лаборатории по разрушающему контролю. - Наличие оборудования, инструмента, средств и приборов диагностики оборудования, прошедшего периодическую поверку. - Наличие возможности проведения лабораторной проверки сосудов методами неразрушающего контроля. |
| - Требования к процессу оказания услуг | - В программу проведения первичного технического освидетельствования должны быть включены следующие виды контроля и диагностики: - проведение визуального и измерительного контроля внутренней и наружной поверхностей сосуда; - контроль толщины стенок элементов сосудов, работающих под давлением коррозионно-агрессивных сред, если это установлено в руководстве (инструкции) по эксплуатации и (или) предусмотрено в проектной документации ОПО с учетом специфики технологического процесса, в котором используются сосуды; - проверку соответствия монтажа, обвязки технологическими трубопроводами, оснащения контрольно-измерительными приборами и предохранительными устройствами сосуда требованиям проектной и технической документации; - Первичное техническое освидетельствование должно быть выполнено в соответствии с нормативными документами: - «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности» (ПБ 03-246-98 с Изменением № 1 ПБИ 03-490(246)-02); - «Положение о порядке проведения экспертизы промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности» РД 09-539-03 (Приказ Ростехнадзора от 28.07.2011 N 435); - «Методических указаний по проведению диагностирования технического состояния и определения остаточного срока службы сосудов и аппаратов» (РД 03-421-01); - «Положение по проведению экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются паровое и водогрейные котлы, сосуды, работающие под давлением, трубопроводы пара и горячей воды» (РД 10-520-02). - Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» - Выдача отчета о техническом освидетельствовании в двух экземплярах и на электронном носителе. |

Перечень сосудов для транспортировки и хранения сжиженных углеводородов для проведения первичного технического освидетельствования

| № п./п. | Наименование | Количество, шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автоцистерна АЦТ-10 | 3 |  |
|  | Полуприцеп цистерна ППЦТ-45 | 2 |  |
|  | Сосуды ТС АГЗС 10 м3 | 10 |  |
|  | Контейнер цистерна КЦ-25 | 88 |  |

Согласовано:

Главный механик 	Д.В. Кияшко

Начальник отдела АГЗС	А.А. Дурнов

Начальник ОКП СВК	Е.Д. Казакова