Перечень на поставку

линейной арматуры

|  | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изолятор ЛК 70/10 –И-ЗСС Оконцеватели С ("серьга") с одной стороны и С ("серьга") с другой стороны | шт | 180 |
| 2 | Колпачок К-7 | шт | 294 |
| 3 | Ушко для соединения У2К-7-16 | шт | 178 |
| 4 | Скоба для крепления СК 7-1 | шт | 54 |
| 5 | Серьга для крепления СРС-7-16 | шт | 178 |
| 6 | Изолятор штыревой ШФ 20УО | шт | 294 |
| 7 | Зажим анкерный НБ-2-6А | шт | 178 |
| 8 | Зажим натяжной клиновой коушный НКК-60/4-10 | шт | 180 |
| 9 | Зажим для ответвления ОАЗ-1 (35-150 м2) | шт | 18 |
| 10 | Зажим соединительный MJRP 150N | шт | 100 |
| 11 | Зажим соединительный MJRP 70N | шт | 9 |
| 12 | Вязка спиральная ВС-120/150.2 | шт | 350 |
| 13 | Устройство защиты УЗПН-6-7,6 (для промежуточной Т-обр. опоры) | шт | 36 |
| 14 | Выключатель нагрузки ВНА-П-10/630-20з У2 с заземляющими ножами и предохранителями (1 комплект 40А, 2 комплект 80А) | шт | 2 |