АНКЕТА

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ

Для опасных производственных объектов – автозаправочных станций (АЗС)

1. СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 1.1. | Год ввода объекта в эксплуатацию [А, Б, Р] | 1997 | год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Износ производственных фондов [Б] | 35 | % |
| 1.3 | Соблюдение требований к профессиональной подготовке персонала [Р] | да | «да», «нет» |
| 1.4 | Проведение инструктажей персонала [Р] | да |  |

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНОГО ОБЪЕКТА

| 2.1. | Технические решения по обеспечению пожарной безопасности [ПС, ТР] |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Оборудование зданий и сооружений системами автоматической пожарной сигнализации | есть | «есть», «нет», «не требуется» |
| 2.1.2. | Оборудование зданий и сооружений автоматическими установками пожаротушения | есть |  |
| 2.1.3. | Ручные средства пожаротушения | есть |  |
| 2.1.4. | Система организации и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | есть |  |
| 2.2. | Выполнение предписаний МЧС России (в области пожарной безопасности), выданных по итогам последней плановой проверки [ПС, ТР] |  |  |
| 2.2.1. | Количество выявленных по итогам последней плановой проверки нарушений требований пожарной безопасности (общее) | 0 | число |
| 2.2.2. | Количество неустраненных в срок нарушений требований пожарной безопасности | 0 |  |
| 2.3. | Наличие документации по пожарной безопасности [ПС, ТР, Р] |  |  |
| 2.3.1. | План пожаротушения | есть | «есть», «нет» |
| 2.3.2. | Инструкции по мерам пожарной безопасности | есть |  |

3. СВЕДЕНИЯ О ГОТОВНОСТИ ВЛАДЕЛЬЦА ОПАСНОГО ОБЪЕКТА К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ЛОКАЛИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗМОЖНОЙ АВАРИИ НА ОПАСНОМ ОБЪЕКТЕ

| 3.1. | Технические системы оповещения [ПБ, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. | Оповещение персонала объекта | есть | «есть», «нет» |  |  |
| 3.1.2. | Оповещение МЧС России | еьс |  |  |  |
| 3.2. | Меры по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность объекта [О, ЧС, ТР, Р] |  |  |  |
| 3.2.1. | Наличие технических средств защиты (ограничение или исключение доступа в помещения или зоны АЗС, не предназначенные для общего доступа или во внерабочее время) | есть | «есть», «нет» |  |
| 3.2.2. | Наличие персонала, контролирующего порядок на АЗС | есть |  |  |