Форма технического задания

Техническое задание на «поставка ЗИП к анализаторам Ametek»

(объект закупки)

Таблица №1. Требования к товару

| № п/п | Наименование товара | Подразделение Заказчика | Ед. изм. | Кол-во | Требуемые показатели товара (заполняется Заказчиком) |  | Предложение участника закупки (заполняется Участником) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик товара, ед. изм. | Max и (или) min значения показателей, значения показателей, которые не могут изменяться (или параметры эквивалентности товара) | Наименование товара | Значения показателей участника закупки в заявке |
|  | Картридж коалесцентного фильтра | СГМ | шт. | 1 | Подготовка и фильтрация анализируемого (природного) газа для анализатора точки росы по углеводородам Ametek 241 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер | 300-6217 |  |  |
|  | Мембранный фильтр типа 5, с кольцом #216 | СГМ | шт. | 1 | Подготовка и фильтрация анализируемого (природного) газа для анализатора точки росы по углеводородам Ametek 241 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер | 300-8594 |  |  |
|  | Уплотнительное кольцо EPR-218 | СГМ | шт. | 2 | Уплотнение для измерительной ячейки анализатора точки росы по углеводородам Ametek 241 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер | 300-4511 |  |  |
|  | Ремкомплект блока фильтров | СГМ | Компл. | 1 | Замена изношенного ЗИПа блока фильтров анализатора точки росы по углеводородам Ametek 241 для подготовки, фильтрации и осушки анализируемого (природного) газа. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер | 100-1848 |  |  |
|  | Генератор влажности | СГМ | шт. | 1 | Предназначен для проверки и калибровки правильности показаний анализатора влажности Ametek 3050-OLV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер | 305 010 901S |  |  |
|  | Ловушка угольная | СГМ | шт. | 1 | Ловушка обеспечивает удаление тяжелых углеводородов из потока сравнительного газа, снижая степень их воздействия на измерительный контур анализатора влажности газа Ametek 3050-OLV. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер | 305 007 901S |  |  |
|  | Осушитель | СГМ | шт. | 1 | обеспечивает осушку сравнительного газа анализатора Ametek 3050-OLV |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер | 305400901S |  |  |
|  | Комплект сменных мембранных фильтров для ловушки для жидкости | СГМ | Компл. | 1 | Мембранные фильтры необходимы для предотвращения попадания в анализатор Ametek 3050-OLV любой жидкости и исключения ее негативного воздействия на измерительную часть прибора. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Каталожный номер | 305529901S |  |  |

Фирма производитель - AMETEK Process Instruments

Поставка эквивалента не предусмотрена вследствие закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 6 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение ______ дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2021 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не установлено/Иное |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено/Иное |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено/Иное |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено/Иное |
| 11 | Срок поставки | В течение 150 календарных дней с даты заключение договора |
| 12 | Место поставки | РС(Я) г. Якутск, п. Большая Марха, Маганский тракт 2км, д.2А |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |

Не допускается Участникам конкурентных процедур в предложении ограничиваться типовыми фразами («готовы выполнить все в соответствии с ТЗ», «со всем согласны» и т.д.) или копированием конкретных требований из ТЗ, необходимо самостоятельно заполнить все ячейки с описанием предлагаемых характеристик оборудования, технологий выполнения работ, значений, величин и т.д. Участник должен указать численные значения и характеристики по каждому подпункту; Участник должен декларативно подтвердить выполнение данного требования. Неисполнение данного требования будет служить основанием для отклонения заявки Участника.