## сводный
"Многотопливная АЗС №11 по Покровскому тракту,7км"
№ | наименование | стоимость без НДС | цена с НДС
1 | сети связи
2 | нефтеуловитель
3 | электроснабжение
4 | электроосвещение
5 | канализационный сборник на 10м3
итого
непредвиденные расходы 3%
| итого с непредвиденными расходами | 0 | 0

## эл-освещение
Раздел 1. Внутриплощадочные сети электроснабжения
1 | Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 | 1 м скважины | 44
2 | Зубцы шнека твердосплавные | шт. | 13
3 | Установка стальных опор промежуточных свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | 1 т опор | 7.7
4 | Заполнение раствором пустот между стенкой скважины и телом сваи | 1 м3 конструктивного объема пустот | 0.53437
5 | бетон В15 | м3 | 0.53
6 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1.411
7 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 100 м кабеля | 2.83
8 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 2.83
9 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 1.7
10 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 0.0101
11 | покрытие кабеля горбылем | 100 м2 покрытия | 1.99
12 | Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м | м3 | 3.383
13 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее плитами одного кабеля | 100 м кабеля | 0.84
14 | Плиты железобетонные | м3 | 5.418
15 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1.3
16 | Песок природный для строительных работ очень мелкий с крупностью зерен размером свыше 1,25 мм - до 5% по массе | м3 | 156
17 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | 100 м | 1.3
18 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами ртутными | 1 шт. | 17
19 | Светильник для наружного освещения консольный УСС-70/100 | шт. | 17

## нефтеуловитель
Нефтеуловитель ЭКО-Н-1
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.128
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0896
3 | Устройство основания под трубопроводы гравийного | 10 м3 основания | 0.282
4 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин | 1 м3 древесины в конструкции | 0.95
5 | Рубка стен из бревен диаметром 20 см | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.2317
6 | Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0.2317
7 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т | 1 т конструкций | 0.117
8 | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс | т | 0.117
9 | Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений | 1 т конструкций | 0.0176
10 | Сталь полосовая, марка стали Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0176
11 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0586
12 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.10657
13 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.11841
14 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 142.032
15 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.099
16 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.14
17 | Монтаж оборудования без механизмов на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т | 1 шт. | 1
18 | Нефтеуловитель ЭКО-Н-1 производительностью 1.0л/с (Поставка Заказчика) | шт. | 1
19 | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 100 мм | 1 фланец | 4
20 | Втулка полиэтиленовая с удлиненным хвостовиком под фланец SDR 11, диаметр 110 мм (ТУ2248-001-18425183-01) (Поставка Заказчика) | шт. | 2
21 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром 100 мм | 1 км трубопровода | 0.002
22 | Установка фасонных частей стальных сварных диаметром 100-250 мм | 1 т фасонных частей | 0.0046
23 | Переходы диаметром условного прохода 150/100 мм и наружным диаметром 169/122 мм | шт. | 2

## сети связи (hidden)
Сети связи
1 | Бурение скважин диаметром 500 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы 2 | 1 м скважины | 36
2 | Зубцы шнека твердосплавные | шт. | 11
3 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с одинарными приставками промежуточная | 1 опора | 3
4 | Установка с помощью механизмов деревянных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ из пропитанных деталей с , анкерных | 1 опора | 5
5 | Устройство заземления опор ВЛ и подстанций | 10 м шин заземления | 0.8
6 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ без приставок одностоечных | 1 опора | 4
7 | Демонтаж существующего кабеля | 100 м кабеля | 3.95
8 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.02
9 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм | 100 м | 0.1
10 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм | 10 шт. | 0.4
11 | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг | 100 м кабеля | 3.95
12 | Подвесы прямыекабельные П-1 | кг | 32
13 | Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 | 100 шт. | 0.08
14 | Канат стальной 4,3-Г-1-4-С1372 | 10 м | 39.5
15 | Кабель телефонный ТППп3-20х2х0,4 | м | 402.9
16 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 | 1 шт. | 2
17 | Муфта соединительная СПТ 10-70/120-3 | шт | 2
Составил:
Проверил:

## эл-снабжение (hidden)
Лотки электроснабжения
1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 1.455
2 | Устройство непроходных каналов одноячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов | 100 м3 сборных конструкций | 0.2202
3 | Лоток Л-1Т (усиленый) | м3 | 16.8
4 | Плита лотка ППЛ-3 | м3 | 5.22
5 | Демонтаж кабеля в траншеи | 100 м кабеля | 4.4
6 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг | 100 м кабеля | 3.18
7 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля до 2 кг | 100 м кабеля | 1.62
8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 1.235
9 | Песок речной средней крупности | м3 | 148.2
10 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм | 10 шт. | 8.2
11 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2 | 1 шт. | 4
12 | Кабель силовой ААПлУ-10 120х3 | м | 480
13 | Муфта соединительная СПТ 10-70/120-3 | шт | 4
14 | С скоба С1-65У2 | шт | 440
15 | Кабель медный ВВГ 3х25 | м | 5

## канал сборник
Канализационный сборник на 10м3
1 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0.11334
2 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.079338
3 | Устройство основания под трубопроводы гравийного | 10 м3 основания | 0.268
4 | Установка элементов каркаса из бревен и пластин | 1 м3 древесины в конструкции | 0.92
5 | Сруб из бревен диаметром 160 мм | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0.293
6 | Антисептирование пастами перекрытий прогонов, балок, накатов | 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий | 0.293
7 | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,5 т | 1 т конструкций | 0.112
8 | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс | т | 0.112
9 | Бандажи из полосовой стали, марка стали Ст0 шириной 70 мм толщиной 4-5 мм | т | 0.0176
10 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз лаком БТ-577 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0566
11 | Изоляция изделиями из пенопласта на битуме холодных поверхностей стен и колонн прямоугольных | 1 м3 изоляции | 0.64
12 | Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 | м3 | 0.6272
13 | Устройство каркаса при оштукатуривании стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.064
14 | Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.064
15 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 грунта | 0.0864
16 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.096
17 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 96
18 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.102
19 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.141
20 | Монтаж резервуаров стальных вертикальных цилиндрических для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3 | 1 т конструкций | 0.46
21 | Резервуар горизонтальный стальной РГС 10м3 | шт. | 1
22 | Клапан стальной низкого давления, диаметр условного прохода 100 мм | 100 шт. | 0.01
23 | Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК-100 | шт. | 1
24 | Прибор сигнализирующий емкостной | 1 шт. | 2
25 | Сигнализатор уровня СУГ-М | шт. | 2
26 | Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания | 1 шт. | 2
27 | Блок питания БП-9-1А | шт. | 1
28 | Блок коммутации БК-220В-8р | шт. | 1
29 | Щиты и пульты, масса до 50 кг | 1 шт. | 1
30 | Щит шкафной малогабаритный ЩМП-2 | шт. | 1
31 | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг | 1 шт. | 4
32 | Зажимы | 100 шт. | 0.01
33 | Рамка для надписей 55х15 мм | шт. | 9
34 | DIN-рейка 35х7,5 | шт. | 3
35 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 2
36 | Выключатель автоматический Siemens 3ф | шт. | 2
37 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг | 1 шт. | 4
38 | Реле промежуточное РЭП34-42 | шт. | 3
39 | Кнопка КЕ011 | шт. | 1
40 | Звонок электрический с кнопкой | 100 компл. | 0.01
41 | Звонок ЗВП-220 | шт. | 1
42 | Приставки и приспособления для осветительной арматуры | 1 шт. | 3
43 | Арматура светосигнальная /линза красная, линза зеленая/ | шт. | 3
44 | Электрические проводки в щитах и пультах малогабаритных | 100 м | 1.11
45 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0.11322
46 | Коробка соединительная взрывозащищенная | 1 шт. | 1
47 | Взрывозащищенное устройство управления и коммутации - устройство зазаемления автоцистерны ВУУК-4кв прайс НПКФ"Уралспецавтоматика | шт. | 1
48 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг | 100 м кабеля | 0.93
49 | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки КВВБ, с сечением 1,5 мм2 и с числом жил - 4 | 1000 м | 0.093
50 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м кабеля | 0.03
51 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 0.525
52 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.00525
53 | Гравий для строительных работ марка Др.8, фракция 10-20 мм | м3 | 0.0525
54 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.0135