«Утверждаю»

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

_____________А.В. Ильиных

«     »  _________________	2015 г.

Техническое задание на поставку запорной арматуры

на объект строительства: «УКПГ-1. Расширение»

| №п/п | ЦФО | Наименование и характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОКСиР | Задвижка ЗКЛ Ду150 Ру100 ХЛ1 «А» ГОСТ 5762-2002 фланцевый с КОФ ГОСТ 12821-80 газ | шт. | 1 |
| 2 | ОКСиР | Задвижка ЗКЛ Ду150 Ру40 ХЛ1 «А» ГОСТ 5762-2002 фланцевый с КОФ ГОСТ 12821-80, температура рабочей среды до +200С° газовый конденсат | шт. | 2 |
| 3 | ОКСиР | Задвижка ЗКЛ Ду200 Ру16 ХЛ1 «А» ГОСТ 5762-2002 фланцевый с КОФ ГОСТ 12821-80 бензин | шт. | 1 |
| 4 | ОКСиР | Задвижка ЗКЛ Ду150 Ру16 ХЛ1 «А» ГОСТ 5762-2002 фланцевый с КОФ ГОСТ 12821-80 бензин | шт. | 1 |
| 5 | ОКСиР | Клапан обратный КОП Ду100 Ру64 19лс53нж ХЛ1 с КОФ 09Г2С конденсат-вода | шт. | 1 |
| 6 | ОКСиР | Клапан обратный КОП Ду80 Ру40 19лс53нж ХЛ1 с КОФ 09Г2С вода-метанол-конденсат | шт. | 2 |
| 7 | ОКСиР | Клапан обратный КОП Ду100 Ру40 19лс53нж ХЛ1 с КОФ 09Г2С сжиженый газ | шт. | 1 |
| 8 | ОКСиР | Клапан обратный КОП Ду80 Ру16 ХЛ1 с КОФ 09Г2С, температура рабочей среды до +150С° дизель | шт. | 1 |
| 9 | ОКСиР | Клапан обратный КОП Ду50 Ру16 ХЛ1, с КОФ 09Г2С азот | шт. | 20 |
| 10 | ОКСиР | Клапан обратный КОП Ду50 Ру40 ХЛ1, с КОФ 09Г2С азот | шт. | 1 |
| 11 | ОКСиР | Задвижка ЗКЛ Ду50 Ру16 ХЛ1 «А» ГОСТ 5762-2002 фланцевый с КОФ ГОСТ 12821-80 жидкие нефтепродукты | шт. | 3 |
| 12 | ОКСиР | Задвижка ЗКЛ Ду80 Ру16 ХЛ1 «А» ГОСТ 5762-2002 фланцевый с КОФ ГОСТ 12821-80 жидкие нефтепродукты | шт. | 3 |
| 13 | ОКСиР | Задвижка ЗКЛ Ду150 Ру40 ХЛ1 «А» ГОСТ 5762-2002 фланцевый с КОФ ГОСТ 12821-80 жидкие нефтепродукты | шт. | 2 |
| 14 | ОКСиР | Задвижка ЗКЛ Ду200 Ру40 ХЛ1 нержавеющая сталь «А» ГОСТ 5762-2002 фланцевый с КОФ ГОСТ 12821-80 нержавеющая сталь жидкие нефтепродукты | шт. | 2 |
| 15 | ОКСиР | Задвижка ЗКЛ Ду200 Ру25 ХЛ1 «А» ГОСТ 5762-2002 фланцевый с КОФ ГОСТ 12821-80 жидкие нефтепродукты | шт. | 2 |
| 16 | ОКСиР | Задвижка ЗКЛ Ду150 Ру63 ХЛ1 «А» ГОСТ 5762-2002 фланцевый с КОФ ГОСТ 12821-80 жидкие нефтепродукты | шт. | 2 |
| 17 | ОКСиР | Задвижка ЗКЛ Ду150 Ру16 ХЛ1 «А» ГОСТ 5762-2002 фланцевый с КОФ ГОСТ 12821-80 жидкие нефтепродукты | шт. | 1 |
| 18 | ОКСиР | Задвижка ЗКЛ Ду80 Ру160 ХЛ1 «А» ГОСТ 5762-2002 фланцевый с КОФ ГОСТ 12821-80 жидкие нефтепродукты | шт. | 2 |
|  |  |  | шт | 48 |

- Оборудование должно соответствовать техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

- Класс герметичности – «А» по ГОСТ Р 54808, испытательная среда – воздух, давление испытаний Рисп=РN

- Исполнение ХЛ1

- Место эксплуатации оборудования – на открытом воздухе

- Абсолютная минимальная температура района эксплуатации изделия -61С°

- Перечень обязательной технической документации при поставке:

- Паспорт оборудования содержащий информацию в соответствии с п.23 ТР ТС 032/2013;

- Руководство по эксплуатации на русском языке, содержащее информацию в соответствии с п.27 ТР ТС 032/2013

- Сертификат или декларация о соответствии ТР ТС 032/2013

- Каждое изделие должно поставляться в закрытом положении с пластиковыми заглушками на проходных отверстиях.

- Каждое изделие должно иметь заводскую бирку с указанием заводского номера и основными техническими характериситками.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2014 г.

- Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Гарантийный срок  не менее 24 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Состав ЗИП: комплект прокладок межфланцевых, комплект колец уплотнений сальникового узла

- Для рассмотрения предложения на поставку должны быть предоставлены следующие документы:  копия декларации или сертификата таможенного союза о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением»; Техническому регламенту Таможенного союза  ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», чертежи с перечнем входящих в него агрегатов и комплектующих, руководство по эксплуатации, спецификация, комплектовочная ведомость.