«УТВЕРЖДАЮ» Главный инженер ПАО «ЯТЭК» _______________ В.И. Санников «____»_________________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на закупку переносных плотномеров

- Заказчик:

ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК»).

- Наименование поставляемого изделия:

Плотномер ПЛОТ-3 (мод.) ПЛОТ-3Б-1П-20А-15, в количестве 2-х (двух) штук.

- Назначение поставляемого изделия:

Измерение плотности и температуры чистых однородных жидкостей с максимальной кинематической вязкостью не более 200 мм2/с (200 сСт) в диапазоне температур - 40...+ 85 °С.

- Основные технические требования к поставляемому изделию:

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Технические характеристики |  |
| Контролируемая среда | Чистые однородные жидкости: товарная (очищенная) нефть и продукты ее переработки |
| Измеряемый параметр | Температура, плотность |
| Диапазон температуры жидкости, не менее | от минус 40°С до 60°С |
| Диапазон измерения плотности | от 630 до 1010 кг/м3 |
| Длина кабеля | 15 м. |
| Маркировка взрывозащиты | 0ExiaIIBT5 X |

Комплектность 1 (одного) плотномера:

- плотномер ПЛОТ-3Б-1П-20А-15 – 1 шт.

- датчик плотности-температуры ДПТ-Б-2 – 1 шт.

- паспорт на плотномер – 1 шт.

- руководство по эксплуатации на плотномер– 1 шт.

- плотномеры ПЛОТ-3 Методика поверки– 1 шт.

- планшет– 1 шт.

- спец. ключ (ключ 6 гран. S=2.5) – 1 шт.

- элемент питания LR6 – 2 шт.

- кабель USB A-B – 1 шт.

- кейс – 1шт.

- диск с технической документацией – 1 шт.

- Общие требования к поставке:

  - Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

  - Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

  - Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- сертификат соответствия ГОСТ Р.

  - Оборудование должно поставляться новым, оригинального производства, со свидетельством о поверке. Год выпуска оборудования не позднее 2020 г.

  - При рассмотрении предложений от участников рассматриваются эквиваленты.

  - Обязательное техническое обслуживание во время гарантийного срока эксплуатации.

  - Дистанционное сопровождение, консультация по вопросам работы.

  - Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием технической документации:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации;

- методика поверки;

- сертификат соответствия ГОСТ Р;

- сертификат соответствия ТР ТС;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

  - Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатации.

  - Срок поставки не более 60 календарных дней с момента заключения договора.

  - Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт 2км д.2а, Центральный склад МПЗ ПАО «ЯТЭК».

Составил:

| Главный специалист |  |  |  | Степанов Н.Н. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

Согласовано:

| Начальник ЛХА |  |  |  | Замалиева Р.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |