«Утверждаю Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

_____________А.В. Ильиных

«   »_________________	2016 г.

| П.№ | Наименование и характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оборудование АГРС | компл. | 1 |
| 2 | Насосная станция | компл. | 4 |
| 3 | Дорожные ж/б плиты 3х1,5 | шт. | 1500 |
| 4 | Мачты молниезащиты (металлопрокат) | шт. | 6 |
| 5 | Подогреватель природного газа 1ПГ-10 и ППТ-0,2Г | компл. | 2 |
| 6 | Подогреватель жидкости | Шт. | 1 |
| 7 | Поставка котлов | Шт. | 2 |
| 8 | Блок одоризации для АГРС | Шт. | 2 |

Техническое задание на поставку оборудования и материалов по программе КВ

- Оборудование в сборе а также каждый агрегат и прибор в составе должны иметь заводскую маркировку с указанием следующей информации:

Название изделия, модель, наименование завода изготовителя,  серийный номер, дата изготовления, ТУ или ГОСТ по которому данное изделие изготовлено.

Оборудование и агрегаты в его составе должны иметь заводские паспорта с указанием следующей информации:

серийный номер датой изготовления и  оригинальной отметкой ОТК, контрольно-измерительные приборы должны иметь заводскую первичную поверку (действующую на территории РФ), свидетельство об утверждении типа (на русском языке), методику поверки и руководство по эксплуатации (на русском языке)

- На всю партию должна быть представлена заверенная копия сертификата соответствия и сертификат технического регламента таможенного союза.

Запрещена поставка оборудования:

б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации); после капитального или восстановительного ремонта; восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Гарантийный срок  не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

5. Для рассмотрения предложения на поставку должны быть предоставлены следующие документы:  Сертификат соответствия;

Сертификат технического регламента таможенного союза;

Технологические схемы с перечнем входящих в него агрегатов и комплектующих (с указанием модели и производителя), описание работы всего оборудования и механизмов, электрические схемы.

Визы согласования