- Техническое задание

на приобретение, монтаж, ремонт и техническое обслуживание кондиционеров в административном здании ОАО «ЯТЭК».

| №п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кондиционер на тех. обслуживание, ремонт | шт. | 56 |
| 2 | Кондиционер на приобретение, монтаж | шт | 6 |

6.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

6.2. Оборудование должно поставляться новым.

6.3.Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

6.4. Требования к безопасности поставляемого товара

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

Иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах.

6.5. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.6.Срок поставки не позднее 10 дней с момента подписания договора.

6.7. Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. П.Алексеева, д.76.