ДОГОВОР №

на оказание услуг по проведению технического обследования

технических устройств, зданий и/или сооружений

на объектах ПАО «ЯТЭК»

| г. Якутск | «____» __________ 2021 г. |
| --- | --- |

Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Коробова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

,

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 		,

действующего на основании 		,

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:

- Предмет договора

  - Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению технического обследования технических устройств зданий и/или сооружений на объектах Заказчика с целью определения возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации (далее по тексту – Услуги) в объеме 611 ед объектов обследования, в том числе:

- технического диагностирования (ТД) в рамках срока службы – 	401 ед;

- экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ) по истечении срока службы, указанного в проектных документах, в раннее выданных заключениях ЭПБ, а также после проведения работ, связанных с изменением конструкции, заменой материала несущих элементов –	210 ед.

  - Результатом оказания Услуг является получение Заказчиком, оформленных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Заключений (актов, технических отчетов) по результатам проведения ТД объектов обследования, с оценкой их соответствия существующим нормам и правилам и выводом о возможности их дальнейшей эксплуатации, а также рекомендациями по условиям и срокам безопасной эксплуатации, проведению компенсирующих мероприятий;

- Заключений ЭПБ на объекты обследования, с указанием срока дальнейшей безопасной эксплуатации объекта экспертизы, а также рекомендациями по условиям до окончания назначенного срока безопасной эксплуатации. В случае выявления отрицательных результатов в процессе экспертизы промышленной безопасности, по согласованию с Заказчиком, оформляются Технические отчеты (Заключения) по ТД;

- Уведомлений о внесении в Реестр заключений ЭПБ в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на основании оформленных Исполнителем заявлений в Ростехнадзор по выданной доверенности от Заказчика.

  - Содержание, сроки и стоимость Услуг определяются Техническим заданием (Приложение №1,2 к Договору), Календарным планом работ (Приложение №3 к Договору) и Прейскурантом на оказание Услуг (Приложение №4 к Договору).

  - Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг с даты подписания договора и завершить процесс оказания услуг в срок до 31 декабря 2021 г. включительно.

  - Исполнитель оказывает услуги в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 г. № 116-ФЗ, а также иными нормативно-правовыми актами, обязательными нормами и правилами, касающимися промышленной безопасности.

  - Заказчик вправе в одностороннем порядке изменять объемы услуг по Договору в сторону уменьшения путём сообщения Исполнителю в любой форме и любым способом, имеющим подтверждение. С момента получения Исполнителем сообщения объём услуг и стоимость Договора, считается уменьшенными, при этом убытки Исполнителя не подлежат возмещению.

Без ущерба праву Заказчика на одностороннее изменение объемов услуг по настоящему Договору, в целях приведения условий Договора об объеме и стоимости услуг в соответствие с изменениями, обозначенными в сообщении Заказчика, стороны обязаны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Исполнителем сообщения Заказчика заключить соответствующее дополнительное соглашение. При этом стороны установили, что отсутствие заключенного дополнительного соглашения между Сторонами, не является основанием для признания уменьшения объемов услуг и стоимости Договора в порядке, установленном настоящим пунктом, недействительным.

  - В случае возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, не предусмотренных Договором, услуги могут быть оказаны на основании соответствующего дополнительного соглашения, подписанного Сторонами.

  - Объемы работ, требования к их выполнению и результаты определяются техническими заданиями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Места проведения работ (расположение объектов обследования Заказчика):

- Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, п. Кысыл-Сыр, Средневилюйское газоконденсатное месторождение;

- Республика Саха (Якутия), Вилюйский район, п. Мастах, Мастахское газоконденсатное месторождение.

- Республика Саха (Якутия), г. Якутск

Исполнитель заверяет Заказчика, что является компетентной организацией и выполняет работы на основании лицензии № _________________ дата ___________, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ.

  - Подрядчик обязан предоставлять Заказчику в течение 12 часов после инцидента/аварии/несчастного случая оцифрованную информацию со всех средств видеофиксации (камеры видеонаблюдения, авторегистраторы и пр.), зафиксировавших обстоятельства инцидента/аварии/несчастного случая.

- ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛУГ

  - Исполнитель приступает к выполнению услуг в порядке и согласно условиям, предусмотренным настоящим Договором и приложениями к нему, перечисленными в п. 1.3 Договора.

  - В течение 14 (четырнадцати) рабочих дней по завершению работ, Исполнитель представляет Заказчику результаты оказанных услуг в виде Отчетов, Заключений согласно соответствующему техническому заданию и календарному плану работ.

  - Датой фактического оказания услуг Исполнителем является дата подписания Заказчиком акта сдачи – приемки оказанных услуг (Приложение №5 к Договору).

  - В случае выявления недостатков в выполненных работах Исполнитель устраняет их за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, если иное не следует из настоящего Договора.

  - Исполнитель при выполнении полевых работ по окончании диагностирования и экспертизы объекта обследования в течении 2-х дней предоставляет Заказчику (при наличии) дефектные ведомости и дефектограммы для проведения работ по устранению выявленных отклонений и нарушений силами Заказчика.

- Права и обязанности сторон

  - Заказчик вправе:

    - В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем и субподрядными организациями. Провести проверку качества оказываемых услуг, с указанием недостатков в акте, либо в ином документе, и требовать их устранения.

    - В случае нарушения Исполнителем своих обязательств, представители Заказчика вправе давать Исполнителю обязательные для исполнения предписания.

    - В одностороннем порядке удержать с Исполнителя сумму неустойки по претензии в случае нарушений условий Договора.

    - Ссылаться и предъявлять претензии по недостаткам оказанных услуг, в том числе при их обнаружении после приемки результатов оказанных услуг.

    - В связи с производственной необходимостью изменять период проведения подготовки объектов обследования для выполнения условий Договора Исполнителем, предварительно уведомив Исполнителя.

  - Заказчик обязан:

    - Предоставить Исполнителю доступ к объектам обследования для оказания услуг, по запросу Исполнителя предоставить необходимую техническую документацию и иную информацию по данным объектам.

    - Проводить для персонала Исполнителя инструктаж по охране труда, противопожарной безопасности при оказании Услуг, с занесением записей в журнал инструктажей, знакомить специалистов Исполнителя с действующими правилами внутреннего трудового распорядка Заказчика.

    - Обеспечить оформление и выдачу персоналу Исполнителя всех необходимых разрешений и допусков для оказания услуг по Договору и передвижения на территории производственных объектов Заказчика, в том числе в выходные и праздничные дни, с дополнительного согласования Заказчика.

    - Обеспечить Исполнителя обслуживающей бригадой для подготовки объектов обследования для оказания услуг по Договору: электропитания оборудования, зачистки участков, монтажа лесов, шурфовки и выполнение других подготовительных работ.

    - Оказывать содействие Исполнителю при выполнении принятых по Договору обязательств, оперативно извещать Исполнителя обо всех изменениях, влияющих на условия настоящего Договора.

    - Своевременно и в полном объеме оплачивать Исполнителю надлежащим образом выполненные работы.

    - Обеспечить безопасные условия труда для персонала Исполнителя, содействовать в предоставлении необходимой медицинской помощи.

    - В течение 5 дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных документов направить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки услуг с перечнем недостатков и сроков их устранения.

    - Обеспечивать своевременную оплату на основании оригиналов счетов-фактур, актов сдачи-приёмки оказанных услуг, пописанных представителями Сторон.

  - Исполнитель вправе:

    - Получить от Заказчика необходимые материалы и документы по объектам обследования, в отношении которых выполняются работы, в соответствии с требованиями действующих нормативных технических документов;

    - Требовать подписания акта приемки выполненных работ по результатам их проведения;

    - Требовать оплату за надлежащим образом выполненные услуги.

  - Исполнитель обязан:

    - Провести контроль, диагностирование, экспертизу промышленной безопасности объектов обследования на принципах независимости, объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с использованием современных методов и технологий, выдать заключения о дальнейшей эксплуатации объектов обследования (или о запрещении их дальнейшей эксплуатации), внести рекомендации по устранению выявленных дефектов и нарушений в объектах обследования при наличии таковых.

    - Выполнить услуги с надлежащим качеством и в установленные сроки, в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством (Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997г. №116-ФЗ, иное), обязательными для данного рода работ правилами и стандартами (приказ Ростехнадзора от 14.11.2013 № 538 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила проведения экспертизы промышленной безопасности», зарег. в Минюсте России 26.12.2013 № 30855, иное), настоящим Договором, а также обычаями делового оборота, и сдать результат работ Заказчику.

    - Обеспечить доступ представителей Заказчика и предоставление всей необходимой документации при оказании услуг на объекте Заказчика, предоставление информации технологического характера для осуществления контроля соблюдения «Исполнителем» технологического проекта, требований норм, правил охраны труда, окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности c правом приостановки производства работ в случаях создания аварийных ситуаций, угрозы здоровью работающих. Эти требования распространяются на третьих лиц, привлекаемых Исполнителем к исполнению обязательств по настоящему Договору.

    - Исполнитель обязуется безотлагательно информировать Заказчика об обстоятельствах, возникающих в ходе оказания услуг, которые могут отрицательно повлиять на сроки, качество и стоимость работ.

    - При нахождении на территории Заказчика или лица, на объекте которого осуществляются услуги в рамках настоящего Договора, Исполнитель возмещает в полном объеме материальный ущерб, причиненный Заказчику, в результате хищения, повреждения, уничтожения имущества последнего сотрудниками Исполнителя, а также Заказчик вправе требовать недопущения виновных лиц на производственные объекты Заказчика или лица, на объекте которого осуществляются услуги.

    - Оказать услуги своими силами или с привлечением субподрядных организаций, при этом субподрядные организации должны быть заблаговременно письменно согласованы с Заказчиком (до начала соответствующих работ). Исполнитель обязуется письменно согласовать с Заказчиком каждого субподрядчика до его допуска к оказанию услуг по Договору.

Для согласования с Заказчиком привлечения субподрядчика Исполнитель обязан предоставить Заказчику обоснование необходимости привлечения субподрядчика, а также сведения о субподрядчике, подтверждающие наличие:

- опыта оказания услуг, к которым предполагается привлечь субподрядчика;

- квалифицированного персонала в штате субподрядчика;

- отвечающих установленным требованиям техники, оборудования, сертифицированных лабораторий;

- производственной базы в регионе производства работ по Договору;

- выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к оказанию услуг, к которым предполагается привлечь субподрядчика;

- отсутствие информации о негативных результатах деятельности субподрядчика.

Исполнитель также обязан предоставить Заказчику копии следующих документов о субподрядчике:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, датированная не ранее 2 месяцев до дня обращения к Заказчику за согласованием субподрядчика;

- устав субподрядчика – юридического лица в действующей редакции;

- свидетельство о государственной регистрации субподрядчика в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;

- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

- информационное письмо об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций (ЕГРПО);

- лицензия, свидетельство о регистрации в качестве субъекта определенного вида деятельности, сертификат или иной разрешительный документ, если деятельность субподрядчика, составляющая предмет Договора, подлежит лицензированию, обязательной сертификации или может осуществляться после получения иного разрешения;

- бухгалтерский баланс за последний отчетный период (квартал, год) с отметкой налогового органа о принятии;

- паспорт лица, подписывающего Договор от имени субподрядчика;

- документ, содержащий полномочия лица, подписывающего Договор от имени субподрядчика (решение уполномоченного органа управления субподрядчика – юридического лица о назначении лица, уполномоченного на подписание Договора от имени субподрядчика без доверенности, доверенность).

Риск отказа в согласовании заявленного в качестве субподрядчика лица и просрочки в исполнении обязательств по настоящему Договору несет Исполнитель. Заказчик вправе не согласовать привлечение субподрядчика, если субподрядчик не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим пунктом Договора, в отношении предложенного субподрядчика введена процедура банкротства в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», инициированы процедуры ликвидации или реорганизации, отсутствуют разрешительные документы на ведение деятельности, имеются признаки неплатежеспособности, факты ненадлежащего исполнения обязательств перед контрагентами и (или) имеются иные основания, способные вызвать у Заказчика объективные сомнения о возможности надлежащего оказания услуг субподрядчиком.

Исполнитель во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение привлекаемым субподрядчиком обязательств по настоящему Договору как за свои собственные действия. При заключении субподрядного Договора Исполнитель обязан внести в такой Договор условия о соблюдении субподрядчиком требований, предусмотренных локальными нормативными актами Заказчика, указанными в настоящем Договоре.

    - Обеспечить явку и прохождение своими специалистами вводного инструктажа Заказчика по технике безопасности персонала Исполнителя, участвующего в оказании услуг, организовать своевременные обращения к Заказчику за оформлением и выдачей персоналу Исполнителя всех необходимых разрешений и допусков для оказания услуг и передвижения на территории производственных объектов Заказчика, в том числе в выходные и праздничные дни, с дополнительного согласования Заказчика при необходимости.

    - В случае происшествия у Исполнителя, связанного с травматизмом, аварией, в том числе с экологическим ущербом, по требованию Заказчика, Исполнитель обязан оказывать всестороннее содействие в расследовании происшествия и направлять своих представителей для участия в работе комиссии по расследованию.

    - В случае возникновения в течение календарного года инцидента на продиагностированном объекте обследования, представитель Исполнителя обязан явиться для участия в комиссионном расследовании причин возникновения такого инцидента в течение 3 (трех)  календарных дней с момента направления соответствующего уведомления в адрес Исполнителя.

В случае неявки представителя Исполнителя в указанный срок, Акт о возникновении инцидента составляется Заказчиком в одностороннем порядке.

    - Исполнитель ознакомлен и обязуется соблюдать требования «Регламента о пропускном и внутриобъектовом режимах на объектах ОАО «ЯТЭК» (утвержден Приказом № 178П от 24.07.2017 г., введен в действие 1.08.2017 г.) и требования «Положения по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды для подрядных организаций выполняющих услуги на объектах ОАО «ЯТЭК» (утвержден Приказом № 146/1П от 7.06.2017 г., введен в действие 13.06.2017 г.) (Приложение №6 к Договору).

    - Исполнитель обязан обеспечить присутствие своих представителей на весь период оказания услуг в рамках настоящего Договора.

    - Предоставить Заказчику в течение 5 дней со дня завершения работ, но не позднее последнего числа текущего месяца, оригиналы первичных документов, подтверждающих оказание услуг:

- Акта сдачи – приемки оказанных услуг с указанием перечня и стоимости работ.

- Счет-фактуру с обязательным предоставлением копий приказа (иного распорядительного документа согласованного в Договоре) Исполнителя, подтверждающих право подписи уполномоченных лиц в выставляемых счет-фактурах.

- Заключения экспертиз промышленной безопасности, отчеты о техническом диагностировании по соответствующим объектам обследования, которые оформляется Исполнителем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

    - Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения природоохранного, водного, лесного законодательства, законодательства об охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, а также по возмещению вреда, нанесенного по вине Исполнителя окружающей природной среде или ее компонентам. Затраты Исполнителя по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком.

    - Исполнитель обязан обеспечить своевременное внесение данных по техническому диагностированию в паспорт объекта обследования непосредственно на объектах Заказчика.

    - Составить программы проведения ТД/ЭПБ на каждый объект обследования и согласовать ее с Заказчиком. На однотипные технические устройства, здания и/или сооружения можно составить одну программу (например: сосуды работающие под давлением) и согласовать ее с Заказчиком.

- Стоимость работ и порядок расчетов

  - Стоимость работ по настоящему Договору составляет:

(		) рублей, в том числе НДС по ставке 20%.

Стоимость работ является твердой и включает в себя все возможные расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ, включая транспортные расходы по доставке специалистов и оборудования Исполнителя к месту оказания услуг и обратно, обеспечение проживания и питания персонала Исполнителя, затраты на материалы, иное.

  - Объем и стоимость работ за единицу оборудования определяется исходя из ставок, утвержденных Сторонами в Прейскуранте на оказание Услуг (Приложение №4 к Договору).

  - Расчеты за оказанные Исполнителем по Договору услуги осуществляются Заказчиком на 45-ый календарный день с даты фактического оказания услуг, на основании оригиналов акта сдачи-приемки оказанных услуг и счета Исполнителя на оплату.

  - Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке уменьшить размер оплаты по настоящему Договору на сумму неустоек, штрафов и иных штрафных санкций, рассчитанных Заказчиком и подлежащих уплате Исполнителем. При этом Заказчик освобождается от ответственности за не оплату указанных сумм.

  - Оплата по настоящему Договору производятся в рублях РФ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

  - Счета-фактуры, представленные Исполнителем, должны соответствовать требованиям ст. 168, 169 Налогового кодекса РФ. В случае нарушения Исполнителем установленных правил оформления предоставленных первичных учетных документов (счетов-фактур и актов сдачи – приемки оказанных услуг), либо установленных сроков предоставления указанных документов, Заказчик вправе приостановить исполнение своего обязательства по оплате оказанных услуг до момента предоставления надлежащим образом оформленных первичных документов, при этом начисление штрафных санкций за несвоевременную оплату не производится.

  - Моментом исполнения обязательств Заказчика по оплате считается момент списания денежных средств с расчётного счёта Заказчика.

  - При невозможности полного или частичного исполнения Договора, возникшего по вине Заказчика, либо в результате действия обстоятельств, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат только принятые Заказчиком услуги.

  - Заказчик не несет никаких обязательств по оплате каких-либо дополнительных услуг, если Исполнитель приступает к их оказанию без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Расчеты по Договору осуществляются по реквизитам, указанным в разделе 14.«Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон» Договора. Исполнитель обязан незамедлительно письменно уведомить Заказчика об изменении платежных реквизитов. В случае нарушения указанной обязанности Исполнитель обязан возместить причиненные Заказчику убытки. Стороны договорились, что обязанность по перечислению денежных средств Заказчиком согласно платежным реквизитам, указанным в уведомлении Исполнителя об изменении платежных реквизитов, возникает только после заключения Сторонами дополнительного соглашения на изменение платежных реквизитов.

  - В случае необходимости проведения сверки взаимных расчетов по Договору, Сторона, заинтересованная в подтверждении взаиморасчетов составляет и направляет другой стороне акт сверки. Сторона, получившая акт сверки обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта сверки Приложение №7, при отсутствии замечаний, подписать акт сверки, скрепить печатью и предоставить заинтересованной в подтверждении взаиморасчетов Стороне.

  - В случае если срок платежа приходится на нерабочий день (выходные, праздничные дни), то оплата осуществляется Заказчиком в первый рабочий день, следующий за нерабочим днем.

  - Исполнитель обязуется своевременно уплачивать налоги в бюджет, в том числе НДС по авансам, полученным корректировочным (исправленным) счетам-фактурам.

  - Исполнитель обязуется отражать операции в рамках Договора в бухгалтерской и налоговой отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

  - Исполнитель самостоятельно несет ответственность за отчетность и уплату налога на прибыль (доход), НДС и других налогов, а также связанных с ними пеней и штрафов, начисляемых или взимаемых с Исполнителя правительством, органами региональной и местной власти или другими компетентными органами Российской Федерации в отношении товаров/работ/услуг, предоставляемых по настоящему Договору.

  - Исполнитель обязуется возместить Обществу в полном объеме убытки, возникшие по вине Исполнителя, в размере невозмещенного, не принятого к вычету НДС, расходов по налогу на прибыль, сложившиеся в учете Общества по причине: неуплаты НДС Исполнителем в бюджет, несвоевременного представления Исполнителем отчетности, установления Исполнителем договорных отношений с организациями однодневками, в рамках исполнения условий настоящего Договора.

- Порядок сдачи и приемки УСЛУГ

  - Сдача-приемка выполненных работ по настоящему Договору производится на основании предоставленных Исполнителем Заказчику оригиналов акта сдачи-приемки оказанных услуг и счетов-фактур в срок до 25 числа (рабочий день) текущего месяца.

  - Исполнитель обязуется направлять в адрес Заказчика бухгалтерские и финансовые документы (счета-фактуры, счета, иное) в день оформления соответствующего документа. Копии направляются по факсу либо электронной почтой, обязателен обмен на оригиналы в течение 15 дней с момента подписания.

  - В случае направления акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных материалов почтой с уведомлением, датой получения материалов считается дата, поставленная на штемпеле почтового уведомления. В случае передачи акта сдачи-приемки оказанных услуг и отчетных материалов нарочным, датой получения материалов, считается дата, проставленная представителем Заказчика на сопроводительном письме.

  - Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки работ и отчетных документов, обязан организовать рассмотрение материалов, представленных Исполнителем, и направить Исполнителю подписанный акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки работ.

  - При мотивированном отказе Заказчик с участием Исполнителя составляет акт (протокол) с замечаниями и перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

  - Если в процессе оказания услуг выясняется нецелесообразность / невозможность дальнейшего оказания услуг, при наличии соответствующих оснований Исполнитель приостанавливает ее, ставит об этом в известность Заказчика в десятидневный срок после приостановления работы в мотивированной письменной форме. В этом случае стороны в десятидневный срок с момента получения извещения о приостановлении работ рассматривают вопрос о возможности продолжения работы и оформляют решение двусторонним документом.

  - При наличии замечаний к Исполнителю по выполненным работам стороны составляют акт о выявленных нарушениях, в котором определяют сроки для их устранения. Сроки завершения работ могут изменяться по согласованию Сторон. При отсутствии соглашения Сторон подразумевается, что Исполнитель обязан устранить выявленные Заказчиком недостатки работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента поступления соответствующего требования Заказчика и акта о выявленных нарушениях, подписанного со стороны Заказчика.

  - После устранения Исполнителем всех нарушений Стороны в двухдневный срок подписывают Акт сдачи-приёмки оказанных услуг с приложением счета-фактуры на эти услуги.

  - Право собственности на техническую продукцию (документацию) возникает у Заказчика с момента подписания акта сдачи-приемки работ.

- Ответственность сторон

  - Исполнитель несет ответственность перед уполномоченными государственными органами контроля за невыполнение природоохранных мероприятий при оказании услуг. При загрязнении окружающей природной среды Исполнитель возмещает ущерб, нанесенный природной среде, Заказчику и третьим лицам. Ущерб, причиненный Заказчику подлежит возмещению в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня предъявления Заказчиком требования о возмещении ущерба.

  - Исполнитель несет ответственность в полном объеме за любой ущерб, нанесенный работникам Заказчика, работникам Исполнителя, и третьим лицам, вследствие несоблюдения Исполнителем при оказании услуг требований действующего законодательства по охране труда, и за несчастные случаи и аварии, происшедшие по вине Исполнителя в результате невыполнения этих требований.

  - Исполнитель несет полную материальную ответственность за ущерб, нанесенный собственности Заказчика, а так же окружающей природной среде, причиненный по вине Исполнителя в ходе оказания услуг по настоящему Договору.

  - Исполнитель несет ответственность за обучение в области промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС) собственных сотрудников.

  - Исполнитель несет ответственность за то, чтобы все оборудование (приборы), используемое на рабочих площадках, а также весь персонал Исполнителя имели надлежащие сертификаты или лицензии в соответствии со стандартами и нормами Российской Федерации. Копии таких сертификатов или лицензий должны предоставляться представителям Заказчика по требованию.

  - Исполнитель несет ответственность за захоронение и утилизацию любых отходов вне отведенных мест, используемых при выполнении условий Договора. В случае установления факта незаконной утилизации или захоронения отходов Исполнителем, Исполнитель компенсирует Заказчику все уплаченные Заказчиком штрафные санкции на основании двухстороннего акта и соответствующей претензии. Кроме того, при установлении выше перечисленных фактов, Исполнитель выплачивает штраф Заказчику в размере 100 (ста) тысяч рублей.

  - Любое нарушение как государственных требований по промышленной безопасности, охране труда и охране окружающей среды (ПБ, ОТ и ООС), так и стандартов Заказчика Исполнителем будет рассматриваться Заказчиком как существенное нарушение или невыполнение условий Договора Исполнителем.

  - Предъявление Сторонами штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору является правом Стороны. Датой получения (признания) дохода в виде штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств, а также в виде возмещения убытков или иного ущерба по Договору, Стороны признают наиболее раннюю из дат:

- дату оплаты должником сумм штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств;

- дату вступления в законную силу решения суда о взыскании сумм штрафов, пеней, и/или иных санкций за нарушение условий договорных обязательств;

- дату оплаты Заказчиком, согласно п. 4.7 настоящего Договора.

  - В случае провоза, хранения, распространения, употребления алкогольных, наркотических, токсических, психотропных веществ, провоза, хранения, распространения взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов работниками Исполнителя, Заказчик вправе требовать расторжения Договора в одностороннем порядке, без возмещения Исполнителю убытков, причиненных прекращением Договора.

  - В случае нарушения сроков оказания услуг Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,2% за каждый день просрочки от стоимости соответствующего объема работ.

  - Заказчик, в случае нарушения Исполнителем сроков представления первичных документов, установленных п. 4.1, настоящего Договора, вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 0,05% за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости соответствующего объема работ, указанного в первичных документах.

  - В случае просрочки исполнения Заказчика обязательства, предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного данным Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,05% за каждый день просрочки, но не более 10% от не оплаченной суммы по Договору. Заказчики освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

  - Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств, включая обязательства по устранению последствий соответствующих нарушений.

  - Исполнитель в полном объеме отвечает за качество, достоверность и соответствие результатов оказанных услуг установленным требованиям промышленной безопасности, гарантирует и заверяет Заказчика, что имеет соответствующие разрешительные документы, квалифицированный персонал и специальное оборудование (приборы), обладает необходимым опытом для оказания услуг.

  - В случае, если после принятия результатов работ Заказчиком будет установлено, что услуги выполнены ненадлежащим образом, не соответствуют требованиям промышленной безопасности, полностью либо частично противоречат фактическому состоянию объектов обследования и (или) в связи с ненадлежащим оказанием услуг на технических устройствах и сооружениях произойдет аварийная ситуация / несчастный случай и (или) Заказчик будет привлечен к административной или иной ответственности (в том числе в виде возмещения вреда природной среде, экологии) Исполнитель безоговорочно обязуется возместить Заказчику все связанные с данными обстоятельствами убытки (вызванные и (или) являющиеся последствиями нарушения Исполнителем своих обязательств, включая возмещение ущерба природной среде, экологии и (или) третьим лицам, уплатой административных штрафов, а также иными расходами либо упущенной выгодой).

В случае выявления любого из обстоятельств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, после сдачи результатов работ Заказчику помимо возмещения убытков Исполнитель обязуется уплатить Заказчику единовременный штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей. Штраф подлежит уплате не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Исполнителем соответствующего требования Заказчика.

- ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

  - Споры и разногласия по настоящему Договору Стороны обязуются по возможности урегулировать путем переговоров.

  - В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по Договору Сторона, считающая свои права нарушенными, обязана направить другой Стороне письменную претензию с указанием своих требований. Сторона, получившая такую претензию, обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней удовлетворить заявленные в ней требования либо направить другой Стороне мотивированный письменный отказ.

  - В случае, если Стороны не придут к соглашению во внесудебном порядке, спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Саха (Якутия).

- КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

  - Каждая из Сторон настоящим обязуется сохранять конфиденциальность информации о хозяйственной деятельности, имуществе и финансовом положении, и иной информации о другой Стороне, полученной в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору и помеченной как «Конфиденциальная информация», «Коммерческая тайна» или иным аналогичным образом (далее именуемой «Конфиденциальная информация»). Факт заключения и условия настоящего Договора, составленные во исполнение обязательств по Договору документы также составляют Конфиденциальную информацию.

  - Каждая из Сторон обязуется принять и применять к Конфиденциальной информации другой Стороны те же меры по охране конфиденциальности, что и в отношении собственной конфиденциальной информации получающей Стороны, которые при этом не должны быть ниже стандартов разумной степени осторожности и безопасности.

  - Получающая Сторона вправе без предварительного согласия передающей Стороны раскрывать Конфиденциальную информацию своим директорам, должностным лицам, сотрудникам, советникам (включая внешних юридических, технических и прочих советников) и агентам (далее совместно именуемым «Представители»), доступ которых к Конфиденциальной информации необходим, при условии, что такие Представители выразят согласие с тем, что положения о конфиденциальности настоящего Договора будут иметь для них юридически обязывающий характер, а также при условии, что получающая Сторона будет нести ответственность за любое нарушение конфиденциальности Конфиденциальной информации её Представителями.

  - В дополнение к сведениям, которые не могут составлять Конфиденциальную информацию в силу действующего законодательства, Стороны также соглашаются, что требования по сохранению конфиденциальности Конфиденциальной информации не применяются в случае если Конфиденциальная информация (1) становится общедоступной не вследствие ее раскрытия каким-либо лицом в нарушение обязательств о сохранении конфиденциальности; (2) была предоставлена получающей Стороне или ее Представителям третьим лицом на не конфиденциальной основе до заключения настоящего Договора; или (3) будет получена получающей Стороной или  ее Представителями от третьего лица на не конфиденциальной основе, при том что такое третье лицо, насколько ему это известно, вправе осуществлять такое раскрытие.

  - Сторона, получившая требование о предоставлении Конфиденциальной информации другой Стороны от органов власти или судебных органов, обязуется:

-незамедлительно уведомить о таком требовании другую Сторону;

-ограничить предоставление информации только той частью Конфиденциальной информации, обязанность предоставления которой предусмотрена применимым законодательством;

-надлежащим образом маркировать предоставляемую по требованию информацию грифом «Коммерческая тайна» с указанием правообладателя (полное наименование и местонахождение).

- АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, не предлагают и не обещают подарков прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, провокация взятки или коммерческого подкупа, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, провокация взятки или коммерческого подкупа, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

После получения от Стороны вышеуказанного письменного уведомления другая Сторона обязана направить первой Стороне подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления от первой Стороны другой Стороной.

9.2. Стороны признают проведение антикоррупционных процедур и контролируют их соблюдение, а при необходимости оказывают содействие друг другу по предотвращению коррупции. При этом Стороны прилагают все усилия для минимизации риска деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность.

Стороны признают, что их неправомерные действия и нарушения антикоррупционных условий Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от существенного ограничения по взаимодействию с контрагентом вплоть до расторжения Договора.

Сторонами признается и гарантируется соблюдение конфиденциальности по вопросам исполнения антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий для любого лица, сообщившего о факте нарушения настоящей антикоррупционной оговорки.

- Срок действия договора

  - Действие настоящего Договора устанавливается с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

  - Все дополнения и изменения по настоящему Договору или в связи с ним действительны, если они оформлены письменно, подписаны надлежащими уполномоченными представителями сторон.

  - Заказчик вправе в любой момент досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. Заказчик обязан письменно известить Исполнителя об одностороннем расторжении Договора не позднее, чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты расторжения.

  - При досрочном расторжении настоящего Договора Стороны обязуются полностью исполнить свои взаимные обязательства, возникшие в ходе реализации настоящего Договора, существующие на момент расторжения.

- ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ Договора

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, в любое время и без всяких на то оснований без возмещения Исполнителю убытков. В таком случае Заказчик направляет Исполнителю уведомление с указанием даты одностороннего отказа от исполнения Договора. Договор считается расторгнутым, с даты, указанной в уведомлении.

  - В случае расторжения Договора в одностороннем внесудебном порядке, Стороны не освобождаются от обязательств по Договору, срок исполнения по которым наступил до даты его расторжения, и от встречных им обязательств, если иное не указано в уведомлении о расторжении Договора.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только в письменном виде путем составления документов, подписанных уполномоченными представителями обеих Сторон. Изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

  - Заключение Договора, внесение изменений и дополнений в Договор может осуществляться Сторонами путём обмена документами, подписанными уполномоченными представителями Сторон, посредством электронной связи (электронной почты, систем электронного документооборота, иное), при этом Стороны обязаны впоследствии обменяться оригиналами соответствующих документов, подписанных и скреплённых печатями соответствующих Сторон.

  - Стороны обязаны в трехдневный срок письменно информировать друг друга об изменении своего места нахождения, юридического адреса, банковских реквизитов, а также обо всех других произошедших изменениях, имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору.

  - После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему и переписка теряют силу.

  - Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны.

  - Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

  - К Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

    - Приложение №1,2 - Техническое задание.

    - Приложение №3 - Календарный план работ.

    - Приложение №4 - Прейскурант.

    - Приложение №5 - Форма акта сдачи – приемки оказанных услуг;

    - Приложение №6 – «Положение о порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными организациями на опаснопроизводственных объектах ПЛ-22-32»

    - Приложение №7 - Форма акта – сверки.

14. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

| Заказчик: | Исполнитель: |
| --- | --- |
| Публичное акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания» (ПАО «ЯТЭК») ОГРН 1021401062187 ИНН/КПП 1435032049 / 546050001 Юридический адрес: Российская Федерация, 678214, Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, поселок Кысыл-Сыр, улица Ленина, дом 4 Почтовый адрес: Российская Федерация, 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, улица Петра Алексеева, дом 76 Конт. тел./ факс: +7 (4112) 401-401 / 401-592 Эл. почта: JSC-YATEC@yatec.ru Банковские реквизиты: р/сч 40702810000010001324 к/сч 30101810000000000867 БИК 040507867 ФИЛИАЛ ББР БАНКА (АО), г. ВЛАДИВОСТОК |  |
| От имени Заказчика: Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _____________ А.В. Коробов «___»_____________2021г. М.П. | От имени Исполнителя: _______________ И.О. Фамилия «___»_____________2021г. М.П. |

|  | Приложение №1 к договору № ________ от______________2021г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению технического обследования

технических устройств, зданий и/или сооружений

на объектах ПАО «ЯТЭК»

| Наименование Услуг | Описание Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- |
| - Анализ условий эксплуатации. Анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. | Определение комплектности документации. Рассмотрение следующих сведений о техническом состоянии диагностируемых объектов указанных в настоящем ТЗ: - технические характеристики - категория, протяженность, диаметр, рабочее давление, перекачиваемая среда, тип изоляции; - данные по изготовлению и монтажу: проект, завод-изготовитель, монтажная организация, дата изготовления и монтажа, отступления от проекта в процессе сооружения (при их наличии), виды и результаты испытаний; - сведения о материалах; - сведения о технологии сварки и сварочных материалах; - данные о проведенных ранее обследованиях с заключениями о техническом состоянии и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации или ремонту; - данные об авариях и инцидентах; - данные о проведенных ремонтах. Проведение анализа: соответствия комплектности, содержания и ведения документации на обследуемые объекты, требованиям нормативно-технической документации (НТД); анализ условий эксплуатации объектов; анализ сведений об авариях (отказах) и проведенных ранее технических обследований; анализ результатов ранее проведенных экспертиз промышленной безопасности (ЭПБ), неразрушающего контроля (НК), технического диагностирования (ТД). В случае отсутствия паспорта завода-изготовителя (монтажной организации) обследуемого объекта: - восстановление паспорта 5 ед. |
| Программа проведения неразрушающего контроля, технического диагностирования, экспертизы промышленной безопасности. | 2.1. Разработка и согласование с Заказчиком программы проведения ТД по следующим объектам обследования, с указанием объема в количественном выражении: - обследование подкрановых путей (1 ед не более 72 п.м) 4 ед (300 п.м.) - техническое диагностирование сосудов 52 ед, в том числе: - до 10 м3 21 ед; - до 25 м3 18 ед; - до 50 м3 1 ед; - до 100 м3 12 ед. - аппарата воздушного охлаждения (АВО) с поверхностью теплообмена 4 ед - вибродиагностика НКО (насос, компрессор воздушный, газовый) 162 ед в том числе: - насос НЦСГ, СЦЛ, ЦГ, WILO, Grundfos 13 ед - насос БЭН 6 ед - насос 1Д630-90 2 ед - насос АХЕ, ХЕ 8 ед - насос К, КС, КМ, КМС 37 ед - насос Н, НВ, НД, НК 92 ед - насос АСВН-80А 4 ед - насос трехплунжерный 4 ед - насос шиберный Corken 9 ед - печей (подогревателей газа) 8 ед - технологических трубопроводов (ТТ) 131 ед - 18 645 (п.м.) - инструмента к нефтепромысловому и геологоразведочному оборудованию 1 ед - Герметизатор устьевой 1 ед ИТОГО по ТД объектов обследования: 363 ед. |
|  | 2.2 Разработка и согласование с Заказчиком программы проведения ЭПБ по следующим объектам обследования, с указанием объема в количественном выражении: - устьевой арматуры 11 ед - колонной головкой 11 ед - НКО (насос, компрессор воздушный, газовый) 15 ед в том числе: - насос ХЕ 80-65-160К-55-У2 1 ед - насос СЦЛ20-24Г 1 ед - насос НД 7 ед - насос НК 6 ед - технологических трубопроводов 19 ед - в т.ч.: 10 725 п.м. - производственных зданий (V до 300 м3) 5 ед - опорных ж/б конструкций (до 50 п.м.) 5 ед - опорных мет-х конструкций (до 50 п.м.) 5 ед - сосудов 39 ед, в том числе: - до 10 м3 19 ед; - 25 м3 12 ед; - 100 м3 8 ед. - аппарата воздушного охлаждения (АВО) 2 ед - теплообменника 1 ед - котла 9 ед - резервуара вертикального стального (РВС) объемом до 1000 м.куб. 1 ед - резервуар горизонтальный до 60 м3 9 ед - печей (подогревателей газа) 6 ед - устройств предохранительных / переключающих / запорно-регулирующих / измерительных 20 ед - агрегата для капитального ремонта нефтяных и газовых скважин 3 ед в том числе: - Агрегат ИДЕЛЬ-80 зав.№060 1 ед; - Агрегат ИДЕЛЬ-80 зав.№056 1 ед; - Каротажная станция на базе а/м ЗиЛ 131 1 ед. - агрегата электрического передвижного/стационарного с газовыми турбинами 1 ед в том числе: - Электростанция ПАЭС-2500. Шесть электроагрегатов ПАЭС2500 с газовыми турбинами АИ-20, Рраб=1,2МПа, Т=520 С. Мощность - 2,5 МВт; - инструмента к нефтепромысловому и геологоразведочному оборудованию 32 ед - Вертлюг 3 ед; - Захват клиновой 1 ед; - Крюкоблок А50М.18.00.000 А на агрегат Идель-80 1 ед; - Спайдер СПГ80.00.00 2 ед; - Талевый блок и крюкоблок на агрегат Идель-80 1 ед; - Тормозные ленты и проушины на ПА 2 ед; - Установка лубрикаторная геофизическая 3 ед; - Штроп элеваторный 7 ед; - Элеватор 12 ед. ИТОГО по ЭПБ объектов обследования: 208 ед. |
| - Натурное обследование технического состояния | Изучение технической оснащенности оборудования и технических устройств, производственных зданий и/или сооружений. ТД навесного и вспомогательного оборудования (запорная арматура, предохранительная арматура, пробоотборники, опор технологических трубопроводов и прочее). Определение потенциально опасных участков. Составление изометрической схемы расположения точек замеров. Неразрушающий контроль (НК) состояния наружного антикоррозионного и теплоизоляционного покрытий. При наличии заводской изоляции, необходимо рассмотреть возможность контроля толщины стенки приборами, позволяющими выполнять измерения через слой изоляции); Подготовка точек контроля до необходимой чистоты поверхности собственными силами. НК состояния основного металла и сварных стыков в соответствии со схемой (УЗТ сканированием, сканирование электромагнитной сканирующей системой, при необходимости УЗД сканированием, определение твердости). Определение химического состава элементов и марки стали (при необходимости). Геодезические измерения (при необходимости). Обмерные работы для сверки с паспортными данными. Освидетельствование и обследование строительных конструкций. Определение прочности бетона железобетонных конструкций. Контроль вертикальности конструкций. НК состояния изоляционного покрытия. При необходимости проводятся дополнительные виды обследований. |
| - Оформление результатов | Проекты заключений необходимо представить Заказчику в течение 10 рабочих дней после проведения полевых работ. Результаты визуального осмотра (с приложением схем и фотографий). Результаты неразрушающего/разрушающего контроля (с приложением схем). Провести расчет на прочность. Провести расчет скорости коррозии и остаточного ресурса. Выполнить расчет остаточного срока службы ТТ, ПЗС, включая элементы конструкции. Разработка рекомендаций по изменению эксплуатационно-технологических параметров объектов и/или проведению ремонтных работ. Камеральная обработка результатов полевых работ. Подготовка и выдача Заключений по результатам ТД, ЭПБ (на бумажных и электронных носителях). В Заключении необходимо указать ранг степени опасности дефектных участков, срок безопасной эксплуатации объектов на этих участках и оценку общего напряженно-деформированного состояния, остаточный ресурс, оценить коррозионную ситуацию на объектах. Разработка заключений ЭПБ для объектов обследования, включая элементы конструкции, навесное и вспомогательное оборудование (запорная арматура, предохранительная арматура, дыхательные клапаны, аварийные клапаны, пробоотборники, противопожарное оборудование и прочее) со сроком эксплуатации старше 20 лет или по истечению сроков эксплуатации, указанных в проектных документах, а также для отработавших срок службы по раннее выданным заключениям ЭПБ. Оформление и подписание заявлений на регистрацию, оцифровка документов на цифровые носители в качестве приложения к заявлениям, получение уведомлений о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ и передача Службе главного механика Заказчика оригиналов писем Ростехнадзора о регистрации, уведомлений о внесении заключения экспертизы промышленной безопасности в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на основании полученной доверенности от Заказчика. |
| - Результат оказания Услуг | Разработка Заключения ТД, ЭПБ указанных объектов в Техническом задании. Результатом оказания Услуг является: - получение заключений (актов, технических отчетов) по объектам в пределах нормативного срока службы с оценкой их соответствия существующим нормам и правилам. Расчеты, а также рекомендации по условиям и срокам безопасной эксплуатации и проведению компенсирующих мероприятий по устранению выявленных нарушений, оформленные в соответствии с действующей НТД; - получение, зарегистрированных в Ростехнадзоре, заключений ЭПБ для объектов с отработанными сроками эксплуатации; В случае получения отрицательных результатов (выявление дефектов с невозможностью их устранения при которых эксплуатация объектов запрещена) в процессе ЭПБ, по согласованию со Службой главного механика Заказчика, оформляются заключения (технические отчеты) по ТД. |

Примечание:

- Отчетные данные результатов Заключения ТД, ЭПБ, документы, подтверждающие внесение в реестр ЭПБ Ростехнадзора, предоставляются в бумажном виде, а также электронном виде в форматах Microsoft Excel (.xls) и Adobe Acrobat (.PDF) для последующего автоматизированного импорта в информационно-аналитическую систему Заказчика.

- Заказчик обеспечивает доступ к местам замеров и подготавливает обследуемые объекты к проведению ТД, ЭПБ.

- Исполнитель обязан применять технически исправные, прошедшие своевременную метрологическую проверку, сертифицированные приборы и оборудования, в том числе позволяющих проводить измерения без предварительной подготовки поверхности в местах замеров без снижения достоверности и точности измерений.

Особые условия:

- Технические устройства, сооружения, оснащенные предохранительной арматурой (по истечении нормативного срока службы, назначенного заводом-изготовителем или до окончания нормативного срока службы с интервалом времени менее 6 месяцев) подлежит ЭПБ единым комплексом. На предохранительную арматуру (по истечении нормативного срока службы, назначенного заводом-изготовителем или до окончания нормативного срока службы с интервалом времени менее 6 месяцев) оформляется отдельное заключение ЭПБ.

- Заказчик в лице представителя Службы главного механика вправе требовать проведение неразрушающего контроля состояния основного металла объектов обследования сканированием, используя электромагнитную сканирующую систему «TesTex».

| От имени Заказчика: Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _____________ А.В. Коробов «___»_____________2021г. М.П. | От имени Исполнителя: _______________ И.О. Фамилия «___»_____________2021г. М.П. |
| --- | --- |

|  | Приложение №2 к договору № ________ от______________2021г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по проведению технического обследования

внутрипромысловых трубопроводов

на объектах ПАО «ЯТЭК»

| Наименование Услуг | Описание Услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| --- | --- |
| - Анализ условий эксплуатации. Анализ проектной, исполнительной и эксплуатационной документации. | Определение комплектности документации. Рассмотрение следующих сведений: - технических характеристики ВПТ - категория, протяженность, диаметр, рабочее давление, перекачиваемая среда, тип изоляции; - изготовления и монтажа ВПТ: проект, завод-изготовитель, монтажная организация, дата изготовления и монтажа, отступления от проекта в процессе сооружения (при их наличии), виды и результаты испытаний; - о металле, толщине стенки ВПТ; - о технологии сварки и сварочных материалах; - о проведенных ранее обследованиях с заключениями о техническом состоянии и рекомендациями по дальнейшей эксплуатации или ремонту; - об авариях и инцидентах; - о проведенных ремонтах. Проведение анализа: - соответствия комплектности, содержания и ведения документации на ВПТ требованиям нормативно-технической документации (НТД); - анализ условий эксплуатации ВПТ; - анализ сведений об авариях (отказах) и проведенных ранее технических обследований; - анализ результатов ранее проведенных экспертиз промышленной безопасности (ЭПБ), неразрушающего контроля (НК), технического диагностирования (ТД), коррозионных исследований (гравиметрии). |
| - Программа проведения неразрушающего контроля, технического диагностирования, экспертизы промышленной безопасности. | Разработка и согласование с Заказчиком программы проведения ТД, ЭПБ ВПТ. Дальнейшее оказание Услуг на основании согласованных с Заказчиком программ проведения ТД, ЭПБ ВПТ в следующем объеме 40 ед общей протяженностью 132,8 км: - ЭПБ внутрипромысловых, межпромысловых трубопроводов (13,2 км, : 159х12,0, 273 х12, 426х16,0) 2 ед (24 ед запорной арматуры) (заглублены - 100%, антикор: битумная изоляция). - ТД внутрипромысловых, межпромысловых трубопроводов (119,6 км, : 57х6, 89х12, 159х12, 273х12) 38 ед (104 ед запорной арматуры), (заглублены - 100%, антикор: битумная изоляция). |
| - Контроль состояния охранной зоны. | Контроль: - состояния местности и трассы ВПТ (наличие несанкционированных переездов, рядом расположенных водоемов, оврагов, дорог); - обозначение трассы ВПТ знаками безопасности (наличие реперов); - наличия признаков утечек перекачиваемой среды; - состояния вдоль трассовых проездов; - состояния вдоль трассовых сооружений; - отсутствия/наличия мусора и зарослей по трассе; - производство работ посторонними организациями и лицами, нахождение посторонней техники и т.д. |
| - Определение положения на местности. | Определение положения ВПТ на местности осуществляется в абсолютных мировых координатах при помощи спутниковой системы навигации, приемников систем GPS (ГЛОНАСС). В масштабе составляется план трассы ВПТ. Координаты точек даются в формате hddd, ddddd0. На плане трассы ВПТ наносятся: ось, характерные точки (узлы задвижек, места поворотов, пересечения с линиями электропередач, автомобильными дорогами, водными преградами и другими трубопроводами), местоположение контрольных участков ПК+ПК и обнаруженных дефектов с указанием их номеров. Определение потенциально опасных участков на ВПТ. |
| - Определение глубины залегания. | Определение глубины залегания ВПТ осуществляется трассоискателем, в местах изменения рельефа местности, а также под шоссейными и железными дорогами, частота замеров увеличивается в зависимости от рельефа. |
| - Контроль технического состояния запорной арматуры. | Проведение сплошного визуально-измерительного контроля наружной поверхности. Проведение ультразвуковой толщинометрии (УЗТ) в 5 сечениях (Приложение №1.1 к Техническому заданию). Проверка комплектности деталей запорной арматуры (шпинделей, маховиков, сальниковых уплотнений и т.д.). Выявление механических и коррозионных повреждений основного металла и сварных швов, утечек перекачиваемой среды. НК ВПТ на узлах задвижек (ультразвуковая толщинометрия сканированием, при необходимости ультразвуковая дефектоскопия сканированием) всех элементов: верхние и нижние отводы, катушки соединяющие отводы. Определение химического состава элементов и марки стали, определение твердости (только при необходимости). |
| - Натурное обследование технического состояния трубопровода | Составление схемы шурфовки потенциально опасных участков на предварительном плане ВПТ. Контроль технического состояния по всей трассе ВПТ: - определение наличия или отсутствия блуждающих токов; - проведение контроля состояния изоляционного покрытия ВПТ существующими методами диагностирования, позволяющими выявлять повреждения изоляции без вскрытия грунта (определение наличия (отсутствия) наружных механических и коррозионных повреждений, измерение геометрических параметров обнаруженных повреждений с помощью измерительных инструментов (линейка, шаблон сварщика); - определение диаметра ВПТ (подтверждение данным паспорта); - определение химического состава элементов и марки стали (только при необходимости или по требованию Заказчика). Неразрушающий контроль ВПТ в соответствии с Приложением №1.2 к Техническому заданию, включая места выхода на поверхность, узлы задвижек, врезок, пересечений с дорогами и водными преградами в соответствии со схемой (ультразвуковая толщинометрия сканированием, при необходимости ультразвуковая дефектоскопия сканированием). (если ВПТ имеет заводскую изоляцию, необходимо рассмотреть возможность контроля толщины стенки приборами, позволяющими выполнять измерения через слой изоляции); Оценка напряженно-деформированных состояний по всей протяженности трассы ВПТ в режиме реального времени. Привязка дефектных участков с помощью спутниковой системы навигации в географических координатах и/или по расстоянию к ближайшему пикету (крановый узел, точка врезки, аншлаг и т.п.). Составление фактического плана ВПТ со спутниковой системы навигации привязкой пикетов, углов поворота. Определение потенциально опасных участков на основании результатов полевых работ, составление Протокола, с указанием координат спутниковой системы навигации и протяженности. Подготовка наружной поверхности ВПТ в местах контрольных точках (в шурфах) к проведению НК, в соответствии со схемой. Незамедлительное восстановление изоляции в местах подготовки наружной поверхности ВПТ. |
| - Расчетная часть | Определение остаточных толщин стенок труб и элементов ВПТ. Определение отбракованной толщины стенки ВПТ. Расчет остаточного ресурса ВПТ (включая запорную арматуру). Определение скорости коррозионно-эрозионного износа и расчет скорости коррозии. Расчет ВПТ на прочность. |
| - Оформление результатов | Перенос результатов полевых работ на план трассы ВПТ, с учетом уточненной в процессе шурфовки глубины залегания. Представление предварительного экспресс-отчета (матрицы) в процессе проведения диагностики в течение 10 рабочих дней после проведения полевых работ. Предоставление каталога координат и высот спутниковой системы навигации (в системе WGS-84) пикетов, углов поворотов трасс, места шурфовки, запорная арматура, недостаточно заглубленные и открытые участки (в результате размывов, оползней и т.п.) ВПТ. Разработка рекомендаций по изменению эксплуатационно-технологических параметров ВПТ и/или проведению ремонтных работ, а также рекомендации по условиям и срокам безопасной эксплуатации и проведению компенсирующих мероприятий по устранению выявленных нарушений, оформленные в соответствии с действующей НТД; Подготовка и выдача Заключений по результатам ТД, ЭПБ, в которых делается вывод о техническом состоянии ВПТ с оценкой их соответствия существующим нормам и правилам (при допустимых результатах расчетов остаточных ресурсов устанавливать максимальное продление срока службы ВПТ). |
| - Результат оказания Услуг | Результатом оказания Услуг является на бумажных и электронных носителях: - получение заключений (актов, технических отчетов) по ТД ВПТ в пределах нормативного срока службы. - получение заключений ЭПБ ВПТ с оригиналами уведомлений о внесении сведений их в реестр заключений ЭПБ Ростехнадзора, с отработанными сроками эксплуатации; В случае получения отрицательных результатов (выявление дефектов с невозможностью их устранения при которых эксплуатация ВПТ запрещена) в процессе ЭПБ, по согласованию со Службой главного механика Заказчика, оформляются заключения по ТД; - оформление и подписание заявлений на регистрацию, оцифровка документов на цифровые носители, отдельно на каждое заявление, в качестве приложения к заявлениям, получение оригиналов уведомлений о внесении сведений в реестр заключений ЭПБ и передача Службе главного механика Заказчика оригиналов писем Ростехнадзора о регистрации, уведомлений о внесении сведений в реестр заключений экспертиз промышленной безопасности на основании полученной доверенности от Заказчика. |

Примечание:

- Расчет остаточного ресурса ВПТ проводится в соответствии с ОСТ 153-39.4-010-2002 «Методикой определения остаточного ресурса нефтегазопромысловых трубопроводов и трубопроводов головных сооружений», который включает в себя:

- поверочный расчет расчетной толщины стенки трубопровода в зависимости от параметров рабочей среды, нагрузки, условий работы и применяемых материалов (п.6 ОСТ 153-39.4-010-2002);

- расчет остаточного ресурса трубопровода по минимальной вероятной толщине стенки труб (п.7 ОСТ 153-39.4-010-2002);

- коэффициент вероятности принимать равным 0,95,

- или НТД, указанной в проектной документации, предварительно согласованной со Службой главного механика Заказчика.

- Отчетные данные результатов Заключения ТД, ЭПБ ВПТ предоставляются в бумажном виде, а также электронном виде в форматах Microsoft Excel (.xls) и Adobe Acrobat (.PDF) для последующего автоматизированного импорта в информационно-аналитическую систему Заказчика.

- Заказчик обеспечивает доступ к местам замеров и обеспечивает шурфование ВПТ для подготовки наружной поверхности Исполнителем при ДДК.

- Исполнитель обязан применять технически исправные, прошедшие своевременную метрологическую проверку, сертифицированные приборы и оборудования, в том числе позволяющих проводить измерения без предварительной подготовки поверхности в местах замеров без снижения достоверности и точности измерений.

| От имени Заказчика: Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _____________ А.В. Коробов «___»_____________2021г. М.П. | От имени Исполнителя: _______________ И.О. Фамилия «___»_____________2021г. М.П. |
| --- | --- |

Приложение № 1.1 к Техническому заданию

ТИПОВАЯ СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕТРИИ И НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ АРМАТУРЫ

т.1

т.3

т.4

т.2

Д

Б

Б

А

А

В

В

Г

Д

Задвижка клиновая

МК

УЗД

Направление движения среды

Приложение № 1.2 к Техническому заданию

ТИПОВАЯ СХЕМА И РАЗМЕРЫ МЕСТ ЗАЧИСТКИ СТЕНКИ ТРУБЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Длина 100 мм,

ширина 50 мм

Вид А

По нижней образующей трубопровода

Длина 2000 мм, ширина по дуге 30 град.

Вид А:

I

III

IV

II

Зачистить по дуге 30 град.

- места замеров толщины стенки, зачистить до металлического блеска (Rz = 40).

ТИПОВАЯ СХЕМА И РАЗМЕРЫ МЕСТ ЗАЧИСТКИ СТЕНКИ ОТВОДА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО И РАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Длина 50 мм,

ширина 50 мм

для отводов - в сечениях В, Г, Д (в растянутой зоне отвода) и в сечениях А, Б, Е, Ж (до и после сварного шва) - на Зч, 6ч, 9ч, 12ч циферблата;

- места замеров толщины стенки, зачистить до металлического блеска (Rz = 40).

Продолжение Приложения № 1.2 к Техническому заданию

Вид А

II

IV

I

III

ТИПОВАЯ СХЕМА И РАЗМЕРЫ МЕСТ ЗАЧИСТКИ СТЕНКИ КАТУШЕК, МЕСТ ВРЕЗОК И ПЕРЕХОДОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ

Длина 100 мм,

ширина 50 мм

Вид А

Длина 100 мм,

ширина 50 мм

Длина 50 мм,

ширина 50 мм

Длина 50 мм,

ширина 50 мм

Вид А

12 часов

3 часа

6 часов

9 часов

Вид А

- места замеров толщины стенки, зачистить до металлического блеска (Rz = 40).

|  | Приложение №3 к договору № ________ от______________2021г. |
| --- | --- |

## КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

на оказание услуг по проведению технического обследования

технических устройств, зданий и/или сооружений

на объектах ПАО «ЯТЭК»

| № п/п | Наименование Услуг | Период проведения полевых работ | Период проведения камеральных работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | техническое диагностирование объектов обследования | с 14.06.2021 по 01.10.2021 | с 02.08.2021 по 15.10.2021 |
|  | экспертиза промышленной безопасности объектов обследования | с 14.06.2021 по 01.10.2021 | с 19.07.2021 по 15.11.2021 |
|  | техническое обследование внутрипромысловых трубопроводов | с 14.06.2021 по 01.10.2021 | с 19.07.2021 по 15.11.2021 |

| От имени Заказчика: Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _____________ А.В. Коробов «___»_____________2021г. М.П. | От имени Исполнителя: _______________ И.О. Фамилия «___»_____________2021г. М.П. |
| --- | --- |

|  | Приложение №4 к договору № ________ от______________2021г. |
| --- | --- |

## ПРЕЙСКУРАНТ

на оказание услуг по проведению технического обследования

технических устройств, зданий и/или сооружений

на объектах ПАО «ЯТЭК»

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Коли- чество | Цена за единицу, руб | Всего, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое диагностирование (ТД) следующих объектов обследования: |  |  |  |  |  |
|  | ТД подкрановых путей (1 ед - не более 75 п.м) | шт. | 4 |  |  |
|  | ТД сосудов (ОРПД), в т.ч: |  |  |  |  |
| 2.1. | ТД ОРПД объемом до 10 м3 | шт. | 21 |  |  |
| 2.2. | ТД ОРПД объемом до 25 м3 | шт. | 18 |  |  |
| 2.3. | ТД ОРПД объемом до 50 м3 | шт. | 1 |  |  |
| 2.4. | ТД ОРПД объемом до 100 м3 | шт. | 12 |  |  |
|  | ТД аппарата воздушного охлаждения (АВО) с поверхностью теплообмена | шт. | 4 |  |  |
|  | вибродиагностика НКО (насос, компрессор воздушный, газовый) | шт. | 162 |  |  |
|  | ТД печей (подогревателей газа) | шт. | 8 |  |  |
|  | ТД технологических трубопроводов (ТТ) общей протяженностью 18 645 п.м. | шт. | 131 |  |  |
|  | ТД инструмента к нефтепромысловому и геологоразведочному оборудованию, в т.ч: |  |  |  |  |
| 7.1. | Герметизатор устьевой | шт. | 1 |  |  |
|  | ТД резервуаров вертикальных стальных (РВС), в т.ч: |  |  |  |  |
| 8.1. | ТД РВС объемом 3000 м3 | шт. | 1 |  |  |
|  | восстановление паспорта | шт. | 5 |  |  |
|  | Техническое диагностирование внутрипромысловых, межпромысловых трубопроводов | п.м. | 119 600 (38 ед) |  |  |
|  | ИТОГО по ТД: |  | 401 |  |  |
| Экспертиза промышленной безопасности (ЭПБ) следующих объектов обследования: |  |  |  |  |  |
|  | ЭПБ устьевой арматуры | шт. | 11 |  |  |
|  | ЭПБ колонной головкой | шт. | 11 |  |  |
|  | ЭПБ НКО (насос, компрессор воздушный, газовый) | шт. | 15 |  |  |
|  | ЭПБ ТТ общей протяженностью 10 725 п.м. | шт. | 19 |  |  |
|  | ЭПБ производственных зданий (1 ед - не более V до 300 м3) | шт. | 5 |  |  |
|  | ЭПБ опорных ж/б конструкций (1 ед - до 50 п.м.) | шт. | 5 |  |  |
|  | ЭПБ опорных мет-х конструкций (1 ед - до 50 п.м.) | шт. | 19 |  |  |
|  | ЭПБ ОРПД, в т.ч: |  |  |  |  |
|  | ЭПБ ОРПД объемом до 10 м3 | шт. | 19 |  |  |
|  | ЭПБ ОРПД объемом до 25 м3 | шт. | 12 |  |  |
|  | ЭПБ ОРПД объемом до 100 м3 | шт. | 8 |  |  |
|  | ЭПБ АВО с поверхностью теплообмена | шт. | 2 |  |  |
|  | ЭПБ теплообменника | шт. | 1 |  |  |
|  | ЭПБ котла | шт. | 9 |  |  |
|  | ЭПБ РВС, в т.ч: |  |  |  |  |
| 12.1. | ЭПБ РВС объемом 3000 м3 | шт. | 1 |  |  |
|  | ЭПБ резервуара горизонтального объемом до 60 м3 | шт. | 9 |  |  |
|  | ЭПБ печей (подогревателей газа) | шт. | 6 |  |  |
|  | ЭПБ устройств предохранительных / переключающих / запорно-регулирующих / измерительных | шт. | 20 |  |  |
|  | ЭПБ агрегатов для капитального ремонта нефтяных и газовых скважин | шт. | 3 |  |  |
|  | ЭПБ агрегата электрического передвижного/стационарного с газовыми турбинами | шт. | 1 |  |  |
|  | ЭПБ инструмента к нефтепромысловому и геологоразведочному оборудованию | шт. | 32 |  |  |
|  | ЭПБ внутрипромысловых, межпромысловых трубопроводов | п.м. | 13 200 (2 ед) |  |  |
|  | ИТОГО по ЭПБ: |  | 210 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 611 |  |  |

| От имени Заказчика: Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _____________ А.В. Коробов «___»_____________2021г. М.П. | От имени Исполнителя: _______________ И.О. Фамилия «___»_____________2021г. М.П. |
| --- | --- |

|  | Приложение №5 к договору № ________ от______________2021г. |
| --- | --- |

ФОРМА

АКТ №______

сдачи-приемки оказанных услуг

по Договору №________________ от ________________

г._______________                                                                                                     «___»__________20__г.

Исполнитель

в лице 		, действующего на основании

, с одной стороны и Заказчик в лице Генерального директора ПАО «ЯТЭК» Коробова Андрея Владимировича, действующего на основании __________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что оказанные услуги в ПАО «ЯТЭК»:

_______________________________________________________________________________________ ____________________________оказаны в полном объеме в соответствии с ______________________________________________________ и удовлетворяют условиям Договора №___от «____»______г.

Замечания заказчика: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(Заказчик вправе после подписания настоящего Акта предъявлять требования об устранении недостатков)

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма, руб. | НДС, руб. | Сумма с НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |

Стоимость услуг, принятых по настоящему акту:_________________

________________(сумма прописью), в том числе НДС ________(прописью).

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй у Заказчика.

| Принял: Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _____________ А.В. Коробов «___»_____________2021г. М.П. | Сдал: От имени Исполнителя: _______________ И.О. Фамилия «___»_____________2021г. М.П. |
| --- | --- |

Согласовано как форма акта сдачи-приемки оказанных услуг:

| От имени Заказчика: Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _____________ А.В. Коробов «___»_____________2021г. М.П. | От имени Исполнителя: _______________ И.О. Фамилия «___»_____________2021г. М.П. |
| --- | --- |

|  | Приложение №6 к договору № ________ от______________2021г. |
| --- | --- |

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ДОПУСКА И ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ

ПЛ – 22 – 32

Версия № 1.0

| От имени Заказчика: Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _____________ А.В. Коробов «___»_____________2021г. М.П. | От имени Исполнителя: _______________ И.О. Фамилия «___»_____________2021г. М.П. |
| --- | --- |

|  | Приложение №7 к договору № ________ от______________2021г. |
| --- | --- |

ФОРМА

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Акт сверки

Мы нижеподписавшиеся, Уполномоченное лицо ПАО «ЯТЭК» __________________________, с одной	 стороны, и руководитель предприятия ________________________________, главный бухгалтер _____________________________ с другой стороны, провели сверку взаимных расчетов за период с _____________ по _______________

По результатам сверки выведен следующий результат на ____________________________________

Дата составления отчета							      «___» ______________

ПАО «ЯТЭК»

| Дата | Документ | Дебет | Кредит | Валюта | Документ | Дебет | Кредит | Валюта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вх. сальдо |  |  |  |  | Вх. сальдо |  |  |  |
| Договор: | Вх. сальдо Обороты Ис. сальдо | Дата Договора |  |  | Договор: Обороты Ис. Сальдо | Дата Договора: |  |  |
| Договор: | Вх. сальдо Обороты Ис. сальдо | Дата Договора |  |  | Договор: Обороты Ис. Сальдо | Дата Договора: |  |  |
| ИТОГО Обороты: |  |  |  |  | ИТОГО обороты: |  |  |  |
| Ис. Сальдо |  |  |  |  | Ис. Сальдо |  |  |  |
| Сальдо на _____________ |  |  |  |  | Сальдо на ___________ |  |  |  |

Уполномоченное лицо					Руководитель предприятия

ПАО «ЯТЭК»

______________________					________________ И.О. Фамилия

Главный бухгалтер

_________________ И.О. Фамилия

Просим Вас один экземпляр акта, подписанный и заверенный печатью, вернуть по адресу: 677015, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, улица Петра Алексеева, дом 76.

Исполнитель:_____________ тел.

Электронный адрес:

Код дебитора:

Код кредитора:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| От имени Заказчика: Генеральный директор ПАО «ЯТЭК» _____________ А.В. Коробов «___»_____________2021г. М.П. | От имени Исполнителя: _______________ И.О. Фамилия «___»_____________2021г. М.П. |
| --- | --- |