Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

_______________А.В. Ильиных

________________________

Техническое задание на запасные части к

Топливно-раздаточным колонкам Шельф (или аналог)

      - Предмет  договора: Поставка запчастей для топливно-раздаточных колонок Шельф

2. Краткая характеристика и количество поставляемого товара: Поставке подлежат запчасти к топливно-раздаточным колонкам Шельф.

Год выпуска – не ранее 2015 г.

3.Сроки поставки: 70 календарных дней с момента заключения договора.

4.Место поставки: Франко-склад Покупателя: Россия, 677901, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, п.Б. Марха, Маганский тракт, 2 км.

| №п/п | № заявка | Заказчик | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Вал датчика импульсов для ТРК Шельф | # шт | # 20,00 |
| 2 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Датчик импульсов для ТРК Шельф | # шт | # 10,00 |
| 3 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Замок для ТРК тип 1 (с ключом) | # шт | # 30,00 |
| 4 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Рукав раздаточный GOODу YEAR 19 мм, (либо аналог) | # м | # 600,00 |
| 5 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Сальник вала моноблока Шельф КЕД-200/100 | # шт | # 30,00 |
| 6 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Измеритель объема ТРК Шельф | # шт | # 20,00 |
| 7 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Ячейка пистолета крана раздаточного Шельф КЕД-200 (металл) | # шт | # 5,00 |
| 8 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Ячейка пистолета крана раздаточного Шельф КЕД-100 (пластик) | # шт | # 5,00 |
| 9 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Ремень клиновый А750 | # шт | # 200,00 |
| 10 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Ремень клиновый А850 | # шт | # 50,00 |
| 11 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Блок силовой для 4-х пистолетов ТРК Шельф (в сборе) | # шт | # 10,00 |
| 12 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Плата коммутации для ТРК Шельф | # шт | # 10,00 |
| 13 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Клапан треугольный для ТРК Шельф | шт | 10,00 |
| 14 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Прокладка обратного клапана (треугольная) | шт | 30,00 |
| 15 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Прокладка под измеритель объема тип «А» | шт | # 30,00 |
| 16 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Поршень измерителя объема тип «А» | шт | # 32,00 |
| 17 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | # Детектор банкнот Dors-1100 (или аналог) инфракрасный | шт | # 12,00 |
| 18 | Я000-000042 | Отдел эксплуатации АЗС | Клапан КДД 50л/мин. Шельф | шт. | 10,00 |

6.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

6.2. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска оборудования 2015 г.

6.3.Запрещена поставка оборудования:

•	б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

•	после капитального или восстановительного ремонта;

•	 восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

6.4. Требования к безопасности поставляемого товара

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

Иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах.

6.5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7. Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

8. Тара и упаковка должны быть многооборотными и гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Согласовано:

И. о. Начальника отдела эксплуатации АЗС						Сорока Е.В.