Утверждаю:

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

_______________А.В. Ильиных

«__»__________________2016 г.

Техническое задание на поставку кранов шаровых

      - Предмет  договора: Право заключения договора поставки кранов шаровых

2. Краткая характеристика и количество поставляемого товара: Поставке подлежит:

Краны шаровые согласно таблицы

3.Сроки поставки: до 10 июня 2015г.

4.Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт 2 км.

| №п/п | № заявка | Заказчик | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 00000000538 | Теплоэнергетик (Кысыл-Сыр), ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС) | Кран шаровой Ду15 Ру16 бронза, муфтовый, вода | шт. | 50,00 |
| 2 | 00000000538 | Теплоэнергетик (Кысыл-Сыр), ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС) | Кран шаровой Ду20 Ру16 бронза, муфтовый, вода | шт. | 50,00 |
| 3 | 00000000538 | Теплоэнергетик (Кысыл-Сыр), ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС) | Кран шаровой Ду25 Ру16 бронза, муфтовый, вода | шт. | 20,00 |
| 4 | 00000000538 | Теплоэнергетик (Кысыл-Сыр), ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС) | Кран ст. шаровой КШЦФ Ду80 Pу16 ст.09Г2С с КОФ, фланцевый, с прокладками и крепежом, ХЛ | шт. | 20,00 |
| 5 | 00000000538 | Теплоэнергетик (Кысыл-Сыр), ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС) | Кран ст. шаровой КШЦФ Ду100 Pу16 ст.09Г2С с КОФ, фланцевый, с прокладками и крепежом, ХЛ | шт. | 10,00 |
| 6 | 00000000538 | Теплоэнергетик (Кысыл-Сыр), ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС) | Кран ст. шаровой КШЦФ Ду150 Pу16 ст.09Г2С с КОФ, фланцевый, с прокладками и крепежом, ХЛ | шт. | 10,00 |
| 7 | Я000-000002 | ГАЗОВАЯ СЛУЖБА | Кран ст. шаровой КШЦФ Ду50 Pу16, газ, ст.09Г2С с КОФ, фланцевый, с прокладками и крепежом, ХЛ | шт. | 20,00 |
| 8 | Я000-000002 | ГАЗОВАЯ СЛУЖБА | Кран ст. шаровой КШЦФ Ду80 Pу16 газ, ст.09Г2С с КОФ, фланцевый, с прокладками и крепежом, ХЛ | шт. | 20,00 |
| 9 | Я000-000002 | ГАЗОВАЯ СЛУЖБА | Кран шаровой Ду100 Ру16 газ, ст.09Г2С с КОФ, фланцевый, с прокладками и крепежом, ХЛ | шт. | 10,00 |
| 10 | Я000-000002 | ГАЗОВАЯ СЛУЖБА | Кран шаровой Ду150 Ру16 мПа газ, ст.09Г2С с КОФ, фланцевый, с прокладками и крепежом, ХЛ | шт. | 5,00 |
| 11 | Я000-000002 | ГАЗОВАЯ СЛУЖБА | Кран шаровой Ду15 Ру16 бронза, муфтовый, газ | шт. | 20,00 |
| 12 | Я000-000002 | ГАЗОВАЯ СЛУЖБА | Кран шаровой Ду20 Ру16 бронза, муфтовый, газ | шт. | 20,00 |
| 13 | Я000-000002 | ГАЗОВАЯ СЛУЖБА | Кран шаровой Ду25 Ру16 бронза, муфтовый, газ | шт. | 20,00 |
| 14 | Я000-000094 | ЦЕХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН | Кран шаровой Ду32 Ру16, бронза, муфтовый, газ | шт. | 2,00 |
| 15 | Я000-000094 | ЦЕХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН | Кран шаровой Ду50 Ру16 бронза, муфтовый, газ | шт. | 2,00 |
| 16 | Я000-000094 | ЦЕХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН | Кран шаровой Ду40 Ру16 бронза, муфтовый, газ | шт. | 2,00 |
| 17 | Я000-000094 | ЦЕХ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СКВАЖИН | Кран шаровой Ду15 Ру16 бронза, муфтовый, газ | шт. | 2,00 |
| 18 | 00000000543 | Теплоэнергетик (Якутск), ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС) | Кран шаровой Ду25 Ру16 бронза, муфтовый, газ | шт. | 20,00 |
| 19 | 00000000543 | Теплоэнергетик (Якутск), ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС) | Кран шаровой Ду20 Ру16 бронза, муфтовый, вода | шт. | 20,00 |
| 20 | 00000000543 | Теплоэнергетик (Якутск), ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС) | Кран шаровой Ду15 Ру16 бронза, муфтовый, вода | шт. | 20,00 |
| 21 | 00000000543 | Теплоэнергетик (Якутск), ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК (СГЭ, Энерг. участок, ПАЭС) | Кран бр.шар. 11б27п Ру 16 Ду 20 газ, муфтовый | шт. | 1,00 |
| 22 | Я000-000023 | ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ) | Кран шаровой Ду15 Ру16 бронза, газ, муфтовый | шт. | 30,00 |
| 23 | Я000-000023 | ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ) | Кран шаровой Ду20 Ру16 бронза, газ, муфтовый | шт. | 20,00 |
| 24 | Я000-000023 | ЦЕХ ДОБЫЧИ ГАЗА (№1 СВГКМ, №2 МГКМ) | Кран шаровой Ду25 Ру16 бронза, газ, муфтовый | шт. | 10,00 |
| 25 | Я000-000006 | ЦЕХ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ Г. ЯКУТСК (ЦХП) | Кран шаровой Ду15 Ру16, бронза, газ, муфтовый | шт. | 10,00 |
| 26 | Я000-000006 | ЦЕХ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ Г. ЯКУТСК (ЦХП) | Кран шаровой Ду40 Ру16 бронза газ, муфтовый | шт. | 10,00 |

5.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам,  техническим условиям и законодательству.

5.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

5.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2015 г.

5.4. Каждое изделие должно иметь заводской паспорт  с отметкой ОТК, на всю партию должна быть предоставлена заверенная копия сертификата соответствия ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

5.5. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию

6. Требования к безопасности поставляемого товара

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

Иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах.

7. Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

8. Тара и упаковка должны быть многооборотными и гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Согласовано:

Главный Энергетик								Шеин Ю.В.

Начальник Газовой Службы							Петкин А.Н.

Начальник КРС									Самончик Д.В.

Начальник Цех добычи и переработки газа и газового конденсата	Даутов Р.А.

Начальник цеха хранения и переработки					Будко С.В.

Главный механик								Кияшко Д.В.