Утверждаю:

Директор по КС ПАО «ЯТЭК»

_______________ Е.С. Комаров

«____»_______________ 2020 г.

Техническое задание на закуп

МТР для столбов освещения в п. Кысыл-Сыр

| Арматура А3 8 мм А400 ГОСТ 5781-82 | т | 0,033 |
| --- | --- | --- |
| Уголок стальной 50х50х5 мм сталь 3сп/пс ГОСТ 8509 | т | 0,024 |
| Сталь круглая 6 мм ГОСТ 2590-2006 | т | 0,037 |
| Сталь круглая 12 мм ГОСТ 2590-2006 | т | 0,019 |
| Сталь круглая 18 мм ГОСТ 2590-2006 | т | 0,078 |
| Лист стальной 6 мм ГОСТ 19903-74 сталь Ст3сп | т | 0,215 |
| Лист стальной 8 мм сталь Ст3сп ГОСТ 19903-74 | т | 0,160 |
| Лист стальной 10 мм сталь Ст3сп ГОСТ 19903-74 | т | 0,224 |
| Лист стальной 16 мм ГОСТ 19903-74 сталь Ст3сп | т | 0,343 |
| Труба э/с 25х2 мм ГОСТ 10704-91 сталь Ст3сп | т | 0,161 |
| Труба э/с 45х2,5 мм ГОСТ 10704-91 сталь Ст3сп | т | 0,032 |
| Труба э/с 57х3,5 мм ГОСТ 10704-91 сталь Ст3сп | т | 0,558 |
| Труба э/с 133х2,5 мм ГОСТ 10704-91 сталь Ст3сп | т | 0,119 |
| Труба э/с 159х5 мм ГОСТ 10704-91 сталь Ст3сп | т | 6,755 |
| Труба э/с 219х6 мм ГОСТ 10704-91 сталь Ст3сп | т | 3,666 |
| Труба э/с 219х8 мм ГОСТ 10704-91 сталь Ст3сп | т | 8,975 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2019 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием технической документации:

- паспорт;

- руководство по эксплуатации и монтажу;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки не более 30 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Маганский тракт 2 км., д. 2а.

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Главный специалист УКСиР | Стручков Г.К. |