| Техническое задание |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабельная продукция 2016 г. |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование | Комментарий | Ед.изм | Кол-во |
| 1 | Кабель сварочный КГХЛ 1х70 |  | м | 100,00 |
| 2 | Кабель КГХЛ 1х35 |  | м | 100,00 |
| 3 | Кабель КГ-хЛ 2х2.5 |  | м | 150,00 |
| 4 | Кабель ВВГНГ-LS 4х2.5 (ОЖ) - 0.66 |  | м | 1 000,00 |
| 5 | Кабель КГ-хЛ 3х0.75 |  | м | 1 500,00 |
| 6 | Кабель КГ-хЛ 2х0.75 |  | м | 500,00 |
| 7 | Кабель КГ-хЛ 4х2.5 |  | м | 1 000,00 |
| 8 | Кабель КГ-хЛ 4х4.0 |  | м | 1 500,00 |
| 9 | Кабель КГ-хЛ 4х10 |  | м | 500,00 |
| 10 | Кабель КГ-хЛ 4х6.0 |  | м | 600,00 |
| 11 | Кабель КГ-хЛ 4х16 |  | м | 250,00 |
| 12 | Кабель КГ-хЛ 4х35 |  | м | 500,00 |
| 13 | Кабель КГ-ХЛ 4х70 |  | м | 300,00 |
| 14 | Кабель КГ-хЛ 4х50 |  | м | 300,00 |
| 15 | Провод ПВ3 25 |  | м | 200,00 |
| 16 | Провод ПуГВ 1х2.5 |  | м | 200,00 |
| 17 | Провод ПВ3 1х4 |  | м | 200,00 |
| 18 | Провод ПВЗ 1х6 |  | м | 200,00 |
| 19 | Провод ПВ-З (ПУГВ) 1х16 |  | м | 200,00 |
| 20 | Провод ПуГВ 1,0 |  | м | 200,00 |
| 21 | Провод ПВЗ 1х10 желто-зеленый |  | м | 200,00 |
| 22 | Кабель ВВГНГ 3х1.5 |  | м | 1 000,00 |
| 23 | Кабель ВВГНГ 3х2.5 |  | м | 1 000,00 |
| 24 | Провод АПВ 1х2,5 |  | м | 200,00 |
| 25 | Провод СИП 4 2х16-0.66/1 |  | м | 1 500,00 |
| 26 | Провод СИП 2 3х25+1х35-0.6/1 |  | м | 1 000,00 |
| 27 | Провод СИП 2 3х35+1х54.6-0.6/1 |  | м | 2 000,00 |
| 28 | Провод АС-10 |  | м | 7 000,00 |
| 29 | Провод СИП 2 3х16+1х25-0,6/1 |  | м | 1 000,00 |
| 30 | Провод ПВ-3 0,75мм2 | Провод ПВ-3 белый | м | 50,00 |
| 31 | Провод ПВ-3 4мм2 | Желто-зеленый (заземление) | м | 100,00 |
| 32 | Провод ПВ-3 0,75мм2 | Провод ПВ-3 синий | м | 50,00 |
| 33 | Кабель ВББШВ 5х10 (ОЖ) - 0.66 |  | м | 200,00 |
| 34 | Кабель ВВГНГ-LS 3х1.5 (ОЖ) - 0.66 |  | м | 200,00 |
| 35 | Кабель ВВГНГ-LS 3х2.5 (ОЖ) - 0.66 |  | м | 600,00 |
| 36 | Провод ПВС 3х2.5 |  | м | 200,00 |
| 37 | Провод ПВЗ 1х6 | желтый-зеленый | м | 100,00 |
| 38 | Провод ПВ-3 4мм2 |  | м | 1 000,00 |
| 39 | Провод ПВ-3 0,75мм2 | Провод ПВ-3 0,75мм Белый | м | 1 000,00 |
| 40 | Провод ПВ-3 1,5мм2 | Провод ПВ-3 1,5мм Синий | м | 1 000,00 |
| 41 | Провод МГ 25 |  | м | 100,00 |
| 42 | Кабель силовой КГ 4х2.5 | Силовой кабель КГ 4х2.5 | м | 100,00 |

5.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам,  техническим условиям и законодательству.

5.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ГОСТ Р 53769-2010.

5.3. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2015 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

5.6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию

6. Требования к безопасности поставляемого товара

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

Иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах.

7. Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

8. Тара и упаковка должны быть многооборотными и гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Главный энергетик                                                                                                  Шеин Ю.В.