## Лист1
Утверждаю:
Главный инженер ОАО "ЯТЭК"
Ильиных А.В.
_____________________
"___" __________2017 г.
Техническое задание
"Хим.реактивы, посуда, вспом. оборудование 2018 г."
№ п/п | Сроки поставки | Наименование | Комментарий | Ед.изм | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 2018-03-30 | Азот ВЧ (99,999%), в баллоне 40 дм3 |  | шт | 6
2 | 2018-03-30 | Ацетон для хроматографии 3 мл | Для определения оксигенатов | шт | 5
3 | 2018-03-30 | Баллон БМК-300В-00-00-000 ПС; 4,0 л | Для отбора ГГП | шт | 2
4 | 2018-03-30 | Бутан-1-ол ХЧ | Для определения оксигенатов | ампул | 5
5 | 2018-03-30 | Бутан-2-ол ХЧ | Для определения оксигенатов | ампул | 5
6 | 2018-03-30 | Бутанон ХЧ | Для определения оксигенатов | ампул | 5
7 | 2018-03-30 | Гексаметилбензол 99% (5гр.) | Для определения ВЭЖХ | упак | 2
8 | 2018-03-30 | Гептан, 99% (4х2,5л) | Для хроматографии | упак | 2
9 | 2018-03-30 | Глицерин (чда) | Для криотермостатов | кг | 20
10 | 2018-03-30 | ГСО 10130-2012 ПАУ-ДТ-ЭК 3 мл. 3.05.03.20.0001 | Для определения ароматических углеводородов | шт | 6
11 | 2018-03-30 | ГСО МОДБ-1, 8750-2006, 5 мл. | Для хроматографии | ампул | 6
12 | 2018-03-30 | ГСО МОДБ-2, 8751-2006, 5 мл. | Для хроматографии | ампул | 6
13 | 2018-03-30 | ГСО ОДА ОУ, 10452-2014, 50 мл. | Для хроматографии | ампул | 6
14 | 2018-03-30 | ГСО ОД-ММА-1 (3мл.) | Для хроматографии | ампул | 6
15 | 2018-03-30 | ГСО ОД-ММА-2 (3мл.) | Для хроматографии | ампул | 6
16 | 2018-03-30 | ГСО ПТФ ДТ-2 8803-2006 (-32С) | Для определения предельной температуры фильтруемости | шт | 4
17 | 2018-03-30 | ГСО № 3905-87 номинальное значение объемной доли метана 0,86 % ПГ ±0,04% |  | шт | 3
18 | 2018-03-30 | ГСО № 3969-87 4 л |  | шт | 3
19 | 2018-03-30 | ГСО №9299-2009, баллон 10 л. |  | шт | 2
20 | 2018-03-30 | ГСО № 3970-87 4 л |  | шт | 3
21 | 2018-03-30 | ГСО № 3906-87 номинальное значение объемной доли метана 1,79 % ПГ ±0,04% |  | шт | 3
22 | 2018-03-30 | ГСО фракционного состава (ФС) ФС-2 ГСО 7948-2001 (интервал кипения 135...255°С) 110 мл 7-35440 | Для определения фракционного состава | шт | 10
23 | 2018-03-30 | Декалин чистотой не менее 85%, | Для проведения испытаний | л | 10
24 | 2018-03-30 | Дибензотиофен 99% (25гр.) | Для определения ВЭЖХ | упак | 2
25 | 2018-03-30 | Масло без содержания серы РА6.070.000 | Для определения серы | л | 2.5
26 | 2018-03-30 | Метилантрацен-9, 99% (5гр.) | Для определения ВЭЖХ | упак | 2
27 | 2018-03-30 | Метиловый оранжевый "ЧДА" ТУ 6-09-5171-84 | Индикатор для определения ВКЩ | шт | 0.25
28 | 2018-03-30 | Натрий углекислый кислый "ЧДА" ГОСТ 4201-79 | Для нейтрализации растворов | шт | 1
29 | 2018-03-30 | ПНГ воздух марки Б по ТУ 6-21-5-82 4 л. |  | шт | 4
30 | 2018-03-30 | Пропан сжиженный ХД 2.706.137-ЭТ9, баллон 10 л. |  | шт | 14
31 | 2018-03-30 | Раствор буферный рН=7,00 ГОСТ 8.135 | Для рН-метрии | л | 5
32 | 2018-03-30 | Серебро азотнокислое 0,1н | Для проведения испытаний | ампул | 5
33 | 2018-03-30 | СТХ Бензол | Для определения бензола | шт | 5
34 | 2018-03-30 | СТХ Бутилацетат 3мл. | Для определения оксигенатов | ампул | 50
35 | 2018-03-30 | СТХ Изобутанол (2 метил 1 пропанол) | Для определения оксигенатов | ампул | 5
36 | 2018-03-30 | СТХ Метанол | Для хроматографии | ампул | 10
37 | 2018-03-30 | СТХ Метил-трет-амиловый эфир | Для определения оксигенатов | ампул | 5
38 | 2018-03-30 | СТХ Метил-трет-бутиловый эфир 99,5 % амп.3 мл, СОП 0039-03 | Для определения оксигенатов | ампул | 5
39 | 2018-03-30 | СТХ Нафталин | Для определения ВЭЖХ | ампул | 2
40 | 2018-03-30 | СТХ о-Ксилол | Для определения ВЭЖХ | ампул | 20
41 | 2018-03-30 | СТХ пентанол-2 3мл. | Для определения оксигенатов | ампул | 5
42 | 2018-03-30 | СТХ Пропанол-1 3мл. | Для определения оксигенатов | ампул | 5
43 | 2018-03-30 | СТХ Пропанол-2 3мл. | Для определения оксигенатов | ампул | 5
44 | 2018-03-30 | СТХ Трет-бутанол (2-метилпропанол-2) | Для определения оксигенатов | ампул | 5
45 | 2018-03-30 | СТХ Циклогексан 3гр. | Для определения ВЭЖХ | ампул | 5
46 | 2018-03-30 | СТХ Этанол | Для определения оксигенатов | ампул | 5
47 | 2018-03-30 | СТХ Этил-трет-бутиловый эфир | Для определения оксигенатов | ампул | 5
48 | 2018-03-30 | СТХ СО Толуол для хроматографии, 3 мл | Для хроматографии | ампул | 10
49 | 2018-03-30 | Фенантрен СТХ 3 гр. | Для определения ВЭЖХ | ампул | 3
50 | 2018-03-30 | Фенилдодекан-1 97% (10гр.) | Для определения ВЭЖХ | упак | 2
51 | 2018-03-30 | Фенолфталеин "ЧДА" ТУ 6-09-5360-88 | Индикаторы для ВКЩ | кг | 0.25
52 | 2018-03-30 | Флуорен СТХ 3 гр. | Для определения ВЭЖХ | ампул | 6
53 | 2018-03-30 | Фреон R-22 (13,6 кг.) |  | баллон | 1
54 | 2018-03-30 | Фреон 134 |  | баллон | 1
55 | 2018-03-30 | Цетан (н-гексадекан) чистотой не менее 99% | Для определения цетанового числа | л | 50
56 | 2018-03-30 | Эфир петролейный 40-70 | Для вискозиметров | кг | 5
57 | 2018-03-30 | Бумага фильтрованная 520х600 для общелаборат.работ | Для проведения испытаний | кг | 15
58 | 2018-03-30 | Бюкс высокий СВ-34/12 40х65 ХС ГОСТ 25336-82 | Для проведения испытаний | шт | 25
59 | 2018-03-30 | Воронка лабораторная 75-110 | Для проведения испытаний | шт | 10
60 | 2018-03-30 | Втулка 8.220.272-01 к хроматографу Хроматек | Для хроматографов | шт | 300
61 | 2018-03-30 | Дозатор механический 1-100-1000 мкл | Для хроматографии | шт | 3
62 | 2018-03-30 | Колба Энглера КРН-125-17 Гост 25336-82 | Для проведения испытаний | шт | 53
63 | 2018-03-30 | Кювета вентилируемая РА 9.700.500, d=31,2 мм, h=22,3 мм, "Спектрон" | Для определения серы | шт | 100
64 | 2018-03-30 | Лампа накаливания галогенная, 6V 20W, для микроскопа ММН-2 | Для микроскопа металлографического ММН-2 | шт | 10
65 | 2018-03-30 | Лупа с ручкой Veber 89080, 2,5х, 130 мм | Для проведения испытаний | шт | 2
66 | 2018-03-30 | Муфта 8.658.053 к хроматографу Хроматек | Для хроматографов | шт | 150
67 | 2018-03-30 | Подшипник 1000095 (6195) к пробоотборнику | Для пробоотборников | шт | 20
68 | 2018-03-30 | Пробка силиконовая одноконусная с каналом № 14 | Для отбора проб | шт | 50
69 | 2018-03-30 | Секундомер механич. 60сек. | Для проведения испытаний | шт | 2
70 | 2018-03-30 | Секундомер электронный Интеграл С-01 | Для проведения испытаний | шт | 2
71 | 2018-03-30 | Септы для виалок 8 мм. PTFE/SIL-200 шт. | Для проведения испытаний | компл | 2
72 | 2018-03-30 | Стакан без носика 400 мл ГОСТ 19908-90 | Примечание: Пластиковое исполнение, объем 250мл | шт | 8
73 | 2018-03-30 | Тахометр ТЧ 10Р к УИТ 85 | Для установки УИТ | шт | 2
74 | 2018-03-30 | Термометр СП-28 +130…+170 | Для проведения испытаний | шт | 5
75 | 2018-03-30 | Термометр СП-32 +80…+120 | Для проведения испытаний | шт | 5
76 | 2018-03-30 | Термометр СП-32 ртутный стеклянный специальный | Для проведения испытаний | шт | 5
77 | 2018-03-30 | Термометр ТИН-3 № 3 | Для проведения испытаний | шт | 5
78 | 2018-03-30 | Термометр ТИН-3 № 3 | Для проведения испытаний | шт | 5
79 | 2018-03-30 | Термометр ТН-8М (-80+60оС) для определения низких температур нефтепродуктов ц.д.1,0 |  | шт | 2
80 | 2018-03-30 | Термометр ТН-8М -80+60 ц.д. | Примечание: Термометр должен быть спиртовой, цена деления 1 градус цельсия | шт | 15
81 | 2018-03-30 | Фильтр белая лента ф. 18 см | Для проведения испытаний | шт | 3
82 | 2018-03-30 | Фильтр красная лента ф.18 см | Для проведения испытаний | шт | 4
83 | 2018-03-30 | Фильтр маслянный М-412 | Для установки УИТ | шт | 25
84 | 2018-03-30 | Цилиндр мерный 1-100-2 ГОСТ 1770-74 | Для проведения испытаний | шт | 20
85 | 2018-03-30 | Цилиндр мерный 3-250-2 | Для проведения испытаний | шт | 5
86 | 2018-03-30 | Шайба 3 ГОСТ 10450-78 к хроматографу Хроматек | Для хроматографов | шт | 100
87 | 30 июня 2018 г. | ГСО ТЗ-1, 7945-01, 50 мл. | Для определения температуры застывания | шт | 6
88 | 30 июня 2018 г. | ГСО 8133-2002 ТВЗТ-30-ЭК, 100 мл | Для определения температуры вспышки в закрытом тигле | шт | 8
89 | 30 июня 2018 г. | ГСО ВКЩ-1 8638-2004 (pH 7) 60 мл. | Для определения ВКЩ | шт | 5
90 | 30 июня 2018 г. | ГСО ДНП-60-ЭК диапазон 60-65, 250 мл | Для определения ДНП | шт | 12
91 | 30 июня 2018 г. | ГСО массовой доли механических примесей (МПН) МПН-0,005-ЭК ГСО 7855-2000 (0,004...0,006%) 100 г 7-37 | Определение механических примесей | шт | 4
92 | 30 июня 2018 г. | ГСО массовой доли серы в минеральном масле СН-0,005 ЭК | Для определения серы | шт | 12
93 | 30 июня 2018 г. | ГСО массовой доли серы в минеральном масле СН-0,010 ЭК | Для определения серы | шт | 12
94 | 30 июня 2018 г. | ГСО массовой доли серы в минеральном масле СН-0,100 ЭК | Для определения серы | шт | 12
95 | 30 июня 2018 г. | ГСО ОЧ-1/5 М | Для определения октанового числа | шт | 12
96 | 30 июня 2018 г. | ГСО ОЧ-2 И, 8519-2004 | Для определения октанового числа | шт | 12
97 | 30 июня 2018 г. | ГСО плотности жидкости (ПЛ) ПЛ-780-ЭК ГСО 8617-2004 (777,0...789,0 кг/м3) 500 мл 7-38093 | Для определения плотности | шт | 6
98 | 30 июня 2018 г. | ГСО смазывающая способность дизельного топлива ВСС №9981-11 | Для определения смазывающей способности | шт | 6
99 | 30 июня 2018 г. | ГСО смазывающая способность дизельного топлива НСС №9982-11 | Для определения смазывающей способности | шт | 6
100 | 30 июня 2018 г. | ПГС СН4-0,5 (св.0,1 до 0,5);С2Н6-4,3 ( св. 1,0 до 5);С3Н8-45 (от 40,0 до 50);С4Н10-18 (св.10,0 до 50);С4Н10--25 (св.10 до 40);С4Н8-0,3;С5Н12-(св.0,1 до 1,0); С5Н12-(св.0,1 до 1,0) 1л.ГСО 10612-2015 | Для хроматографии | шт | 1
101 | 2018-09-30 | Альфа-метилнафталин чистотой не менее 98 % | Для проведения испытаний хим. анализов | л | 50
102 | 2018-09-30 | Ацетон (ЧДА) | Для проведения испытаний хим. анализов | кг | 40
103 | 2018-09-30 | Гептан эталонный ГОСТ 25828-83 | Для определения фактич. смол | л | 100
104 | 2018-09-30 | ГСО 8577-2004, ЦЧ-1, 500 мл | Для определения цетанового числа | шт | 10
105 | 2018-09-30 | ГСО вязкости жидкостей ВК-21 №7127-94 (при 20°С) | Для определения кинематической вязкости | шт | 8
106 | 2018-09-30 | ГСО концентрации фактических смол (КФСА, КФСБ) КФСА-1 ГСО 8644-2005 (1,0... 5,0 мг/100 см3) 30 мл | Для определения концентрации фактических смол | шт | 6
107 | 2018-09-30 | ГСО ОКГ-3 10 мл. | Для хроматографии | шт | 6
108 | 2018-09-30 | ГСО плотности жидкости (ПЛ) ПЛ-730-ЭК ГСО 8615-2004 (716,0...732,0 кг/м3) 500 мл 7-38070 | Для определения плотности | шт | 6
109 | 2018-09-30 | ГСО содержание воды в нефтепродуктах В-2 №5761-90 | Для определения содержания воды в нефти | шт | 6
110 | 2018-09-30 | ГСО фракционного состава (ФС) ФС-1 ГСО 7947-2001 (интервал кипения 35...190°С) 110 мл 7-35430 | Для определения фракционного состава | шт | 12
111 | 2018-09-30 | Изооктан эталонный ГОСТ 12433-83 | Для определения октанового числа | л | 300
112 | 2018-09-30 | Калий хлористый 3 моль/дм3 ГОСТ 4234-77 | Для рН-метрии | мл | 1000
113 | 2018-09-30 | Кальций хлористый гранулированный | Для эксикаторов | кг | 2
114 | 2018-09-30 | Нефрас С 50/170 | Для проведения испытаний | л | 30
115 | 2018-09-30 | ПГС 14 компонентов,%: метан (40-99, 97), этан (0,001-15), пропан (0,001-6,0), и-бутан (0,001-4,0), н-бутан (0,001-4,0), нео-пентан (0,0005-0,05), и-пентан (0,001-2,0) н-пентан (0,001-2,0) н-гексан (0,001-1,0), бензол (0,001-0,05), кислород (0,005-2,0), азот (0,005-15), двуокись угл (0,005-10,00), гелий (0,001-0,5), водород (0,001-0,5) | ПГС 14 компонентов должна соответствовать требованиям ГОСТ 31371.7 «Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 7. Методика выполнения измерений молярной доли компонентов»Для определения ГГП | шт | 1
116 | 2018-09-30 | Раствор буферный рН=4,00 ГОСТ 8.135 | Для рн-метрии | л | 5
117 | 2018-09-30 | Раствор буферный рН=9,00 ГОСТ 8.135 | Для рН-метрии | л | 5
118 | 2018-09-30 | Средство моющее Химитек Полипром | Для хим.посуды | л | 25
119 | 2018-09-30 | Толуол "ЧДА" ГОСТ 5789-78 0,8 кг | Для выполнения химанализов | л | 100
Требование к товару: 1. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, установленными техническими регламентами, документами в области стандартизации, государственными стандартами применяемыми для товаров такого рода.
2. Товар поставляется согласно срокам, указанных в столбце №2 "Срок поставки"
3. Весь товар на момент отгрузки должен быть не более 1 месяца со дня изготовления.
4. Перед отгрузкой товара необходимо оправить заказчику сканы паспортов на огружаемую продукцию.
Требования к безопасности Товара: Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными законодательством РФ.
Требования к таре и упаковке Товара: Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранению
Документация. Для рассмотрения предложения при поставке должны быть предоставлены следующие документы: на всю отгружаемую продукцию должны быть представлены оригиналы сертификатов соответствия, паспортов качества
Составил:
|  | Начальник ЛХА | Е.П. Калашник
Согласовано:
|  | Начальник УМиА | К.Г. Савельев