## Лист1
«Утверждаю» Главный инженер ПАО «ЯТЭК» ________________ В.И. Санников «______»______________ 20____г.
Техническое задание
на изготовление и поставку газопоршневого двигателя марки ЯМЗ-238
Цель: изготовление и поставка газопоршневого двигателя
Задача: бесперебойное электроснабжение объектов Общества
1 | Заказчик |  | ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания"
2 | Объект поставки |  | Двигатель
3 | Сведения об объекте поставки |  | Двигатель ЯМЗ-238ДИ, переоборудованный для работы на газомоторном топливе, эквивалент не предусмотрен т.к. требуется совместимость с оборудованием заказчика: силовой генератор БГ-100М-4У2, контроллер управления ComAp серии NT, контроллер зажигания КЗГД для 8-ми цилиндрового двигателя, регулятор числа оборотов TSD-5526E GAS, исполнительное устройство BELIMO LR24A-S, актуатор серии АТВ 24В, газовый редуктор-2шт. LANDI RENZO TN3, датчик давления масла СТЭК-1-1,0-42-DIN, датчик температуры СТЭК-ПТ- 013-60/125, датчик избыточного давления газа СТЭК-1-1,0-42-DIN, датчик начала отсчета (ДНО) индуктивный, датчик угловых импульсов (ДУИ) индуктивный.
4 | Место поставки оборудования |  | Россия, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Маганский тракт 2км, д.2А
5 | Технические требования к оборудованию: |  | 5.1 | Оборудование должно поставляться новым
|  |  | 5.2 | Год выпуска продукции не позднее 2021г.
6 | Запрещена поставка оборудования: |  | 6.1 | Бывшего в употреблении (эксплуатации)
|  |  | 6.2 | После капитального или восстановительного ремонта
|  |  | 6.3 | Восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации
7 | Перечень необходимой приложенной документации: |  | 7.1 | Паспорта на все оборудование
|  |  | 7.2 | Руководство по эксплуатации и монтаже
|  |  | 7.3 | Комплектная ведомость
|  |  | 7.4 | Вся техническая документация должна предоставляться на русском языке
8 | Основные технические характеристики |  |  | Характеристика | Показатель
|  |  | 8.1 | Параметры двигателя:
|  |  |  | Число и расположение цилиндров | V8
|  |  |  | Диаметр цилиндра, мм | 130
|  |  |  | Ход поршня, мм | 140
|  |  |  | Рабочий объем цилиндров, л | 14.86
|  |  |  | Мощнось, кВт (л.с.) | 170(231)
|  |  |  | Частота вращения, об/мин | 1500
|  |  |  | Минимальный расход топлива при 100% нагрузке, м3/ч метан | 30-35
|  |  |  | Масса, кг | 1145
|  |  |  | Ресурс до капремонта м/ч | 20000
|  |  | 8.2 | Комплектация двигателя:
В комплекте с датчиками (давления, температуры, оборотов, лямда зонд), контроллер зажигания газового двигателя (КЗГД-2-8), крыльчатка вентилятора, маховик 238-1005115-Л с колличеством 132 зуба, для присоединения синхронного генератора марки БГ-100М-4У2, стартер, зарядный генератор, головки блока цилиндров под газовое топливо, катушки зажигания, свечи зажигания, радиаторы (водяной радиатор 256-13010101, масляный радиатор 5323-1013310-01), диффузор, подогреватель ОЖ двигателя электрический 220В-1,5/2кВт. Комплект ЗИП для проведения ТО-1 после обкатки двигателя.
9 | Вид оказываемых услуг |  | 9.1 | Изготовление оборудования | Исполнитель (техническая документация и исполнение оборудования согласовывается с Заказчиком)
|  |  | 9.2 | Изготовление приспособления для защиты оборудования от повреждения при транспортировке | Исполнитель
|  |  | 9.3 | Упаковка оборудования | Исполнитель
|  |  | 9.4 | Организация транспортировки оборудования к складу Заказчика | Исполнитель
|  |  | 9.5 | Осмотр оборудования при поступлении | Заказчик
|  |  | 9.6 | Транспортировка к месту эксплуатации | Заказчик
|  |  | 9.7 | Монтаж оборудования | Заказчик
|  |  | 9.8 | Проведение испытаний под нагрузкой на месте эксплуатации (72 часа), с составлением и предоставлением акта Исполнителю | Заказчик
|  |  | 9.9 | Подписание Актов выполненных работ и Актов приема оборудования в эксплуатацию с предоставлением Исполнителю | Заказчик
10 | Срок изготовления |  | не более 30 календарных дней с момента заключения договора
11 | Срок поставки оборудования |  | не более 60 календарных дней с даты заключение договора
12 | Требования к сметной/приемо-сдаточной/проектной/Подрядной/другой документации: |  | Своевременное предоставление счета-фактуры и акта выполненных работ, Предоставление Заказчику оригиналов технических отчетов в количестве 2 (двух) экземпляров
13 | Привлечение субисполнителей |  | Разрешено
13.1 | Виды оказываемых услуг, которые разрешено передавать на субподряд |  | Выполнение сборки, испытаний, изготовления и услуги по транспортировке оборудования Заказчика
13.2 | Объем оказываемых услуг в процентной отношении от общей стоимости, который можно передавать на субподряд |  | 70%
13.3 | Требования к субисполнителям (в т.ч. к уровню их оснащения и квалификации) |  | Должен соответствовать требованиям предъявлемым к Исполнителю
14 | Гарантийный срок на оказанные услуги должен составлять |  | Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию или 3000 м/ч работы станции (в случае ремонта по гарантийным обязательствам, все затраты несёт Исполнитель - включая транспортные)
15 | Монтажные работы осуществляет |  | Заказчик
16 | Пуско-наладочные работы осуществляет |  | Заказчик
17 | Прочие/особые/дополнительные условия/требования:
17.1
17.2
18 | Необходимый конечный результат оказания услуг |  | Работоспособное оборудование
Составил: |  | Инженер-механик ДВС |  |  | Лазарев Д.Е.
Согласовано: |  | Главный энергетик |  |  | Отавин Д.А.