| «СОГЛАСОВАНО» Главный инженер ПАО «ЯТЭК» _____________И.В. Доронин «____»_____________2019 г. | «УТВЕРЖДАЮ» Технический директор ПАО «ЯТЭК» _____________А.А. Черепанов «____»_____________2019 г. |
| --- | --- |

Техническое задание

Разработка нормативов потерь нефтепродуктов при приеме, хранении и отгрузке на производственных объектах ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания»

- Заказчик: ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания»

- Цель выполнения работ: Установление предельных величин потерь нефтепродуктов при приеме, хранении и отгрузке из резервуаров. Нормативы потерь должны быть разработаны на основе расчетного метода, для каждого отдельного вида нефтепродукта с учетом: - физико-химических свойств, определенных лабораторными исследованиями отобранных проб; - климатических условий региона эксплуатации, с разделением на зимний и летний периоды; - вместимости резервуара; - погрешности имеющихся приборов учета.

- Наименование нефтепродуктов: - Конденсат газовый стабильный по СТО 00153815-001-2019; - Фракция бензиновая газоконденсатная по СТО 00153815-002-2019; - Топливо дизельное по ГОСТ Р 52368-2005.

- Сезонность применения нормативов: - Зимний период – с 01 октября по 30 апреля; - Летний период – с 01 мая по 30 сентября. Примечание: при разработке нормативов потерь учесть сезонность производства продукции согласно действующим СТО.

- Наименование объекта: Резервуарный парк УКПГ Средневилюйского ГКМ ПАО «ЯТЭК», перечень резервуаров в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию

- Географическое положение объекта: Республика Саха (Якутия), п. Кысыл-Сыр, Средневилюйское ГКМ

- Сроки выполнения работ: 1 этап. - Посещение объекта Заказчика, сбор необходимой исходной информации и анализ фактического состояния, отбор проб нефтепродуктов: декабрь 2019 г.; - Разработка нормативов потерь для зимнего периода: январь 2020 г. – до 06 марта 2020 г.; - Предоставление чернового варианта отчёта по 1 этапу Заказчику, рассмотрение Заказчиком – в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Исполнителем; - Устранение Исполнителем выданных Заказчиком замечаний, предоставление промежуточного отчёта по 1 этапу – до 31 марта 2020 г. 2 этап. - Посещение объекта Заказчика, сбор необходимой исходной информации и анализ фактического состояния, отбор проб нефтепродуктов: июнь 2020 г.; - Разработка нормативов потерь для летнего периода: июнь 2020 г. – до 07 августа 2020 г.; - Предоставление чернового варианта отчёта по 2 этапу Заказчику, рассмотрение Заказчиком – в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Исполнителем; - Устранение Исполнителем выданных Заказчиком замечаний, предоставление итогового документа «Нормативы потерь нефтепродуктов при приеме, хранении и отгрузке на производственных объектах ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» – до 31 августа 2020 г.

- Требования к результатам работ:

8.1. Результатом работ по разработке нормативов потерь должен стать локальный нормативный документы для применения в ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» с соответствующей обосновывающей документацией, включая, но не ограничиваясь: - акт обследования объекта; - протоколы лабораторных испытаний по определению физико-химических свойств нефтепродуктов; - расчет нормативов с пояснительной запиской.

8.2. Нормативный документ должен содержать следующую информацию, для каждого вида нефтепродукта и в зависимости от вместимости резервуара: - нормы потерь нефтепродуктов при приеме в резервуар; - нормы потерь нефтепродуктов при хранении в резервуаре 1 сутки; - нормы потерь нефтепродуктов при хранении в резервуаре до 1 месяца; - нормы потерь нефтепродуктов при хранении более 1 месяца; - нормы потерь нефтепродуктов при отгрузке из резервуара; - нормы потерь нефтепродуктов при перекачке между резервуарами; - нормы потерь нефтепродуктов при зачистке резервуара; - примеры расчета для каждого варианта потерь.

- Исходные данные для выполнения работ:

9.1. Исходные данные для выполнения работ предоставляются Заказчиком и определяются Исполнителем в период обследования объектов Заказчика.

9.2. Исполнитель под свою ответственность должен обеспечить отбор проб и выполнение лабораторных исследований, необходимых для выполнения работ.

- Порядок приемки результатов выполненных работ:

10.1. По окончанию 1 этапа выполнения работ Исполнитель передает Заказчику промежуточный отчет – «Нормативы потерь нефтепродуктов при приеме, хранении и отгрузке на производственных объектах ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» в зимний период» с приложением обосновывающей документации – на бумажном (в 2-х экземплярах) и электронном (в 1-м экземпляре) носителе.

10.2. Передача разработанного отчета по 1 этапу оформляется промежуточным актом сдачи-приемки работ, подписываемым Исполнителем и Заказчиком, который является основанием для предоплаты Исполнителю за выполнение работ по 1 этапу.

10.3. По окончанию 2 этапа выполнение работ Исполнитель передает Заказчику итоговый отчет – «Нормативы потерь нефтепродуктов при приеме, хранении и отгрузке на производственных объектах ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» с приложением обосновывающей документации – на бумажном (в 2-х экземплярах) и электронном (в 1-м экземпляре) носителе.

10.4. Передача разработанного итогового отчета оформляется актом сдачи-приемки работ, подписываемым Исполнителем и Заказчиком, который является основанием для полного расчета с Исполнителем за выполненные работы.

Приложения:

- Перечень резервуаров.

Согласовано:

| Заместитель технического директора по перспективному развитию |  | А.А. Шестаков |
| --- | --- | --- |
| Начальник ЦД |  | С.В. Шеин |
| Начальник ОПП |  | Л.Н. Боговкова |
| Начальник ПТО ГПУ |  | В.А. Горовик |

Приложение 1.

Перечень резервуаров

|  | Наименование резервуара | Вид нефтепродукта | Номинальный объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РВС-1 | КГС | 3000 |
|  | РВС-2 | КГС | 3000 |
|  | РВС-3 | КГС | 3000 |
|  | РВС-4 | КГС | 3000 |
|  | Ет-5 | БФ | 400 |
|  | Ет-6 | БФ | 400 |
|  | Ет-7 | ДТ | 400 |
|  | Ет-8 | ДТ | 400 |
|  | РВС-5 | БФ | 5000 |
|  | РВС-6 | КГС | 2000 |
|  | РВС-7 | БФ | 3000 |
|  | РВС-8 | КГС | 2000 |
|  | РВС-9 | БФ | 3000 |
|  | РВС-10 | ДТ | 1000 |
|  | РВС-12 | КГС | 5000 |
|  | РВС-13 | КГС | 5000 |
|  | РВС-14 | КГС | 5000 |
|  | РВС-15 | КГС | 5000 |
|  | РВС-16 | КГС | 5000 |
|  | РВС-17 | КГС | 5000 |
|  | РВС-18 | КГС | 5000 |
|  | РВС-19 | КГС | 5000 |
|  | Е-6/3 | ДТ | 200 |
|  | Е-6/4 | ДТ | 200 |