«Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

______________А.В. Ильиных

«____»______________2017 г.

Техническое задание: «поставка низковольтного оборудования»

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика, | Ед. Изм. | Кол-во | ЦФО | № Заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аккумулятор SVEN SV 1270 (12V/7Ah) |  | шт | 40,00 | КИПИА | 343 |
| 2 | Аккумулятор АА GP 250 | Или любой другой аккумулятор тип АА 1,5 | шт | 20,00 | КИПИА | 343 |
| 3 | Аккумулятор ААА 1,5 |  | шт | 20,00 | КИПИА | 343 |
| 4 | Аппарат ДМР 400Т 4 серия | Эксплуатация АИ-20 | шт | 2,00 | СГЭ | 332 |
| 5 | Арматура СКЛ 1-Б-ЖМ-3 |  | шт | 85,00 | КИПИА | 343 |
| 6 | Арматура СКЛ 1-Б-ЖМ-3 | ВНИМАНИЕ! Надо на 24в, а не на 220 Арматура светосигнальная DC24V СКЛ 12А – Желтая | шт | 85,00 | КИПИА | 343 |
| 7 | Арматура СКЛ 1-Б-КМ-3 | ВНИМАНИЕ! Надо на 24в, а не на 220 Арматура светосигнальная DC24V СКЛ 12А – Красная | шт | 85,00 | КИПИА | 343 |
| 8 | Арматура СКЛ 1-Б-ЛМ-3 |  | шт | 85,00 | КИПИА | 343 |
| 9 | Арматура СКЛ 1-Б-ЛМ-3 | ВНИМАНИЕ! Надо на 24в, а не на 220 Арматура светосигнальная DC24V СКЛ 12А – Зеленая | шт | 85,00 | КИПИА | 343 |
| 10 | Арматура СКЛ-2-12 220 красная |  | шт | 100,00 | КИПИА | 343 |
| 11 | Батарейки 3V CR 123A |  | шт | 20,00 | ЦДГ | 290 |
| 12 | Батарейки АА | Батарея Duracell Turbo MAX LR6-8BL AA | шт | 30,00 | УИТ | 279 |
| 13 | Батарея 3,6V АА |  | шт | 10,00 | Геологическая служба | 269 |
| 14 | Батарея 9V Крона |  | шт | 10,00 | Геологическая служба | 269 |
| 15 | Батарея 9V Крона | Батарея Duracell Basic 6LR61-1BL/6LF22-1BL 9V | шт | 10,00 | УИТ | 279 |
| 16 | Батарея 9V Крона |  | шт | 20,00 | ЦДГ | 290 |
| 17 | Батарея GP CR123A |  | шт | 100,00 | ЦХП | 267 |
| 18 | Блок питания 12 V DC150 Вт | Степень защиты IP67 | шт | 6,00 | СГЭ | 289 |
| 19 | Блок питания 12 V DC60 Вт | Степень защиты IP67 | шт | 10,00 | СГЭ | 289 |
| 20 | Блок питания 70 V DC 60 Вт IP 67 |  | шт | 10,00 | СГЭ | 289 |
| 21 | Вилка штепсельная Volsten S1-PZ с/з16А | Вилка штепсельная с С/З, 16 А | шт | 20,00 | СГЭ | 289 |
| 22 | Вилка штепсельная В6-215 |  | шт | 30,00 | СГЭ | 298 |
| 23 | Вилка электрическая белая | 220В, 16А | шт | 20,00 | МРС | 352 |
| 24 | Вставка плавкая ПН2-100-100А-УЗ |  | шт | 40,00 | СГЭ | 332 |
| 25 | Выключатель авт. ВА 04-36 341830-20 УХЛ3 In-200А IP20 АРТ.1024184 | Для АГП-100 ЯМЗ-238М СП (л/б) | шт | 2,00 | СГЭ | 300 |
| 26 | Выключатель авт. ВА 47-100 ЭКФ 100А 3Р(D) |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 27 | Выключатель авт. ВА 47-29 1Р16А |  | шт | 30,00 | СГЭ | 298 |
| 28 | Выключатель авт. ВА 47-29 25А ИЕК | однополюсный | шт | 30,00 | СГЭ | 298 |
| 29 | Выключатель авт. ВА 47-29 3Р10А |  | шт | 20,00 | СГЭ | 298 |
| 30 | Выключатель авт. ВА 47-29 63 А ИЭК |  | шт | 10,00 | СГЭ | 298 |
| 31 | Выключатель авт. ВА 47-63 100А 3Р(С) ЭКФ (ВА-101DEkraft) |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 32 | Выключатель авт. ВА 47-63 25А 3Р(С) ЭКФ (ВА-101DEkraft) |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 33 | Выключатель авт. ВА 47-63 40А 3Р(С) ЭКФ (ВА-101DEkraft) |  | шт | 10,00 | СГЭ | 298 |
| 34 | Выключатель авт. ВА 57Ф35 3Р 200А |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 35 | Выключатель авт. ВА 57Ф35 3Р 630А |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 36 | Выключатель авт. ВА 57Ф35-340010 3Р 250 А |  | шт | 4,00 | СГЭ | 298 |
| 37 | Выключатель авт. ВА 57Ф35-340010 3Р 250 А |  | шт | 5,00 | СГЭ | 332 |
| 38 | Выключатель авт. ВА 57Ф35-340010 400 А | трехполюсной | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 39 | Выключатель авт. ВА 88-33 3Р 63А |  | шт | 10,00 | СГЭ | 298 |
| 40 | Выключатель авт. ВА 88-33 ЗР 32А ИЕК |  | шт | 15,00 | СГЭ | 298 |
| 41 | Выключатель авт. ВА 88-33 ЗР 80А ИЕК |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 42 | Выключатель авт. ВА 99 125/100А ЗР ЭКФ |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 43 | Выключатель авт. однофазный 10А |  | шт | 20,00 | КИПИА | 343 |
| 44 | Выключатель авт. однофазный 1А |  | шт | 80,00 | КИПИА | 343 |
| 45 | Выключатель авт. однофазный 5А |  | шт | 40,00 | КИПИА | 343 |
| 46 | Выключатель В-45М ТУ16-526016-73 |  | шт | 5,00 | СГЭ | 377 |
| 47 | Выключатель ВА47-29 1п 25А MVA20-1-025-С ИЭК |  | шт | 12,00 | СГЭ | 289 |
| 48 | Выключатель концевой одиночный Z045.426 | для типа AUMA SGExC 05.1 NORM | шт | 10,00 | ЦХП | 267 |
| 49 | Выключатель концевой одиночный Z045.426 |  | шт | 15,00 | КИПИА | 336 |
| 50 | Дроссель 250 В ДНаТ литой в корпусе |  | шт | 30,00 | СГЭ | 332 |
| 51 | Индикатор светосигнальный АD-22DS 24 В |  | шт | 50,00 | СГЭ | 332 |
| 52 | Клемма | Клемники WAGO 2х | шт | 20,00 | КИПИА | 294 |
| 53 | Клемма | Клемники WAGO 3х | шт | 20,00 | КИПИА | 294 |
| 54 | Клемма | Клемники WAGO 5х | шт | 20,00 | КИПИА | 294 |
| 55 | Контактор | Контактор КТИ-5265-653 IEK Uкат=380В | шт | 4,00 | СГЭ | 289 |
| 56 | Контактор ТКС602А | Эксплуатация АИ-20 | шт | 5,00 | СГЭ | 332 |
| 57 | Переключатель 3ППН-45 |  | шт | 10,00 | СГЭ | 377 |
| 58 | Переключатель П2НПН-45 |  | шт | 10,00 | СГЭ | 377 |
| 59 | Переключатель поворотный 3SA8-BD25 |  | шт | 20,00 | КИПИА | 343 |
| 60 | Переключатель поворотный 3SA8-BJ25 |  | шт | 20,00 | КИПИА | 343 |
| 61 | Переключатель поворотный 3SA8-BJ33 |  | шт | 20,00 | КИПИА | 343 |
| 62 | Преобразователь частоты | ЧП "Веспер" Е2 8300-015Н 11 кВт УСК новый завод | шт | 1,00 | СГЭ | 298 |
| 63 | Преобразователь частоты | ЧП "Веспер" Е2 8300-050Н 37 кВт УСК новый завод | шт | 1,00 | СГЭ | 298 |
| 64 | Преобразователь частоты | ЧП Altivar 650 ATV650D18N4 УСК новый завод | шт | 1,00 | СГЭ | 298 |
| 65 | Преобразователь частоты | ЧП Altivar 650 ATV650D22N4 УСК новый завод | шт | 1,00 | СГЭ | 298 |
| 66 | Провод медный многожильный d 4мм для заземления |  | м | 150,00 | УТ | 365 |
| 67 | Пускатель ПМ12-010270 8,50А |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 68 | Пускатель ПМ12-025 260 220кВТ25А |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 69 | Пускатель ПМ12-025270 УЗ В 25,0А |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 70 | Пускатель ПМ12-063 201 220 |  | шт | 10,00 | СГЭ | 298 |
| 71 | Пускатель ПМЕ 112 |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 72 | Пускатель ПМЕ 212 |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 73 | Пускатель ПМЛ-11000 |  | шт | 15,00 | СГЭ | 298 |
| 74 | Реле Finder 55.34.9.024.0040; 94 series soket; 58series only with; 24V (7A 250V) |  | шт | 50,00 | КИПИА | 343 |
| 75 | Реле дифференциальное РНТ 565 |  | шт | 6,00 | СГЭ | 377 |
| 76 | Реле РП22/3 230В/5А/230В rp-22-3-230 |  | шт | 50,00 | КИПИА | 343 |
| 77 | Реле РП22/3 24В/5А/230В rp-22-3-24 |  | шт | 50,00 | КИПИА | 343 |
| 78 | Реле РП22/4 230В/5А/230В rp-22-4-230 |  | шт | 50,00 | КИПИА | 343 |
| 79 | Реле РП22/4 24В/5А/230В rp-22-4-24 |  | шт | 50,00 | КИПИА | 343 |
| 80 | Реле РП25/3 230В/10А/230В rp-25-3-230 |  | шт | 50,00 | КИПИА | 343 |
| 81 | Реле РП25/3 24В/10А/230В rp-25-3-24 |  | шт | 50,00 | КИПИА | 343 |
| 82 | Реле РП25/4 230В/10А/230В rp-25-4-230 |  | шт | 50,00 | КИПИА | 343 |
| 83 | Реле РП25/4 24В/10А/230В rp-25-4-24 |  | шт | 50,00 | КИПИА | 343 |
| 84 | Реле РТЛ-1012 |  | шт | 25,00 | СГЭ | 298 |
| 85 | Реле РТТ-326 П УХЛ4 100А |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 86 | Реле РТТ-326 П УХЛ4 160А |  | шт | 5,00 | СГЭ | 298 |
| 87 | Реле РЭП21-003 230В/5А/230В РЭП21-003 |  | шт | 50,00 | КИПИА | 343 |
| 88 | Реле РЭП21-004 230В/5А/230В РЭП21-004 |  | шт | 50,00 | КИПИА | 343 |
| 89 | Тумблер ТВ 1-1 |  | шт | 50,00 | КИПИА | 343 |
| 90 | Тумблер ТВ 1-2 |  | шт | 50,00 | КИПИА | 343 |
| 91 | Тумблер ТВ 1-4 |  | шт | 50,00 | КИПИА | 343 |
| 92 | Тумблер ТП 1-2 |  | шт | 50,00 | КИПИА | 343 |
| 93 | Указатель напряжения УВНУ-10д |  | шт | 1,00 | СГЭ | 270 |
| 94 | Устройство запускающее 3-х конт. |  | шт | 50,00 | СГЭ | 298 |
| 95 | Устройство зарядное Gamelion | Для аккум типа АА и АААА. Например, модель BC-0615 | шт | 2,00 | КИПИА | 343 |
| 96 | Устройство зарядное к ФОС ФАГ СГД-5Э.5 ФЖА.Э с автоматическим отключением |  | шт | 2,00 | КИПИА | 343 |
| 97 | Устройство импульсно-зажигающее ИЗУ-5М (ДНаТ, ДРИ: 50-1000Вт) 220V |  | шт | 10,00 | СГЭ | 289 |
| 98 | Устройство импульсно-зажигающее ИЗУ-5М (ДНаТ, ДРИ: 50-1000Вт) 220V |  | шт | 50,00 | СГЭ | 332 |
| 99 | Устройство плавного пуска PSR 45-600-70 22 кВт, 400В |  | шт | 1,00 | СГЭ | 298 |
| 100 | Фотореле ST-303 25А |  | шт | 30,00 | СГЭ | 298 |
| 101 | Фотореле ФР-602 |  | шт | 10,00 | СГЭ | 289 |
| 102 | Фотореле ФР-602 |  | шт | 50,00 | СГЭ | 332 |

Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Аналоги могут быть рассмотрены по желанию конкурсной комиссии.

Перечень обязательной технической документации:

- сертификат соответствия ГОСТ Р; (обязательно)

- сертификат пожарной безопасности; (обязательно)

- экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО; (обязательно для оборудования включенного в перечень ФЗ №116)

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС); (при ввозе из заграницы)

- сертификат на взрывозащищенное оборудование; (для взрывозащищенного оборудования)

Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2016 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок поставки 60 календарных дней с момента заключения договора

Визы согласования:

Главный энергетик											Шеин Ю.В.

Начальник УМиА											Минкин А.А.

Начальник УИТ											Савельев К.Г.

Начальник ЦДГ											Филиппов И.А.

Начальник геологической службы									Галиев Г.Р.

Начальник ЦХП											Будко С.В.

Главный механик											Скопылатов Ю.Д.