«Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

______________А.В. Ильиных

«____»______________2015 г.

          - Техническое задание на поставку  сильфонных компенсаторов

| П.№ | Заявка | ЦФО | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | ОКСИР | # Компенсатор сильфонный осевой фланцевый КСОФ Ду100 Ру16 исп. ХЛ1 с КОФ комп. способность 100 | шт | # 2,00 |
| 2 | 15 | ОКСИР | Компенсатор сильфонный осевой фланцевый КСОФ Ду150 Ру16 исп. ХЛ1 с КОФ комп. способность 100 | шт | # 2,00 |
| 3 | 15 | ОКСИР | Компенсатор сильфонный осевой фланцевый КСОФ Ду250 Ру16 исп. ХЛ1 с КОФ комп. способность 160 |  | # 2,00 |
| Итого |  |  |  | шт | 6,00 |

  - Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам,  техническим условиям и законодательству.

  - Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

  - Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2014 г.

1.4.      Каждое изделие должно иметь заводской паспорт  с отметкой ОТК, на всю партию должна быть предоставлена заверенная копия сертификата соответствия.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

  - Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

  - Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию.

| Визы согласования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор КСиР |  | В.И. Голованов |
| Главный механик |  | Д.В. Кияшко |