## Сводная ведомость объемов работ
Объект: "Газовый коллектор №2 с подключением скважин №16,36,43,45,38,60,19,22"
Ведомость объемов работ
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Ст-ть на ед.изм. Без НДС | Ст-ть всего без НДС | НДС | Ст-ть всего с НДС
1 | НАСОСНАЯ МЕТАНОЛА № 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Устройсвто метанолопровода д.89мм по опорам | 100м | 0.2
1.2 | Устройсвто дренажного метанолопровода д.57мм | 100м | 0.2
1.3 | Установка опор под метанолопровод д.89мм | 100м | 0.2
1.4 | Монтаж задвижек д 57 мм д 89мм | шт. | 2
1.5 | Радиографический контроль стыков трубопроводов д.57мм и 89 | шт. | 29
1.6 | Очистка и пневматическое испытание трубопровода д.89мм и 57 мм | 100м | 0.4
1.7 | Благоустройство СП
1.8 | Земляные работы | м3 | 64
1.9 | Устройство щебеночного основания | м3 | 32
| Благоустройство ( отмостка отсыпка,бортовые камни) | м3 | 7
2 | ГАЗОПРОВОД К АГП-100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Устройсвто дренажного метанолопровода д.57мм | 100м | 0.2
2.2 | Установка опор под метанолопровод д.57 мм | 100м | 0.2
2.3 | Монтаж задвижек д57 мм0 89мм | шт. | 2
2.4 | Радиографический контроль стыков трубопроводов д.57мм и 89 | шт. | 29
2.5 | Очистка и пневматическое испытание трубопровода д.89мм и 57 мм | 100м | 0.4
3 | Сети электроснабжения на СП |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Конструкции наружных сетей
3.1.1 | Бурение сквжин 350мм | м | 89.7
3.1.2 | Установка металлических свай д 195 мм толщ ст.6мм | м3 | 1.91
3.1.3 | Монтаж опрных конструкций | т | 9.78
3.1.4 | Антикоррозийная защита металлоконструкций | 100м2 | 300
3.2 | Сети электроснабжения на СП
3.3.1 | прокладка кабельных конструкций | м | 585
3.3.2 | Прокладка труб Ду 32 мм для протяжки кабелей | 100 м | 0.08
3.3.3 | Укладка лежней железобетонных | м3 | 0.36
3.3.4 | Прокладка кабеля | 100 м | 14.19
3.3.5 | Устройство АВР от 3-х источников питания | шт. | 1
3.3.6 | Щиты распределительные | шт. | 2
3.3.7 | Заземление | м | 167
3.3. | КТП-100-0,4/6
3.3.1 | КТП-100-0,4/6 | шт. | 1
3.3.2 | Устройство основания щебеночного под фундаменты | м3 | 1.8
3.3.3 | Гидроизоляция обмазочная битумная за 2 раза | 100м2 | 0.18
3.3.4 | Монтаж ж/б плит 60.30 | м3 | 2.51
3.3.5 | Включатель автоматический ВА57-35 | шт. | 1
3.4. | АВТОМАТИЗАЦИЯ НА СП
3.4.1 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 500х500х300 мм | шт | 1
3.4.2 | Блок питания и контроля,ИБП | шт | 5
3.4.3 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг+ проводник заземляющий | м | 30
3.4.4 | Провода на заземление | 100м | 0.15
3.5 | ТЕЛЕМЕТРИЯ НА СП
3.5.1 | Основание под антену Н-24 | объект | 1
3.5.2 | Монтаж антены круговой | объект | 1
3.5.3 | Монтаж радиомодема, 1 | объект | 1
3.5.4 | Источник беспербойного питания | объект | 1
3.5.5 | Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг, | м | 15
3.5.6 | Провода на заземление | 100м | 0.15
3.6 | Обустройство операторского места
3.6.1 | Рабочее место оператота | шт | 1
3.6.2 | мебель | шт | 1
3.6.3 | Програмное обеспечение | шт | 1
4 | СП МОЛНИЕПРИЕМНИК H=13м |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Бурение д 450мм | м | 4
4.1.2 | Установка стальных свай | м3 | 0.35
4.1.3 | Опора одноконсольная с молниеприемником | объект | 1
4.1.4 | Заземление (горизонт и вертик) | м | 25
5 | ПМС-24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | бурение сквжин 500 мм | м | 57.2
5.1.2 | Установка металлических свай д 325 мм толщ ст.8 мм | м3 | 4.8
5.1.3 | Установка опоры с молиеотводом | шт | 1
5.1.4 | Окраска и огрунтовка металлических поверхностей | м2 | 384
5.1.5 | Отмостка | м3 | 1.8
5.1.6 | Освещение опоры. Монтаж прожекторов | шт | 4
5.1.7 | Прокладка кабеля ВВГ 5х4 в трубах д25мм | м | 40
5.1.8 | заземление | м | 4
6 | УЗЕЛ ЗАПУСКА ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Отсыпка площадки УЗОУ | 1000м3 | 1.23
6.2 | Земляные работы | 1000м3 | 0.38
6.3 | Устройство стальных опор ОП-1, ОП-2, ОП-3 и окраска их | т | 0.98
6.4 | Монтаж камеры запуска очистного устройства | шт. | 1
6.5 | Установка запорной арматуры различных диаметров, включая стоимость приобретения согласно разделительной ведомости | шт. | 13
6.6 | Подземная прокладка труб Д-273*12 (включая фасонину) | м | 99
6.7 | Подземная прокладка труб Д-108*8 | м | 47
6.8 | Подземная прокладка труб Д-57*6 | м | 114
6.9 | Надземная прокладка труб Д-273*12 (включая фасонину) | м | 11
6.10 | Подземная прокладка труб Д-108*8 | м | 3
6.11 | Подземная прокладка труб Д-57*6 | м | 29
6.12 | Изоляция трубопроводов | м2 | 150
6.13 | Зачистка и контроль стыков | шт. | 146
6.14 | Стабилизирующее устройство г-да Д-250 (L=3м) | шт. | 4
6.15 | Сигнализатор СКР-7-1 | шт. | 2
6.16 | Стояк отбора газа Ду 50мм | шт | 15
6.17 | Свеча продувочная Ду 80 | шт. | 1
6.18 | Свеча продувочная Ду 100 | шт. | 1
6.19 | Заземление | компл. | 1
6.20 | Молниезащита | компл. | 1
6.21 | Молниеприемник СП н13м | объект | 1
6.22 | Проезды и площадки из ПГС с установкой бортовых камней | м2 | 379
6.23 | Устройство ограждения | м | 120
7 | УЗЕЛ ПРИЕМА ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
УЗЕЛ ПРИЕМА ОЧИСТНЫХ УСТРОЙСТВ
7.1.1 | Отсыпка площадки УПОУ | 1000м3 | 1.85
7.1.2 | Земляные работы | 1000м3 | 0.45
7.1.3 | Устройство стальных опор ОП-1, ОП-2, ОП-3 и окраска их | т | 1.146
7.1.4 | Монтаж камеры приёма очистного устройства | шт. | 1
7.1.5 | Установка запорной арматуры различных диаметров, включая стоимость приобретения согласно разделительной ведомости | шт. | 20
7.1.6 | Подземная прокладка труб Д-273*12 (включая фасонину) | м | 94
7.1.7 | Подземная прокладка труб Д-108*8 | м | 110
7.1.8 | Подземная прокладка труб Д-89*7 | м | 34
7.1.9 | Подземная прокладка труб Д-57*6 | м | 95
7.1.10 | Подземная прокладка труб Д-25*4 | м | 5
7.1.11 | Надземная прокладка труб Д-273*12 (включая фасонину) | м | 16
7.1.12 | Подземная прокладка труб Д-108*8 | м | 10
7.1.13 | Подземная прокладка труб Д-89*7 | м | 6
7.1.14 | Подземная прокладка труб Д-57*6 | м | 20
7.1.15 | Подземная прокладка труб Д-25*4 | м | 4
7.1.16 | Изоляция трубопроводов | м2 | 290
7.1.17 | Зачистка и контроль стыков | шт. | 350
7.1.18 | Стабилизирующее устройство г-да Д-250 (L=3м) | шт. | 4
7.1.19 | Сигнализатор СКР-7-1 | шт. | 2
7.1.20 | Стояк отбора газа Ду 50мм | шт | 14
7.1.21 | Заземление | компл. | 1
7.1.22 | Молниезащита | компл. | 1
7.1.23 | Проезды и площадки из ПГС с установкой бортовых камней | м2 | 472
7.2. | Дренажная емкость 10м3 | [6 empty] | 0
7.2.1 | Монтаж ёмкости сбора конденсата10м3 | шт. | 1
7.2.2 | Устройство колодца К1 на ёмкости | шт. | 1
Ограждение узла приема очистных устройств
7.3. | Устройство металлического ограждения с калиткой и воротами | 100 м | 150
8 | АВТОМАТИЗАЦИЯ скважин 8 шт |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8.1 | Установка датчиков (термометры,монометры, датчики температуры) | объект | 8
8.2 | Оборудование | объект | 8
8.3 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм=8шт | объект | 8
8.4 | Поставка и установка термочехлов | объект | 8
8.5 | Блок питания и контроля | объект | 8
8.6 | Устройство бесперебойного питания | объект | 8
8.7 | термочехлы | объект | 8
8.8 | соединительная арматура | объект | 8
8.9 | Кабель в трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг с установкой соединительных коробок,согласно проекту. | объект | 8
8.10 | Заземление | объект | 8
8.11 | Бурение скважин | объект | 8
8.12 | Установка свай | объект | 8
8.13 | Монтаж опор | объект | 8
ПНР
8.1 | Пуско-наладочные работы по комплексу автоматизации | к-с | 8
9 | ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ 8 скважин |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Блок-контейнер "Север Телеком" | шт. | 8
9.2 | Рамы, связи металлические, огрунтовка и окраска поверхности | объект | 8
9.3 | Устройство основания щебеночного и устройство отмостки | объект | 8
9.4 | Лестницы | объект | 8
9.5 | Сваи СМ-1 -4шт, СМ-2- 3шт | объект | 8
9.6 | Заземление | объект | 8
9.7 | Основание под антену ОА10 | объект | 8
9.8 | Монтаж антены направленной | объект | 8
9.9 | Монтаж радиомодема, 1 | объект | 8
9.10 | Источник беспербойного питания | объект | 8
9.11 | Прокладка кабеля до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг, | объект | 8
10 | МОЛНИЕЗАЩИТА |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10.1 | Опора одноконсольная с молниеприемником Н-МС-31,7 | объект | 8
10.2 | Заземление молниеприемника 8 шт | объект | 8
11 | КТП И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ СКВАЖИН |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11.1 | Скв.1 6 КТП-25-0.4/6 | [6 empty] | 0
11.1.1 | Монтаж трансформаторной подстанции КТПН 25/6/04 | шт | 1
11.1.2 | Заземление КТПН | объект | 1
11.1.3 | Сваи металлические | объект | 1
11.1.4 | Рамы, связи металлические | объект | 1
11.1.5 | Лестницы | объект | 1
11.1.6 | Отмостка | объект | 1
11.1.7 | Прокладка кабеля в таншеи | м | 160
11.1.8 | Заземление из полосовой стали сеч. 160 мм2 | м | 133
11.1.9 | Переход кабельной трассы под а/дорогой | объект | 1
11.1.10 | Монтаж ж/б плит 1500х245х35 | м3 | 0.039
11.2 | Скв.36 КТП-25-0.4/6 | [6 empty] | 0
11..2.1 | Монтаж трансформаторной подстанции КТПН 25/6/04 | шт | 1
11..2.2 | Заземление КТПН | объект | 1
11..2.3 | Сваи металлические | объект | 1
11..2.4 | Рамы, связи металлические | объект | 1
11..2.5 | Лестницы | объект | 1
11..2.6 | Отмостка | объект | 1
11..2.7 | Рытьё траншеи для кабельной линии | м | 850
11..2.8 | Прокладка кабеля | м | 850
11..2.9 | Заземление из полосовой стали сеч. 160 мм2 и вертик.Д16мм | м | 880
11..2.10 | Переход кабельной трассы под а/дорогой | объект | 1
11..2.11 | Монтаж ж/б плит 1500х245х35 | м3 | 0.26
11.3. | Скв.43 КТП-25-0.4/6 | [6 empty] | 0
11..3.1 | Рытьё траншеи для кабельной линии | м | 180
11..3.2 | Прокладка кабеля | м | 180
11..3.3 | Заземление из полосовой стали сеч. 160 мм2 и вертик.Д16мм | м | 210
11..3.4 | Переход кабельной трассы под а/дорогой | объект | 1
11..3.5 | Монтаж трансформаторной подстанции КТПН 25/6/04 | шт | 1
11..3.6 | Заземление КТПН | объект | 1
11..3.7 | Сваи металлические | объект | 1
11..3.8 | Рамы, связи металлические | объект | 1
11..3.9 | Лестницы | объект | 1
11..3.10 | Отмостка | объект | 1
11..3.11 | Монтаж ж/б плит 1500х245х35 | м3 | 0.156
11.4. | Скв.45 КТП-25-0.4/6 и КОУ-6 | [6 empty] | 0
11.4.1 | Монтаж трансформаторной подстанции КТПН 25/6/04 | шт | 1
11.4.2 | Заземление КТПН | объект | 1
11.4.3 | Сваи металлические | объект | 1
11.4.4 | Рамы, связи металлические | объект | 1
11.4.5 | Лестницы | объект | 1
11.4.6 | Отмостка | объект | 1
11.4.7 | Рытьё траншеи для кабельной линии | м | 1250
11.4.8 | Прокладка кабеля | м | 1390
11.4.9 | Заземление из полосовой стали сеч. 160 мм2 | м | 1356
11.4.10 | Монтаж кабельного ответвительного устройства | шт | 1
11.4.11 | Переход кабельной трассы под а/дорогой | объект | 1
11.4.12 | КОУ -6
11.4.13 | Сваи металлические | объект | 1
11.4.14 | Рамы, связи металлические | объект | 1
11.4.15 | Лестницы | объект | 1
11.4.16 | Отмостка | объект | 1
11.4.17 | Монтаж КОУ-6 | шт | 1
11.4.18 | Монтаж ж/б плит 1500х245х35 | м3 | 0.104
11.5. | Скв.38 КОУ-6 КТП 25-0,4-6
11.5.1 | Монтаж трансформаторной подстанции КТПН 25/6/04 | шт | 1
11.5.2 | Заземление КТПН | объект | 1
11.5.3 | Сваи металлические | объект | 1
11.5.4 | Рамы, связи металлические | объект | 1
11.5.5 | Лестницы | объект | 1
11.5.6 | Отмостка | объект | 1
11.5.7 | Рытьё траншеи для кабельной линии | м | 1250
11.5.8 | Прокладка кабеля | м | 1410
11.5.9 | Заземление из полосовой стали сеч. 160 мм2 | м | 1300
11.5.10 | Монтаж кабельного ответвительного устройства | шт | 1
11.5.11 | Переход кабельной трассы под а/дорогой | объект | 1
11.5.12 | КОУ -6
11.5.13 | Сваи металлические | объект | 1
11.5.14 | Рамы, связи металлические | объект | 1
11.5.15 | Лестницы | объект | 1
11.5.16 | Отмостка | объект | 1
11.5.17 | Монтаж КОУ-6 | шт | 1
11.5.18 | Монтаж ж/б плит 1500х245х35 | м3 | 0.13
11.6. | Скв.60 КТП-25-0.4/6
11.6.1 | Рытьё траншеи для кабельной линии | м | 40
11.6.2 | Прокладка кабеля | м | 40
11.6.3 | Заземление из полосовой стали сеч. 160 мм2 | м | 40
11.6.4 | Переход кабельной трассы под а/дорогой | объект | 1
11.6.5 | Монтаж трансформаторной подстанции КТПН 25/6/04 | шт | 1
11.6.6 | Заземление КТПН | объект | 1
11.6.7 | Сваи металлические | объект | 1
11.6.8 | Рамы, связи металлические | объект | 1
11.6.9 | Лестницы | объект | 1
11.6.10 | Отмостка | объект | 1
11.6.11 | Монтаж ж/б плит 1500х245х35 | м3 | 0.17
11.7. | Скв.19 КТП-25-0.4/6
11.7.1 | Рытьё траншеи для кабельной линии | м | 330
11.7.2 | Прокладка кабеля | м | 330
11.7.3 | Заземление из полосовой стали сеч. 160 мм2 | м | 330
11.7.4 | Переход кабельной трассы под а/дорогой | объект | 1
11.7.5 | Монтаж трансформаторной подстанции КТПН 25/6/04 | шт | 1
11.7.6 | Заземление КТПН | объект | 1
11.7.7 | Сваи металлические | объект | 1
11.7.8 | Рамы, связи металлические | объект | 1
11.7.9 | Лестницы | объект | 1
11.7.10 | Отмостка | объект | 1
11.7.11 | Монтаж ж/б плит 1500х245х35 | м3 | 0.42
11.8. | Скв.22КТП-25-0.4/6
11.8.1 | Рытьё траншеи для кабельной линии | м | 87
11.8.2 | Прокладка кабеля | м | 120
11.8.3 | Заземление горизонтальное и вертикальное | м | 130
11.8.4 | Переход кабельной трассы под а/дорогой | объект | 1
11.8.5 | Монтаж трансформаторной подстанции КТПН 25/6/04 | шт | 1
11.8.6 | Заземление КТПН | объект | 1
11.8.7 | Сваи металлические | объект | 1
11.8.8 | Рамы, связи металлические | объект | 1
11.8.9 | Лестницы | объект | 1
11.8.10 | Отмостка | объект | 1
11.8.11 | Монтаж ж/б плит 1500х245х35 | м3 | 0.182
11.9. | Пусконаладочные работы по электроустановкам. | к-с | 9
12 | Наружные сети электроснабжения |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12.1. | КЛ 6кВ
12.1.1 | Рытьё и засыпка траншеи для кабельной линии | м | 9650
12.1.2 | Прокладка кабеля | м | 11120
12.1.3 | Заземление из полосовой стали сеч. 160 мм2 | м | 300
12.2. | ВЛ 6кВ | [6 empty] | 0
12.2.1 | Установка опор воздушной защищённой ВЛ-6кВ | шт | 23
12.2.2 | Прокладка по воздуху провода СИП-3-20-1*35 | км | 3.75
12.2.3 | Установка трубчатых разрядников на опоре с разъединителем | шт | 6 |  |  |  |  | 0
12.2.4 | Установка на опоре длинно-искровых разрядников | шт | 20
12.2.5 | Установка разъединителя РЛНД-1-10 | шт | 1
12.2.6 | Пуско-наладочные работы по электроустановкам | к-с | 1
| ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ СМР |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| с зимним удорожанием 10,08% (разумная ст-ть подрядчика) |  |  |  | 0 | 0 | 0
| Директор по КСиР |  |  |  | Ю.И. Дементьев |  |  |  | 0
| Директор по ВК |  |  |  | Т.А. Маклакова
| Начальник ОПиУКВ |  |  |  | М.А. Султанбегов
| Ведущий инженер ОКСиР |  |  |  | И.А. Джен
| Инженер-экономист ОПиУКВ |  |  |  | Ф.В. Одинцова