Приложение 2

Перечень средств измерения подлежащего сервисному обслуживанию

| № п/п | Наименование оборудования | Производитель | Применение | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Преобразователь ионометрический И-500 | ЗАО «Лабораторное оборудование и приборы», Санкт-Петербург | рН воды | Сентябрь 2014 г. |
| 2 | Весы электронные GH-252 | «A&D Сo Ltd», Япония | Определение смол в бензинах | Сентябрь 2014 г. |
| 3 | рН-милливольтметр рН-410 | ООО «Аквилон», Москва | рН воды | Сентябрь 2014 г. |
| 4 | Хроматэк-Кристал 5000 исп. 2 | СКБ «Хроматек», Йошкар-Ола | Индивидуальный групповой состав бензина | Сентябрь 2014 г. |
| 5 | Хроматэк-Кристал 5000 исп. 2 | СКБ «Хроматек», Йошкар-Ола | Содержание бензола и оксигенатов | Сентябрь 2014 г. |
| 6 | Хроматэк-Кристал 5000 исп. 1 | СКБ «Хроматек», Йошкар-Ола | Компонентный состав газа | Сентябрь 2014 г. |
| 7 | Хроматограф жидкостной "Стайер" | ООО «Аквилон», Подольск | Определение полициклических углеводородов | Сентябрь 2014 г. |
| 8 | Автоматический потенциометрический титратор АТ-510 | «Kyoto Electronics Manufacturing Co, Ltd», Япония ( поставщик LOIP) | Кислотное число | Сентябрь 2014 г. |
| 9 | Анализатор рентгенофлуоресцентный серы в нефти и нефтепродуктах Спектроскан S | НПО «Спектроскан», Санкт-Петербург | Содержание серы | Сентябрь 2014 г. |
| 10 | Анализатор рентгенофлуоресцентный серы в нефти и нефтепродуктах Спектроскан SWD-3 | НПО «Спектроскан», Санкт-Петербург | Содержание серы | Сентябрь 2014 г. |
| 11 | Газоанализатор "КОЛИОН" - 1В-26 №13 | СГО «Аналит прибор» | Анализ газовоздушной среды | Сентябрь 2014 г. |
| 12 | Газоанализатор универсальный ГАНК-4 зав.№ 830 | НПО «Прибор» | Анализ газовоздушной среды | Сентябрь 2014 г. |
| 13 | Плотномер Плот-3Б-1П ДПТ | ЗАО «Авиатех», г. Арзамас | Определение плотности | Сентябрь 2014 г. |
| 14 | Гигрометр-термометр цифровой №324 | ОАО «МНИПИ», Беларусь | Определение влажности | Сентябрь 2014 г. |
| 15 | Дымометр «МЕТА-01МП» | ООО НПФ "МЕТА", г.Жигулевск | Измеритель дымности | Сентябрь 2014 г. |

« _____» ______________ 2014 г. 							Начальник ЛХА __________________ А.Н. Ожегова