Техническое задание на «поставку электротехнической и светотехнической продукции»

Таблица №1. Требования к товару

| Дроссель ПРА 1И70ДНаТ46Н-013УХЛ2 220В без корпуса IP20 | шт | 10,00 | СГЭ Я000-000384 |
| --- | --- | --- | --- |
| Лампа ДРЛ 250 ВТ 220В Е40А | шт | 25,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Лампа светодиодная LED 10Вт G13 6500K 600мм Т8 800Лм | шт | 400,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Лампа светодиодная LED G13 18Вт 6500К 1600Лм 1200мм Т8 | шт | 400,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Лампа светодиодная Е27 20Вт (белый свет) | шт | 300,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Лампа светодиодная Е27 20Вт (холодный свет) | шт | 300,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Патрон керамический Е27 | шт | 40,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Переключатель ПН-45М-2 УХЛ3 | шт | 10,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Прожектор LED PFL- SC 10Вт 6500K IP65 120mm или аналог | шт | 10,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Прожектор (LED) 100Вт 9000лм 6500К IP65 | шт | 5,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Прожектор LED 10W SMD 5500к 850 Лм 220В IP65 WFL-10W/06 или аналог | шт | 10,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Светильник RSV SSP-02 2×18 LED T8613 или аналог | шт | 20,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Светильник светодиодный аварийный СБА 1093С 60LED LEAD ACID DC LLT или аналог | шт | 10,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Светильник светодиодный PPL 595/4-72 36Вт 3250Л 4000K универсальный или аналог | шт | 80,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Светильник светодиодный ДСП 4001 100Вт 4000К IP65 алюминий или аналог | шт | 10,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Счетчик 3-х фазный А3 3×230/400В 5(80)A ORL-D или аналог | шт | 3,00 | СГЭ Я000-000466 |
| Счетчик электрической энергии статистический однофазный А1 230В 5(60/80/100/120)A IQORL-С или аналог | шт | 50,00 | СГЭ Я000-000466 |
| Фонарь налобный LEDx4 OUTDOOR SPORTS или аналог | шт | 10,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Светильник светодиодный SPO-107 32Вт 160-260В 4000К 2900Лм 1200мм IP40 или аналог | шт | 50,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Светильник уличный светодиодный ELV-CCY-150-COB3-IP65 LUX или аналог | шт | 2,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Светильник НПП 03-100-001 (пылевлагозащищенный) IP65 или аналог | шт | 20,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Светильник влагозащищенный (для исп. с двумя светодиодыми лампами T8 L 600мм) FL-LED LSP-B или аналог | шт | 25,00 | СГЭ Я000-000384 |
| Взрывозащищённый светодиодный светильник SV-GN-EX-25T 220 В (АС), 26 Вт, 3040 лм, 5000 К, консольный (на трубу до 50 мм)/подвесной/кронштейн поворотный, IP66 или аналог | шт | 20,00 | ОПБиОТ Заявка на МТР Я000-000396 |
| Светильник уличный Gauss Avenue 100W 10000Lm 5000K 190-250В Ip65 или аналог | шт | 9,00 | ОПБиОТ Заявка на МТР Я000-000396 |
| Батарея 3,6V АА | шт | 30,00 | ЦДГ Заявка на МТР 0000-000374 |
| Батарея 9V Крона | шт | 10,00 | ЦДГ Заявка на МТР 0000-000374 |
| Батарейка аккумуляторная АА GP | шт | 20,00 | КИПИА Заявка на МТР Я000-000428 |
| Светильник ЛСУ-1 60вт 10м переносной с выключателем с решеткой | шт | 4,00 | ЦКРС Заявка на МТР Я000-000406 |
| Светильник ЛСУ-1 60вт 10м переносной с выключателем с решеткой | шт | 10,00 | МРС Заявка на МТР Я000-000386 |
| Светильник светодиодный консольный уличного освещения, 90 Вт, IP65, УХЛ1 Диора 90 Street-Ш или аналог | шт | 12 | УкСиР №УП-11. |

Таблица №2. Общие требования к поставке

| № | Наименование параметра | Содержание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Требование к качеству товара | Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. |
| 2 | Поставляемый товар должен быть новым товаром | товаром, который не был в употреблении, в том числе который не был восстановлен, не были восстановлены потребительские свойства |
| 3 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества | Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 12 месяцев с даты поставки товара. Исчисление гарантийного срока начинается с даты подписания Заказчиком акта приема-передачи Товара. При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном Товаре производственных дефектов Заказчик незамедлительно уведомляет Поставщика о выявленных дефектах. Поставщик обязан заменить такой Товар в течение 15 рабочих дней с даты получения требования о замене товара. Расходы по возврату Товара, замене производятся силами и за счет средств Поставщика. |
| 4 | Требования к упаковке и маркировке товара | Товар должен быть упакована во влагостойкий упаковочный материал, обеспечивающий сохранность товара при транспортировке и хранении. На упаковке не должно быть механических повреждений, следов вскрытий. Упаковка должна быть отпечатана типографическим способом и иметь маркировку, содержащую следующую информацию: - наименование страны-изготовителя; - наименование и адрес организации-изготовителя, ее товарный знак (при наличии); - штриховой код продукции (при наличии); - условное обозначение продукции; Упаковка может содержать дополнительную информацию. |
| 5 | Требования к году (месяцу), в котором должен быть изготовлен закупаемый товар | Товар должен быть изготовлен не ранее 2020 года и соответствовать заявленным требованиям. |
| 6 | Требование по гарантийному и послегарантийному обслуживанию (срок, место) | Не установлено |
| 7 | Требование по передаче заказчику с товаром технических и иных документов | Перечень обязательной технической документации: - паспорт качества; - сертификат соответствия; - комплектовочная ведомость. Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке. |
| 8 | Требование по сопутствующему монтажу (если монтаж осуществляется поставщиков) поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам | Не установлено |
| 9 | Требования по техническому обучению персонала заказчика | Не установлено |
| 10 | Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (в т.ч. но не ограничиваясь этим, предоставлению иллюстрированных материалов, поставкам комплекта расходных материалов и др.) | Не установлено |
| 11 | Срок поставки | В течение 60 календарных дней с даты заключение договора |
| 12 | Место поставки | РС(Я) г. Якутск, п. Большая Марха, ул. Маганский тракт 2км, д.2А |
| 13 | Дополнительные требования | Не установлено |