УТВЕРЖДАЮ Главный инженер ОАО «ЯТЭК» ______________ Ильиных А.В. «__»_____________2016 г.

Техническое задание на проведение контроля, диагностирования, экспертизы промышленной безопасности оборудования УКПГ ОАО «ЯТЭК»

| Наименование раздела | Описание раздела |
| --- | --- |
| - Основание для производства работ | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 20.06.1997 №116-ФЗ, в редакции в ред. Федерального закона от 04.03.2013 N 22-ФЗ. Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 №116 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
| - Местонахождения объекта | Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, п.Кысыл-Сыр |
| - Требования к Исполнителю работ. | - Опыт работы в области экспертизы промышленной безопасности газонефтепромыслового оборудования не менее 5 лет. - Для допуска к участию в закупочной процедуре претендент предоставляет: - лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на проведение экспертизы промышленной безопасности; - свидетельство об аттестации лаборатории НК в соответствии с Правила аттестации и основные требования к лабораториям неразрушающего контроля ПБ 03-372-00; - сертификаты на технические устройства; - соответствующие стандарты и методическое обеспечение диагностических работ; - свидетельства об аттестации по методам НК специалистов по техническому диагностированию; - свидетельства об аттестации по правилам безопасного проведения работ специалистов по техническому диагностированию, выданные Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; - программу проведения экспертизы промышленной безопасности оборудования. |
| - Объем работ. | - Диагностика (дефектоскопия), экспертиза промышленной безопасности оборудования УКПГ согласно перечня |

Перечень сосудов подлежащих проведению экспертизы промышленной безопасности

| № п/п | Наименование оборудования | Участок | Кол-во, шт. | Вид работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газосепаратор, С-2, зав.№ 29838/2, рег.№38 | УДиПГиГК №3 МГКМ | 1 | ЭПБ |
| 2 | Газосепаратор, С-1, зав.№ 29838/1, рег.№37 | УДиПГиГК №3 МГКМ | 1 | ЭПБ |
| 3 | Колонна траповая К1 рег.№47 | УДиПГиГК №3 МГКМ | 1 | ЭПБ |
| 4 | Колонна траповая К2 рег.№48 | УДиПГиГК №3 МГКМ | 1 | ЭПБ |
| 5 | Колонна ректификационная 20-ти тарельчатая К - 1 , № 14, УРМ, УКПГ-1 | УРМ | 1 | ЭПБ |
| 6 | Печь подогрева ПГА-200 (УРМ) | УРМ | 1 | ЭПБ |
| 7 | Дренажная емкость, 42, подтоварная вода УКПГ-2 (по схеме - Е-1) Рег.№ 19 | УДиПГиГК №2 УКПГ-2 | 1 | ЭПБ |
| 8 | Дренажная емкость Е-104, зав № 7175, рег. № 11, на УКПГ-1, | УДиПГиГК №2 УКПГ-1 | 1 | ЭПБ |
| 9 | Фонтанная арматура и колонная головка Скважина № 65, АФ6-65х35К1 ХЛ, ОКК2 65-350ХЛ | УДиПГиГК №1 СП | 1 | ЭПБ |
| 10 | Фонтанная арматура и колонная головка Скважина № 66, АФ6-65х35К1 ХЛ, ОКК2 65-350ХЛ | УДиПГиГК №1 СП | 1 | ЭПБ |
| 11 | Фонтанная арматура и колонная головка Скважина № 68, АФ6-65х35К1 ХЛ, ОКК2 65-350ХЛ | УДиПГиГК №1 СП | 1 | ЭПБ |
| 12 | Фонтанная арматура и колонная головка Скважина № 83, АФ6-65х35К1 ХЛ, ОКК2 65-350ХЛ | УДиПГиГК №1 СП | 1 | ЭПБ |
| 13 | Ресивер азота 40 м3 Ру40 | УДиПГиГК №2 УКПГ-2 | 1 | первичное ТО |
| 14 | Ресивер азота 40 м3 Ру40 | УДиПГиГК №2 УКПГ-2 | 1 | первичное ТО |
| 15 | Ресивер азота 40 м3 Ру16 | УДиПГиГК №2 УКПГ-2 | 1 | первичное ТО |
| 16 | Ресивер азота 40 м3 Ру16 | УДиПГиГК №2 УКПГ-2 | 1 | первичное ТО |
| 17 | Автокран КС-55713-3, зав.№022, рег.№2157-Я | УТ | 1 | ЭПБ |

| Главный механик | Д.В. Кияшко |
| --- | --- |
| Начальник ЦД | Р.А. Даутов |
| Начальник УТ | М.Г. Джамалдинов |
| Ведущий специалист отдела конкурсных процедур | А.С. Евсеева |