Утверждаю:

Директор по КС ПАО «ЯТЭК»

_______________ Е.С. Комаров

«____»_______________ 2020 г.

Техническое задание: «Теплоизоляционные материалы»

Объект строительства: «2 очереди УКПГ»

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Теплоизоляция Ursa Geo-Лайт 2х50х6250х1200 Теплопроводность – 0,044 Вт/мК Горючесть – НГ (негорючий) Класс пожарной опасности – КМ0 Температура применения – от -60 до +220С | м3 | 165 |
| 2 | Изоспан D Состав – 100% полипропилен Максимальная сила растяжения – 1068/890 Паропроницаемость – паронепроницаем Водоупорность – 1200 мм.вод.ст УФ-стабильность – 3-4 мес Температура применения – от -60 до +80С | м2 | 1848 |
| 3 | Рубероид РКМ 350-Б ГОСТ 10923-82 Разрывная сила при растяжении – 274 Н Водопоглащение – 2% Теплостойкость - 80С Масса покровного состава – 800 г/м2 | м2 | 948,25 |
| 4 | Мастика битумная ГОСТ 1709-75 Марка – А Укрывистость – 37 г/м2 Условная вязкость – 30-52 Время высыхания – 24 ч Теплостойкость при 70С – 1 ч | кг | 1869,5 |
| 5 | Теплоизоляция K-Flex ST Тип теплоизоляции - рулонный Толщина изоляционного материала – 50 мм Диапазон рабочих температур – от -200 до +110С Коэффициент теплопроводности при 0С – 0,032 Водопоглощение – 0,7% Группа горючести – Г1 | м2 | 65 |
| 6 | Теплоизоляция Ursa Geo-Лайт 2х50х6250х1200 Теплопроводность – 0,044 Вт/мК Горючесть – НГ (негорючий) Класс пожарной опасности – КМ0 Температура применения – от -60 до +220С | м3 | 30,3 |
| 7 | Изоспан D Состав – 100% полипропилен Максимальная сила растяжения – 1068/890 Паропроницаемость – паронепроницаем Водоупорность – 1200 мм.вод.ст УФ-стабильность – 3-4 мес Температура применения – от -60 до +80С | м2 | 276 |
| 8 | Теплоизоляция Ursa Geo-Лайт 2х50х6250х1200 Теплопроводность – 0,044 Вт/мК Горючесть – НГ (негорючий) Класс пожарной опасности – КМ0 Температура применения – от -60 до +220С | м3 | 189 |
| 9 | Изоспан D Состав – 100% полипропилен Максимальная сила растяжения – 1068/890 Паропроницаемость – паронепроницаем Водоупорность – 1200 мм.вод.ст УФ-стабильность – 3-4 мес Температура применения – от -60 до +80С | м2 | 2120 |
| 10 | Теплоизоляция Ursa Geo-Лайт 2х50х6250х1200 Теплопроводность – 0,044 Вт/мК Горючесть – НГ (негорючий) Класс пожарной опасности – КМ0 Температура применения – от -60 до +220С | м3 | 109 |
| 11 | Изоспан D Состав – 100% полипропилен Максимальная сила растяжения – 1068/890 Паропроницаемость – паронепроницаем Водоупорность – 1200 мм.вод.ст УФ-стабильность – 3-4 мес Температура применения – от -60 до +80С | м2 | 1530 |

- При рассмотрении предложений от участников рассматривается эквивалент.

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2011).

- Оборудование и материалы должны поставляться новыми. Год выпуска продукции не ранее 2019г.

Запрещена поставка оборудования и материалов:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с материалом обязательной технической документации:

- паспорт качества;

- сертификат соответствия;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки не более 60 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: РС(Я) г. Якутск п. Большая Марха Маганский тракт 2км д.2А.

| Составил: |  |
| --- | --- |
| Главный специалист УКСиР | Стручков Г.К. |