«Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

______________А.В. Ильиных

«____»______________2016 г.

Техническое задание: «поставка оборудования низковольтного»

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика, | Ед. Изм. | Кол-во | ЦФО | № Заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автомат С10 | ОПС Аналог: Автомат С10 | шт | 13 | УИТ | 29 |
| 2 | Автотрансформатор STC-4-40L53 Pri | 400V 50/60 Hz Isek:4,0 A Batch:10249/06 | шт | 1 | СГЭ | 22 |
| 3 | Арматура световая сигнальная 12V DC | ГОСТ 27570.0-87 | шт | 50 | КИПиА | 53 |
| 4 | Арматура световая сигнальная 24V DC | ГОСТ 27570.0-87 | шт | 50 | КИПиА | 53 |
| 5 | Арматура СКЛ-2-12 220 красная | ГОСТ 27570.0-87 | шт | 50 | КИПиА | 53 |
| 6 | Барьер искрозащиты для датчиков с выходным сигналом тока 0...5 мА, 0(4)...20 мА, ОВЕН ИСКРА-АТ.02 | Категория IIC по-ГОСТ Р (МЭК 600791496) | шт | 20 | КИПиА | 53 |
| 7 | Батарея 3,6V АА |  | шт | 10 | ГС | 99 |
| 8 | Батарея 9V Крона |  | шт | 10 | ГС | 99 |
| 9 | Блок питания 12 V DC150 Вт | Степень защиты IP67 | шт | 10 | СГЭ | 527 |
| 10 | Блок питания 70 V DC 60 Вт IP 67 |  | шт | 10 | СГЭ | 527 |
| 11 | Вставка плавкая ПН2-100-100А-УЗ |  | шт | 100 | СГЭ | 542 |
| 12 | Выключатель 1 кл | выключатель внутренней установки 16 А белый | шт | 19 | СГЭ | 527 |
| 13 | Выключатель 1 кл | выключатель наружной установки 16 А белый | шт | 30 | СГЭ | 527 |
| 14 | Выключатель 1 кл Unica белый Schneider Electric |  | шт | 100 | СГЭ | 41 |
| 15 | Выключатель 2 кл | выключатель наружной установки 16 А белый | шт | 30 | СГЭ | 527 |
| 16 | Выключатель авт. 3 SM8 -400М 3P 400A |  | шт | 10 | СГЭ | 4 |
| 17 | Выключатель авт. 3 ВА 47-29 25А ИЕК |  | шт | 60 | СГЭ | 4 |
| 18 | Выключатель авт. 3 ВА 47-29 25А ИЕК |  | шт | 50 | СГЭ | 527 |
| 19 | Выключатель авт. 3 ВА 47-29 40А ИЕК |  | шт | 50 | СГЭ | 4 |
| 20 | Выключатель авт. 3 ВА 47-29 40А ИЕК |  | шт | 50 | СГЭ | 527 |
| 21 | Выключатель авт. Compact NS 250N TM125D (31631) 125A/3п/ Icu = 36кА |  | шт | 1 | СГЭ | 4 |
| 22 | Выключатель авт. Compact NS160N TM125D (30631) 125A/3п/ Icu = 36кА |  | шт | 1 | СГЭ | 4 |
| 23 | Выключатель авт. Compact NS250N TM200D (31631) 200A/3п/ Icu = 36кА |  | шт | 1 | СГЭ | 4 |
| 24 | Выключатель авт. Compact NS400Н 400A с мотор редуктором |  | шт | 1 | СГЭ | 4 |
| 25 | Выключатель авт. IC60N16А(A9F75316) 16А Icu = 10кА |  | шт | 2 | СГЭ | 4 |
| 26 | Выключатель авт. IC60N25А(A9F75325) 25А Icu = 10кА |  | шт | 3 | СГЭ | 4 |
| 27 | Выключатель авт. IC60N2А(A9F75102)Icu = 10кА |  | шт | 2 | СГЭ | 4 |
| 28 | Выключатель авт. IC60N40А(A9F75340) 40А Icu = 10кА |  | шт | 4 | СГЭ | 4 |
| 29 | Выключатель авт. ORION AE2046MT 16A |  | шт | 3 | СГЭ | 4 |
| 30 | Выключатель авт. ORION AE2046MT 31,5A |  | шт | 7 | СГЭ | 4 |
| 31 | Выключатель авт. ORION AE2056MT 100A |  | шт | 2 | СГЭ | 4 |
| 32 | Выключатель авт. TeSys GV2LE 14 A (GV2LE14) Icu-50кА |  | шт | 2 | СГЭ | 4 |
| 33 | Выключатель авт. TeSys GV2LE 22 A (GV2LE22) Icu-15кА |  | шт | 2 | СГЭ | 4 |
| 34 | Выключатель авт. TeSys GV2LE 32 A (GV2LE32F) Icu-10кА |  | шт | 2 | СГЭ | 4 |
| 35 | Выключатель авт. TeSys GV3L 50A(GV3L50)Icu-50кА |  | шт | 2 | СГЭ | 4 |
| 36 | Выключатель авт. TeSys NS160 160 A |  | шт | 2 | СГЭ | 4 |
| 37 | Выключатель авт. ВА 47-100 3Р 16 А |  | шт | 3 | СГЭ | 4 |
| 38 | Выключатель авт. ВА 47-100 3Р 32 А |  | шт | 4 | СГЭ | 4 |
| 39 | Выключатель авт. ВА 47-100 3Р 63 А |  | шт | 3 | СГЭ | 4 |
| 40 | Выключатель авт. ВА 47-100 3Р 63 А |  | шт | 50 | СГЭ | 527 |
| 41 | Выключатель авт. ВА 47-100 4Р 100А |  | шт | 15 | СГЭ | 4 |
| 42 | Выключатель авт. ВА 47-100 ЭКФ 100А 3Р(D) |  | шт | 10 | СГЭ | 4 |
| 43 | Выключатель авт. ВА 47-29 10А |  | шт | 24 | УИТ | 531 |
| 44 | Выключатель авт. ВА 47-29 16А ИЕК |  | шт | 40 | СГЭ | 4 |
| 45 | Выключатель авт. ВА 47-29 25А ИЕК |  | шт | 30 | СГЭ | 4 |
| 46 | Выключатель авт. ВА 47-29 3Р50А |  | шт | 20 | СГЭ | 4 |
| 47 | Выключатель авт. ВА 47-29 63 А ИЭК | однополюсный (1Р) | шт | 10 | СГЭ | 4 |
| 48 | Выключатель авт. ВА 5731-100А 8 4 00 660V РЭ 1200А |  | шт | 3 | СГЭ | 542 |
| 49 | Выключатель авт. ВА 57Ф35-340010 3Р 250 А |  | шт | 5 | СГЭ | 542 |
| 50 | Выключатель авт. ВА 88-33 3Р 63А |  | шт | 3 | СГЭ | 4 |
| 51 | Выключатель авт. ВА 88-33 ЗР 32А ИЕК |  | шт | 10 | СГЭ | 4 |
| 52 | Выключатель авт. ВА 88-35 3Р 200А |  | шт | 1 | СГЭ | 4 |
| 53 | Выключатель авт. ВА 88-35 3Р 250А |  | шт | 2 | СГЭ | 4 |
| 54 | Выключатель авт. ВА 99-250 3Р 200А |  | шт | 1 | СГЭ | 4 |
| 55 | Выключатель авт. ВА 99-400 3Р 315А |  | шт | 2 | СГЭ | 4 |
| 56 | Выключатель авт. ВА 99-400 3Р 400А |  | шт | 1 | СГЭ | 4 |
| 57 | Выключатель авт. двухфазный 10А |  | шт | 50 | СГЭ | 4 |
| 58 | Выключатель авт. двухфазный 16А |  | шт | 50 | СГЭ | 4 |
| 59 | Выключатель авт. двухфазный 25А |  | шт | 50 | СГЭ | 4 |
| 60 | Выключатель авт. двухфазный 40А ВА47 |  | шт | 50 | СГЭ | 4 |
| 61 | Выключатель авт. однофазный 25А |  | шт | 100 | СГЭ | 527 |
| 62 | Выключатель авт. трехфазный ВА-47 16А |  | шт | 50 | СГЭ | 4 |
| 63 | Выключатель авт. трехфазный ВА-47 32А |  | шт | 50 | СГЭ | 527 |
| 64 | Выключатель ВА47-29 1Р 32 А |  | шт | 50 | СГЭ | 527 |
| 65 | Выключатель разъединитель ВР 32-35А 30220 250А IP32 УХЛЗ |  | шт | 1 | СГЭ | 41 |
| 66 | Выключатель разъединитель ВР 32-35А 70220 250А IP32 УХЛЗ |  | шт | 1 | СГЭ | 41 |
| 67 | Выключатель разъединитель ВР 32-35В 31250 250А IP32 УХЛЗ |  | шт | 1 | СГЭ | 41 |
| 68 | Выключатель разъединитель ВР 32-37А 30220 IP32 400АУХЛЗ |  | шт | 1 | СГЭ | 41 |
| 69 | Выключатель разъединитель ВР 32-37А 70220 IP32 400АУХЛЗ |  | шт | 1 | СГЭ | 41 |
| 70 | Выключатель разъединитель ВР 32-37В 71250 IP32 400А УХЛЗ |  | шт | 1 | СГЭ | 41 |
| 71 | Индикатор напряжения переносной ПИН90-2МУ |  | шт | 11 | СГЭ | 39 |
| 72 | Индикатор светосигнальный АD-22DS 24 В |  | шт | 150 | СГЭ | 542 |
| 73 | Клеммник силовой БЗН24-140-3 (400А) |  | шт | 10 | СГЭ | 41 |
| 74 | Клеммник силовой БЗН24-70-3 (250А) |  | шт | 10 | СГЭ | 41 |
| 75 | Клеммник силовой ЗН18-125А-3 |  | шт | 10 | СГЭ | 41 |
| 76 | Клеммник силовой ЗН19-25А-16 |  | шт | 10 | СГЭ | 41 |
| 77 | Кнопка без фиксации ABB | ГОСТ 14254-96 | шт | 20 | КИПиА | 53 |
| 78 | Кнопка с фиксацией ABB | ГОСТ 14254-96 | шт | 20 | КИПиА | 53 |
| 79 | Контактор реверсивный КТН-52653 350А 380В |  | шт | 1 | СГЭ | 41 |
| 80 | Контактор ABB AF09-30-01-13 с универсальной катушкой управления 100-250BAC/DC |  | шт | 7 | СГЭ | 22 |
| 81 | Контактор ABB AF09-30-01-14 с универсальной катушкой управления 100-250BAC/DC |  | шт | 5 | СГЭ | 22 |
| 82 | Контактор ABB AF26-30-00-13 с универсальной катушкой управления 100-250BAC/DC |  | шт | 3 | СГЭ | 22 |
| 83 | Контактор реверсивный КТЭ-0400 500А 380В |  | шт | 2 | СГЭ | 5 |
| 84 | Контактор ТКС602А |  | шт | 5 | СГЭ | 542 |
| 85 | Мотор-автомат 20-25А MS132-25 50кА арт. 1SAM350000R1014 |  | шт | 3 | СГЭ | 22 |
| 86 | Переключатель АВВ 2-х позиционный | ГОСТ 14254-96 | шт | 50 | КИПиА | 53 |
| 87 | Переключатель 2ЕхGN25-91-(П-М25)х1(D)X/1 |  | шт | 11 | СГЭ | 5 |
| 88 | Переключатель ABB трехпозиционный | ГОСТ 14254-96 | шт | 50 | КИПиА | 53 |
| 89 | Переключатель ABB трехпозиционный | ГОСТ 14254-96 | шт | 20 | КИПиА | 53 |
| 90 | Переключатель IEK ALC-22 | на 2 фиксированных положения с длинной рукояткой I-0 230В 1з+1р D22 черный | шт | 10 | СГЭ | 41 |
| 91 | Переключатель ПК16-12СО102 |  | шт | 5 | СГЭ | 5 |
| 92 | Пост кнопочный ПВК-25 с сигнальной лампой |  | шт | 10 | СГЭ | 41 |
| 93 | Пускатель ПМ12-006200 |  | шт | 10 | СГЭ | 22 |
| 94 | Пускатель ПМ12-010270 8,50А |  | шт | 10 | СГЭ | 22 |
| 95 | Пускатель ПМ12-025 260 220кВТ25А |  | шт | 10 | СГЭ | 22 |
| 96 | Пускатель ПМ12-025270 УЗ В 25,0А |  | шт | 8 | СГЭ | 22 |
| 97 | Пускатель ПМ12-040260 УЗ В 34,0А |  | шт | 10 | СГЭ | 22 |
| 98 | Пускатель ПМЕ 112 |  | шт | 5 | СГЭ | 22 |
| 99 | Пускатель ПМЛ-11000 |  | шт | 20 | СГЭ | 22 |
| 100 | Пускатель электромагнитный IEC-3Ith63A |  | шт | 2 | СГЭ | 22 |
| 101 | Пускатель электромагнитный LC1D 150M7 Iн=150A |  | шт | 2 | СГЭ | 22 |
| 102 | Пускатель электромагнитный LC1D 25M7 Iн=25A |  | шт | 2 | СГЭ | 22 |
| 103 | Пускатель электромагнитный LC1D 32M7 Iн=32A |  | шт | 2 | СГЭ | 22 |
| 104 | Пускатель электромагнитный LC1D 50АM7 Iн=50A |  | шт | 2 | СГЭ | 22 |
| 105 | Пускатель электромагнитный LC1K06M7 Iн=6A |  | шт | 2 | СГЭ | 22 |
| 106 | Пускатель электромагнитный LC1K09M7 Iн=14A |  | шт | 2 | СГЭ | 22 |
| 107 | Реле вспомогательное VS308K/зеленый |  | шт | 4 | УИТ | 531 |
| 108 | Реле контроля напряжения CM-PVS.41S 3х300-500B 4 А, 2 «переключающихся» контакта 1SVR730794R3300 АВВ |  | шт | 2 | СГЭ | 22 |
| 109 | Реле контроля фаз ЕЛ-11Е |  | шт | 2 | СГЭ | 22 |
| 110 | Реле напряжения, перекоса и последовательности фаз РНПП-311 |  | шт | 2 | СГЭ | 22 |
| 111 | Реле РТЛ-1012 |  | шт | 30 | СГЭ | 22 |
| 112 | Реле РТТ-326 П УХЛ4 160А |  | шт | 2 | СГЭ | 22 |
| 113 | Реле электротепловое LR2KO305 Iн=0,54-0,8А |  | шт | 3 | СГЭ | 22 |
| 114 | Реле электротепловое LR2KO314 Iн=5,5-8A |  | шт | 2 | СГЭ | 22 |
| 115 | Реле электротепловое LRD32 Iн=23-32A |  | шт | 3 | СГЭ | 22 |
| 116 | Реле электротепловое LRD350 Iн=37-50A |  | шт | 2 | СГЭ | 22 |
| 117 | Реле электротепловое LRD4369 Iн=110-140А |  | шт | 1 | СГЭ | 22 |
| 118 | Реле электротоковое LRD22 Iн=16-24A |  | шт | 3 | СГЭ | 22 |
| 119 | Рубильник реверсивный ОТ200Е03 IEC 60947-3 200 А |  | шт | 1 | СГЭ | 5 |
| 120 | Соленоид СВ94 – 110В, ТУ 3428-135-05806720-2010 (-60…+45С) |  | шт | 4 | ЦХиП | 6 |
| 121 | Трансформатор тока ТТИ-А 630/5 ИЭК |  | шт | 1 | СГЭ | 5 |
| 122 | Фотореле ФР-602 |  | шт | 20 | СГЭ | 542 |

Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

Перечень обязательной технической документации:

- сертификат соответствия ГОСТ Р; (обязательно)

- сертификат пожарной безопасности; (обязательно)

- экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО; (обязательно для оборудования включенного в перечень ФЗ №116)

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС); (при ввозе из заграницы)

- сертификат на взрывозащищенное оборудование; (для взрывозащищенного оборудования)

Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2015 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок поставки 35 календарных дней с момента заключения договора

Визы согласования:

Главный энергетик											Шеин Ю.В.

Заместитель начальника УИТ										Ахмедханов А.З.

Начальник управления метрологии и автоматизации							Минкин А.А.