Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 25.10.2013г |

осмотра, выявления дополнительных работ

при строительстве, не предусмотренных договором подряда

| Наименование объекта | Резервуар противопожарный УКПГ 400м3 (Котельная УКПГ - 2шт) |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Начальник ТЭУ Мокин А.Г. |
| Инвентарный номер объекта | К0001043 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.01.1987г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дополнительные работы:

| № п/п | Обнаруженные дополнительные работы | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Не герметичное утепление резервуара |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка обшивки резервуаров из сэндвич-панелей на сварке | м2 | 486 |  |
| 2 | Разборка теплоизоляции кровли резервуара из минваты | м2 | 113,5 |  |
| 3 | Устройство обрешетки стен и кровли из бруска 50х50мм с приваркой монтажного уголка | м2 | 523,84 |  |
| 4 | Устройство теплоизоляции стен и кровли из минплиты П75 толщ. 100мм с прокладкой изоспана в 2 слоя | м2 | 523,84 |  |
| 5 | Обшивка поверхности изоляции сталью оцинкованной 0,5мм | м2 | 523,84 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  | В.В. Бабичев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный энергетик |  |  |  | Э.Т. Ахсанов |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБ и ОТ |  |  |  | П.А. Сидоршин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Специалист 1 кат ОЗР и ЭБ |  |  |  | М.Г. Асадулаев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |