## Новый график 2019
Перечень ТУ и сооружений ПАО "ЯТЭК" подлежащих ЭПБ в 2019 году
№ п/п | Наименование оборудования | Местонахождение | Наименоваие работ
1 | 1 Блок сепаратор низкотемпературный С-2 , зав.№921524,рег.№066, Газ, газовый конденсат, ВМР. | МГКМ | ЭПБ
2 | 3 Блок первичных сепараторов, С-1, зав.№27351\2, рег.№041, Газ, газовый конденсат, ВМР. | МГКМ | ЭПБ
3 | 3 Блок первичных сепараторов, С-1, зав.№27351/1, рег.№040, Газ, газовый конденсат, ВМР. г/В 1970 | МГКМ | ЭПБ
4 | 3 блок сепаратор низкотемпературный С-2 , зав.№331616, рег.№39, Газ, газовый конденсат, ВМР. г/в 1973 | МГКМ | ЭПБ
5 | Блок разделительной емкости, Р-1, зав.№1731, рег.№043, Газ, газовый конденсат, ВМР. г/в - 1972 г. | МГКМ | ЭПБ
6 | Блок разделительной емкости, Р-2, зав.№2129, рег.№044, Газ, газовый конденсат, ВМР. | МГКМ | ЭПБ
7 | 1 Блок двух теплообменников, зав.№30471, рег.№46, Газ, г/в 1973 г. | МГКМ | ЭПБ
8 | 3 Блок двух теплообменников, зав.№30446, рег.№45, Газ, г/в 1973 г. | МГКМ | ЭПБ
9 | Сепаратор для исследования газа, зав.№31871, рег.№49, газ, газовый конденсат, ВМР. ГПУ, геологическая группа | МГКМ | ЭПБ
10 | Сепаратор для исследования газа, передвижной, зав.№740516, рег.№51, газ, газовый конденсат, ВМР. ГПУ, геологическая группа | СВГКМ | ЭПБ
11 | Сепаратор для испытания геологический, зав.№32442, рег.№50, природный газ, газовый конденсат, ВМР. ГПУ геологическая группа | СВГКМ | ЭПБ
12 | Колонна ректификационная К-1, рег.№26 | СВГКМ | ЭПБ
13 | Траповая колонна ТР-1, б/н, газ, газовый конденсат. | СВГКМ | ЭПБ
14 | Траповая колонна ТР-2, б/н, газ, газовый конденсат. | СВГКМ | ЭПБ
15 | Колонна ректификационная 20-ти тарельчатая СВ-1, К - 2 , б/н, газовый конденсат, бензиновая фракция. | СВГКМ | ЭПБ
16 | Колонна отпарная, СВ-1, К- 3, рег.№3, газовый конденсат, (дизтопливо) | СВГКМ | ЭПБ
17 | Конденсатор холодильник СВ-1, техн.№ КХ-1, зав.№1350, рег.№30 | СВГКМ | ЭПБ
18 | Конденсатор холодильник СВ-1, техн.№ КХ-2, зав.№1349, рег.№31 | СВГКМ | ЭПБ
19 | Конденсатор холодильник СВ-1, техн.№ КХ-3, зав.№1348, рег.№32 | СВГКМ | ЭПБ
20 | Конденсатор холодильник СВ-1, техн.№ КХ-4, зав.№ 1344, рег.№33 | СВГКМ | ЭПБ
21 | Печь подогрева ПГА-200 (УРМ) | СВГКМ | ЭПБ
22 | подогреватель газа автоматический ПГА-200 зав.№41 | СВГКМ | ЭПБ
23 | Аппарат воздушного охлаждения АВГ-9-Ж-64-Б1-В3Т/8-4-4 зав.№136486, УКПГ-1 | СВГКМ | ЭПБ
24 | Трубопровод компаундирования бензина СВ-1, б/н, бензин. Местонахождение СВ-1 | СВГКМ | ЭПБ
25 | РВС-100 УПГК-1, № Еm-1,б/н, бензиновая фракция. | СВГКМ | ЭПБ
26 | РВС-100 УПГК-1, № Еm-2,б/н, бензиновая фракция. | СВГКМ | ЭПБ
27 | РВС-100 УПГК-1, № Еm-3,б/н, бензиновая фракция. | СВГКМ | ЭПБ
28 | РВС-100 УПГК-1, № Еm-4,б/н, бензиновая фракция. | СВГКМ | ЭПБ
29 | РВС-4 (3000 м3), б/н, газ, газовый конденсат, ВМР. | СВГКМ | ЭПБ
30 | РВС - 1000 м3 Е-1, б/н, метанол. УКПГ-1 | СВГКМ | ЭПБ
31 | Емкость Егсн-2V25 (25 м3), 40948, Пропан бутановая фракция (ПБФ).Рег № 13 | СВГКМ | ЭПБ
32 | Емкость Егсн-1V25 (25 м3), 40946, ПБФ, рег.№ 12 | СВГКМ | ЭПБ
33 | Емкость-сепаратор СВ-1, техн. № ЕС-1, зав.№1347, рег.№4, бензиновая фракция. | СВГКМ | ЭПБ
34 | Емкость-сепаратор СВ-1, техн. № ЕС-2, зав.№1389, рег.№5, бензиновая фракция. ЦПГК | СВГКМ | ЭПБ
35 | Скважина №5, АФ6-65х35 К1 ХЛ , К0001087, фонтанная арматура Зав.№002 август 2010 года выпуска, Трубная головка Зав.№001 март 2002 г., По колонной головке нет информации
36 | Скважина №5, ОКК2 65-350ХЛ , К0001087, фонтанная арматура Зав.№002 август 2010 года выпуска, Трубная головка Зав.№001 март 2002 г., По колонной головке нет информации | СВГКМ | ЭПБ
37 | Скважина № 65, АФ6-65х35К1 ХЛ, газ, конденсат, метанол. | СВГКМ | ЭПБ
38 | Скважина № 65, ОКК2 65-350ХЛ, К0002684 | СВГКМ | ЭПБ
39 | Скважина № 66, АФ6-65х35К1 ХЛ, К0002685, газ, конденсат, метанол. | СВГКМ | ЭПБ
40 | Скважина № 66, ОКК2 65-350ХЛ, К0002685, газ, конденсат, метанол. | СВГКМ | ЭПБ
41 | Скважина № 68, АФ6-65х35К1 ХЛ, К0001084, газ, конденсат, метанол. | СВГКМ | ЭПБ
42 | Скважина № 68, ОКК2 65-350ХЛ, К0001084, газ, конденсат, метанол. | СВГКМ | ЭПБ
43 | Скважина № 83, АФ6-65х35К1 ХЛ,К0002688, газ, конденсат, метанол. | СВГКМ | ЭПБ
44 | Скважина № 83, ОКК2 65-350ХЛ, К0002688, газ, конденсат, метанол. | СВГКМ | ЭПБ
45 | Метанолопровод "Метанольная насосная скв №58" М-9800/57х6 | СВГКМ | ЭПБ
46 | Шлейф Скважина № 96, Ш-1182/159х12, газ, конденсат; М-1717/57х6, метанол. | СВГКМ | ЭПБ
47 | Метанолопровод Скважина № 96, Ш-1182/159х12, газ, конденсат; М-1717/57х6, метанол. | СВГКМ | ЭПБ
48 | РВС-5000, Рег. № 5, б/н, бензиновая фракция. | СВГКМ | ЭПБ
49 | РВС-2000 № 6, б/н, котельное топливо. | СВГКМ | ЭПБ
50 | РВС- 3000 Рег.№ 7, б/н, котельное топливо. | СВГКМ | ЭПБ
51 | РВС- 2000 № 8, б/н, котельное топливо. | СВГКМ | ЭПБ
52 | РВС- 3000 Рег.№ 9, б/н, бензиновая фракция. | СВГКМ | ЭПБ
53 | РВС- 1000 Рег.№ 10, б/н, котельное топливо. | СВГКМ | ЭПБ
54 | РВС – 5000 Рег. № 12, б/н, бензиновая фракция. | СВГКМ | ЭПБ
55 | РВС – 5000 Рег.№ 14, б/н, котельное топливо. | СВГКМ | ЭПБ
56 | РВС – 5000 Рег.№ 15, б/н, котельное топливо. | СВГКМ | ЭПБ
57 | РВС – 5000 Рег.№ 16, б/н, котельное топливо. | СВГКМ | ЭПБ
58 | Резервуар Е-1 400 м3 , 67-ТУ-00803-2003, б/н, метанол. | СВГКМ | ЭПБ
59 | Резервуар Е-2 400 м3 , 67-ТУ-00804-2003, б/н, метанол. | СВГКМ | ЭПБ
60 | Резервуар Е-3 400 м3 , 67-ТУ-00805-2003, б/н, метанол. | СВГКМ | ЭПБ
61 | Превентор плашечный сдвоенный с ручным приводом ПП2-160х35, зав№19 | СВГКМ | ЭПБ
62 | Превентор плашечный сдвоенный с ручным приводом ПП2-160х35, зав№5 | СВГКМ | ЭПБ
63 | Элеватор трубный ЭТА-50БН зав.№319 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
64 | Элеватор корпусный КМ 89-125, зав.№1708 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
65 | Штроп элеваторный ШЭ-60, зав.№116 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
66 | Тормозные ленты и проушины на ПА, зав.№056 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
67 | Тормозные ленты и проушины на ПА, зав.№060 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
68 | Штроп элеваторный ШЭ-60, зав.№1044 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
69 | Штроп элеваторный ШЭ-60, зав.№1040 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
70 | Штроп элеваторный ШЭ-60, зав.№118 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
71 | Элеватор корпусный типа КМ 89-125 №002 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
72 | Штроп элеваторный ШЭ-80, зав.№351225 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
73 | Элеватор корпусный КМ 89-125, №003 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
74 | Вертлюг ВБ-60, зав.№270 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
75 | Вертлюг эксплуатационный ВЭ-60 зав.№10.225.01 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
76 | Талевый блок и крюкоблок №042 на агрегат Идель-80 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
77 | Крюкоблок А50М.18.00.000 А на агрегат Идель-80 зав.№053 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
78 | Установка лубрикаторная геофизическая УЛГ 6535 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
79 | Талевый блок и крюкоблок №042 на агрегат Идель-80 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
80 | штроп элеваторный ШЭ-80, зав. №б/н | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
81 | штроп элеваторный ШЭ-50, зав. №3 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
82 | элеватор корпусный высотный КМ-73-125 зав.№1045 | СВГКМ | Дефектоскопия, ВИК,УЗД.
83 | элеватор корпусный высотный КМ-60-125 зав.№1044 | СВГКМ | Дефектоскопия, ВИК,УЗД.
84 | Вертлюг эксплуатационный ВЭ-60 зав.№10.225.02 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
85 | элеватор корпусный высотный КМ-73-125 зав.№4 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
86 | Спайдер СПГ80.00.00, зав. №3138 | СВГКМ | ЭПБ
87 | Превентор ПП2-2Ф(Т)-160х35 зав.№124 | СВГКМ | ЭПБ
88 | Элеватор ЭХЛ 73-25, зав.№23 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
89 | Спайдер СПГ80.00.00, зав. №3137 | СВГКМ | ЭПБ
90 | Элеватор трубный ЭТА-60БН, зав.№397.05.14 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
91 | Захват клиновой вращающийся управляемый ЗКВУ2-130х250, зав.№1 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
92 | Герметизатор устьевой ГУ1-160х35 зав.№12 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
93 | Элеватор ЭХЛ 73-25, зав.№92 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
94 | Элеватор ЭХЛ 73-25, зав.№32 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
95 | Элеватор ЭХЛ 73-25, зав.№33 | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
96 | Установка лубрикаторная геофизическая ЩУК 6235 (УПГИ) | СВГКМ | Ежегодная дефектоскопия,ВИК, УЗД.
97 | Противовыбросовый превентор "Дабл-И" (УПГИ) | СВГКМ | ЭПБ
98 | Дренажная емкость ЕПП 40-2400-1000 | СВГКМ | ЭПБ
99 | Сепаратор газовый на ПАЭС-2500 зав.№52771, рег.№3 | СВГКМ | ЭПБ
100 | Котел ИМПАК, котельная УКПГ, б/н, газ. Зав. №13455 | СВГКМ | ЭПБ
101 | Котел ИМПАК, котельная УКПГ, б/н, газ. Зав. №13454 | СВГКМ | ЭПБ
102 | Котел АВА, котельная УКПГ, б/н, газ. | СВГКМ | ЭПБ
103 | Насос НВ 50/50 3.0 | СВГКМ | ЭПБ
104 | Насос НВ 50/50 3.0 | СВГКМ | ЭПБ
105 | Насос АХЕ 40-25-160К1 | СВГКМ | ЭПБ
106 | Насос ХЕ 80-65-160К-55 | СВГКМ | ЭПБ
107 | Насос ХЕ 80-65-160К-55-У2 | СВГКМ | ЭПБ
108 | Насос КС20-50 | СВГКМ | ЭПБ
109 | Насос КС20-50 | СВГКМ | ЭПБ
110 | Насос 5НК 9/1 | СВГКМ | ЭПБ
111 | Насос 5НК 9/1 | СВГКМ | ЭПБ
112 | Насос 5НК 9/1 | СВГКМ | ЭПБ
113 | Насос СЦЛ20-24Г | СВГКМ | ЭПБ
114 | Насос СЦЛ20-24Г | СВГКМ | ЭПБ
115 | Насос 4НК5/1 | СВГКМ | ЭПБ
116 | Насос 4НК5/1 | СВГКМ | ЭПБ
117 | Насос 4НК5/1 | СВГКМ | ЭПБ
118 | Насос 4НК5/1 | СВГКМ | ЭПБ
119 | Насос 4НК5/1 | СВГКМ | ЭПБ
120 | Насос 4НК5/1 | СВГКМ | ЭПБ
121 | Насос 4НК5/1 | СВГКМ | ЭПБ
122 | Насос НК 210/80 | СВГКМ | ЭПБ
123 | Насос НК 210/80 | СВГКМ | ЭПБ
124 | Насос НК 210/80 | СВГКМ | ЭПБ
125 | Насос НК 210/80 | СВГКМ | ЭПБ
126 | Насос НК 210/80 | СВГКМ | ЭПБ
127 | Насос 2ЦГ 25/50 | СВГКМ | ЭПБ
128 | Насос 2ЦГ 25/50 | СВГКМ | ЭПБ
129 | Насос НРЛ 2/25 | СВГКМ | ЭПБ
130 | Насос НД 630/10 | СВГКМ | ЭПБ
131 | Насос ХЕ 80-65 -160 | СВГКМ | ЭПБ
132 | Насос ХЕ 80-65 -160 | СВГКМ | ЭПБ
133 | Насос ХЕ 80-65 -160 | СВГКМ | ЭПБ
134 | Насос НД 2,5Р 100/250 К14В | СВГКМ | ЭПБ
135 | Насос НД 2,5Р 100/250 К14В | СВГКМ | ЭПБ
136 | Насос НД 2,5Р 100/250 К14В | СВГКМ | ЭПБ
137 | Насос НД 2,5Р 100/250 К14В | СВГКМ | ЭПБ
138 | Насос НД 2,5Р 100/250 К14В | СВГКМ | ЭПБ
139 | Насос НД 2,5Р 100/250 К14В | СВГКМ | ЭПБ
140 | Насос К65-50-160 | СВГКМ | ЭПБ
141 | Насос К65-50-160 | СВГКМ | ЭПБ
142 | Насос К65-50-160 | СВГКМ | ЭПБ
143 | Насос К65-50-160 | СВГКМ | ЭПБ
144 | Насос К65-50-160 | СВГКМ | ЭПБ
145 | Насос НД 2,5 1000/16 | СВГКМ | ЭПБ
146 | Насос АСВН-80А | СВГКМ | ЭПБ
147 | Насос АСВН-80А | СВГКМ | ЭПБ
148 | Насос АСВН-80А | СВГКМ | ЭПБ