«Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

______________А.В. Ильиных

«____»______________2015 г.

          - Техническое задание на поставку манометров

| П.№ | Заявка | ЦФО | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 238 | ГАЗОВАЯ СЛУЖБА, | Манометр МП4-У 0...6 кгс/см2 | шт | 20,00 |
| 2 | 238 | ГАЗОВАЯ СЛУЖБА, | Манометр МП3-У 0-10 кгс/см2 | шт | 20,00 |
| 3 | 238 | ГАЗОВАЯ СЛУЖБА, | Манометр МП3-У 0-16 кгс/см2 | шт | 20,00 |
| 4 | 238 | ГАЗОВАЯ СЛУЖБА, | Манометр МП4-У 0...1 кгс/см2 | шт | 20,00 |
| 5 | 154 | ЦХП | Манометр МТП-60 с 16м дистанционный | шт | 1,00 |
| 6 | 154 | ЦХП | Вольтметр Э8030 250В | шт | 1,00 |
| 7 | 308 | Цех добычи газа | Манометр МПТИ 0...250 кгс/см2 (Д корпуса 160 мм, класс точности 0,6) | шт | 21,00 |
| 8 | 308 | Цех добычи газа | Манометр МП4-УУ-2-160 | шт | 10,00 |
| 9 | 308 | Цех добычи газа | Манометр МП4-УУ-2-100 | шт | 10,00 |
| 10 | 308 | Цех добычи газа | Манометр ВЭ16 РБО-400 кг/см2 | шт | 5,00 |
| 11 | 323 | УТ | Манометр МП3-У 0-16 (0-160 кгс/см) Ду корп.100мм. МПЗ-У | шт | 6,00 |
| 12 | 231 | Лаб. Хим анализа | Манометр МТИ 1218 (0-160кПа) кл.т.0,6 | шт | 2,00 |
| Итого |  |  |  | шт | 136,00 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Каждый прибор должен иметь паспорт и заводскую поверку.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2014 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки  30 календарных дней с момента заключения договора

9.7.  Место поставки: Склад покупателя: Россия, 677901, Республика Саха (Якутия), г. Якутск,

п.Б-Марха, Маганский тракт 2 км

| Визы согласования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Зам. Главного метролога |  | А.А. Кудряшов |