# УТВЕРЖДАЮ:

# Директор по капитальному строительству

# и ремонту ПАО «ЯТЭК»

# ___________________ Е.С. Комаров

# Техническое задание на выполнение комплекса работ

# по созданию накопителя из песка.

- Предметом заключения договора является выполнение комплекса работ по созданию накопителя из песка, включающего в себя рыхление, разработку, буртование и перевозку песка «Заказчика» с помощью техники «Подрядчика».

- Рыхление, разработка производится «Подрядчиком» на карьере «Заказчика» - «Средневилюйское-2» по адресу: Республика Саха (Якутия), Вилюйский улус, пос. Кысыл-Сыр, левая коса р. Вилюй, ниже п. Кысыл-Сыр на 1,5 км, на 271 км судового хода.

- Перевозка осуществляется на промышленную площадку УКПГ, находящуюся в 12 км. от карьера. Объем необходимого накопителя из песка на промышленной площадке – 16 700 м3.

- «Подрядчик» производит буртование песка в месте выгрузки на промышленной площадке УКПГ.

- «Подрядчик» обязан совместно с «Заказчиком» произвести актирование остатков инертных материалов, с фото фиксацией и определением физических объемов материала на территории накопителя до начала работ и после их завершения.

- Сроки выполнения работ «Подрядчиком» - 60 календарных дней с момента заключения договора.

- Координаты песчаного карьера «Средневилюйское 2»:

| п/п | X | Y | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 090 672,000 | 489 312,000 | 84,33 |
| 2 | 7 090 551,900 | 489 417,100 | 84,45 |
| 3 | 7 090 306,800 | 489 175,000 | 84,42 |
| 4 | 7 090 428,500 | 489 068,500 | 84,31 |

- Координаты промышленной площадки для создания песчаного накопителя: