ПАО «Якутская топливно-энергетическая

компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 07.02.2020г. |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | КПП №1 |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 |  |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Снятие линолеума | М2 | 27,0 |  |
|  | Выравнивание полов фанерой | М2 | 27,0 |  |
|  | Покрытие полов линолеумом | М2 | 27,0 |  |
|  | Смена обоев | М2 | 52,7 |  |
|  | Масляная окраска потолков по ДВП (ранее окрашенных) | М2 | 27,0 |  |
|  | Обшивка стен панелями ПВХ (место установки умывальника) | М2 | 3,0 |  |
|  | Подгонка оконного откоса (не открывается) | шт | 1 |  |
|  | Масляная окраска оконных откосов | М2 | 1,5 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: