От                                            ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания»

|  | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 07.02.2020г. |

АКТ

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

| Наименование объекта | Котельная УКПГ |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Начальник ТЭУ Тышкевич К.В. |
| Инвентарный номер объекта | К0001015 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.07.1987г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Бытовые помещения требуют ремонта |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разборка облицовки стен из керамической плитки | м2 | 37,0 |  |
| 2 | Замена деревянного одинарного оконного блока на блок оконный ПВХ | шт | 1 | Разм.1,1м (h), 1,4м (шир.) |
| 3 | Облицовка оконных откосов ПВХ панелями | М2 | 1,5 |  |
| 4 | Облицовка стен керамической плиткой | М2 | 83,2 |  |
| 5 | Окраска стен масляной краской с расчисткой старой краски более 35% | М2 | 24,25 |  |
| 6 | Масляная окраска потолков по металлическому профилю за 2 р. | М2 | 36,0 |  |
| 7 | Окраска регистров из тр. Диам.159мм | М.п. | 27,0 |  |
| 8 | Окраска труб стальных диам.57мм | М.п. | 23,2 |  |
| 9 | Окраска труб стальных диам.20мм | М.п. | 8,0 |  |
| 10 | Смена обоев (бытовая) | М2 | 21,0 |  |
| 11 | Устройство полов из керамической плитки (душевая, туалет) | м2 | 17,7 |  |
| 12 | Демонтаж с последующим монтажом новой керамической плитки в комнате приема пищи и бытовой комнате | м2 | 17,76 |  |
| 13 | Окраска дверей | шт | 6 | 0,8х2,1 – 4 шт 0,7х2,1 -2шт. |
| 14 | Прокладка водопровода из трубы диам.15-20мм | М.п. | 16 |  |
| 15 | Прокладка канализационной трубы диам.50мм | М.п. | 16 |  |
| 16 | Прокладка канализационной трубы диам.100мм с утеплением и прокладкой греющего кабеля. | М.п. | 10 |  |
| 17 | Монтаж душевой кабины (Из операторной поз.10) | шт | 1 |  |
| 18 | Смена унитаза | шт | 1 |  |
| 19 | Смена мойки | шт | 1 |  |

(подробноуказываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано:___________________________________________