ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 07.02.2020г.г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Операторная 6.8 |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2016г. |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требуется устранения протечки крыши |  |
| 2 | Покраска потолка, и стен во всех помещениях |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Улучшенная окраска ранее окрашенной поверхности потолков водоэмульсионными составами за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 140,55 | Цвет (белый) |
| 2 | Окраска ранее окрашенной поверхности водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по штукатурке стен и оконных откосов | м2 | 450,84 | Цвет (серый, белый) |
| 3 | Ревизия чердачного перекрытия, кровельного покрытия из профлиста, и устранение течи | Площадь чердачного перекрытия М2 | 162 |  |
| 4 | Проверка и наладка работы системы вентиляции (обследование 12 м.п. утепленного короба, устройство вентканала Ду 200в кровле 2 шт. ) | К-т | 1 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: