ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 07.02.2020г. |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | УКПГ-2 |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Начальник ЦД Шеин С.В. |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2002г |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Слесарной мастерской бетонные полы с выбоинами. |  |
| 2 | Отсутствует вентиляция |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство воздуховодов из трубы диам.120мм | М.п. | 6 |  |
| 2 | Установка вытяжки козырькового типа из нержавеющей стали типа Lex S 500 IX | Шт. | 1 |  |
| 3 | Ремонт бетонных полов- сплошное покрытие по сетке диам.5мм толщ.30мм | шт | 128,8 |  |
| 4 | Устройство резинового покрытия на бетонный пол | шт | 62,6 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: