ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 07.02.2020г. |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | УПГК |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию | 1987г. |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | УИТ- необходимо усиление фундамента |  |
| 2 | Санузел – необходим ремонт |  |
| 3 | Помещения для электриков и слесарей, комната приема пищи, коридор, раздевалка – необходим косметический ремонт |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | УИТ |  |  | По визуальному осмотру-фундамент не разрушен. Устройство фундаментов для УИТ было произведено в 2012г. |
|  | Демонтаж установки | шт | 2 |  |
|  | Разборка фундамента | шт | 2 |  |
|  | Устройство железобетонного фундамента с устройством бетонной подготовки | шт | 2 |  |
|  | Монтаж установки | шт | 2 |  |
|  | Промывка радиатора 15-ти секционного | шт | 1 |  |
|  | Сплошная шпатлевка стен по гипсокартону | М2 | 20,33 |  |
|  | Заделка мест прохода труб в наружной стене | шт | 3 | Диам.трубы 50мм |
|  | Сплошная шпатлевка потолков по гипсокартону | М2 | 20,33 |  |
|  | Известковая окраска стен и потолков | М2 | 89,1 |  |
|  | Улучшенная масляная окраска оконных заполнений за 2 раза | М2 | 1,95 |  |
|  | Масляная окраска стен | М2 | 23,4 |  |
|  | Масляная окраска стеллажей по дереву, ранее неокрашенных | М2 | 18,8 |  |
|  | Масляная окраска дверных заполнений | шт | 1 | 0,9х2,1м (с внутренней стороны по железу) |
|  | Смена внутреннего замка | шт | 1 |  |
|  | Масляная окраска радиаторов | шт | 2 | 15-ти секц.-1шт. 8-ти секц. -1шт |
|  | Ремонт помещений |  |  |  |
|  | Замена керамической плитки половой в туалете, моечной и душевой | М2 | 7,2 |  |
|  | Монтаж поддона в душевой | шт | 1 | Поддон 08,*0,8 |
|  | Монтаж смесителя в душевой | шт | 1 |  |
|  | Монтаж электрического водонагревателя | шт | 1 | водонагреватель электрический 50 литров |
|  | Прокладка водопроводных труб пластиковых | м.п. | 10 | С пробивкой отверстий в стенах кирпичных 3 шт., труба металлопластиковая диаметр 20 мм. |
|  | Прокладка канализационной трубы диам.50мм | М.п. | 2,0 | Из душевой в систему канализации в туалете |
|  | Замена канализационной трубы с утеплением и прокладкой греющего кабеля | М.п. | 8 | труба -полипропилен диам.150мм |
|  | Сплошная шпатлевка стен по гипсокартону | М2 | 514,04 |  |
|  | Сплошная шпатлевка потолков по гипсокартону | М2 | 154,1 |  |
|  | Окраска потолков водоэмульсионными составами | М2 | 154,1 |  |
|  | Окраска стен водоэмульсионными составами | М2 | 269,07 |  |
|  | Окраска стен масляными составами | М2 | 232,97 |  |
|  | Оклейка стен обоями | М2 | 12,0 |  |
|  | Окраска оконных заполнений масляными составами за 2 раза | шт | 13 | 1,1х1,4м – 10шт 1,5х1,5м – 3шт. |
|  | Окраска дверных заполнений масляными составами | шт | 14 | 0,9х2,1м -11шт 0,7х2,1м – 3шт |
|  | Окраска радиаторов | шт | 10 | 8-ми секционные |
|  | Окраска регистров из трубы диам.108мм | М.п. | 36 | 4регистра диам.108мм-L=2м в три трубы 1 регистр диам.108мм L=3м в четыре трубы |
|  | Окраска труб диам.50мм | М.п. | 58 |  |
|  | Окраска труб диам.20мм | М.п. | 37,5 |  |
|  | Масляная окраска полов за 2 раза | М.п. | 70,4 |  |
|  | Масляная окраска крылец | М2 | 3,65 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: