ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания»                                                                     компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 07.02.2020г. |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Центральная операторная поз.10 |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Начальник ЦД Шеин С.В. |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию | 2016г. |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Необходимо оборудовать комнату для сушки спецодежды |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж душевой кабины- перенос в душевую котельной УКПГ | шт | 1 |  |
| 2 | Монтаж шкафов сушильных обогреваемых типа ШСО-22М | шт | 8 |  |
| 3 | Прокладка проводов в кабель каналах | М.п. | 15 |  |
| 4 | Монтаж розеток | шт | 8 |  |
| 5 | Монтаж автомата | шт | 1 |  |
| 6 | Проверка и наладка работы вентиляции (устройство вентканала Ду200 l=15м) | К-т | 1 |  |
| 7 | Улучшенная окраска ранее окрашенной поверхности потолков водоэмульсионными составами за 2 раза с расчисткой старой краски до 10% | м2 | 158,6 | Цвет (белый) (2й этаж) |
| 8 | Окраска ранее окрашенной поверхности водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная стен и оконных откосов | м2 | 397,2 | Цвет (серый, белый) (2й этаж) |
| 9 | Улучшенная окраска дверей | М2 | 10,08 | 0,8х2,1м- 6шт (2й эт.) |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: