«Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

______________А.В. Ильиных

«____»______________2017 г.

Техническое задание: «поставка изделий для прокладки кабеля и электромонтажа»

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика, | Ед. Изм. | Кол-во | ЦФО | № Заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бирка кабельная треугольная У-136 |  | шт | 300,00 | СГЭ | 309 |
| 2 | Бокс для наружной установки IP30 КМПн 1/4 ТDМ/Тусо |  | шт | 50,00 | СГЭ | 298 |
| 3 | Гильза медная ГМ 35-9 |  | шт | 50,00 | СГЭ | 309 |
| 4 | Гильза медная ГМЛ 50-11 |  | шт | 30,00 | СГЭ | 309 |
| 5 | Дин-рейка 125см 1270х110х65 ИЕК |  | шт | 100,00 | СГЭ | 298 |
| 6 | Дин-рейка L-500мм |  | шт | 20,00 | КИПиА | 343 |
| 7 | Зажим анкерный РА 1000/35 |  | шт | 50,00 | СГЭ | 332 |
| 8 | Зажим анкерный РА 25 вк |  | шт | 50,00 | СГЭ | 332 |
| 9 | Зажим анкерный РА-1500 (50-70мм, 1 кВ) |  | шт | 50,00 | СГЭ | 332 |
| 10 | Зажим ответвительный-SLIW11.1 |  | шт | 400,00 | СГЭ | 332 |
| 11 | Зажим подвесной PS1500=LM-E |  | шт | 50,00 | СГЭ | 332 |
| 12 | Зажим прокалывающий sliw 15.1 |  | шт | 150,00 | СГЭ | 332 |
| 13 | Зажим СИЗ №1 соединительный (желтый) 2,5-4,5 |  | шт | 50,00 | ЦХП | 267 |
| 14 | Зажим СИЗ №2 соединитель проводов (50 шт) |  | упак | 50,00 | СГЭ | 309 |
| 15 | Зажим СИЗ №3 соединитель проводов (100 шт) |  | упак | 50,00 | СГЭ | 309 |
| 16 | Кабель-канал 16х16 |  | м | 200,00 | СГЭ | 309 |
| 17 | Клемма ламельная для СКЛ-12 |  | шт | 500,00 | КИПиА | 343 |
| 18 | Коробка распределительная ОП 100х100х50 IP55 |  | шт | 10,00 | УИТ | 294 |
| 19 | Коробка распределительная ОП 100х100х50 IP55 |  | шт | 50,00 | СГЭ | 298 |
| 20 | Коробка распределительная ОП 100х100х50мм. IP55 HEGEL | для наружной проводки из пластика 6 выводов | шт | 30,00 | СГЭ | 298 |
| 21 | Коробка распределительная ОП 100х100х50мм. IP55 HEGEL |  | шт | 60,00 | УИТ | 279 |
| 22 | Миниканал TMC 22x10 ДКС |  | м | 240,00 | УИТ | 279 |
| 23 | Муфта кабельная термоусаживаемая концевая 4 КВТп(КНТп)Н 1-25/50 ( КВТ) |  | шт | 1,00 | СГЭ | 289 |
| 24 | Муфта кабельная термоусаживаемая концевая 5ПКТп 1-16/35 ( КВТ) | Муфта соединительная термоусадочная 5ПСТ-1 35/50 | шт | 1,00 | СГЭ | 289 |
| 25 | Муфта кабельная термоусаживаемая концевая 3 КНТп- 10-25/50(В)( КВТ) |  | шт | 1,00 | СГЭ | 289 |
| 26 | Муфта кабельная термоусаживаемая концевая универсальная 5ПКТп 1-50/70 ( КВТ) | Муфта концевая термоусадочная 5КВ(Н)ТП-1 35/50 | шт | 1,00 | СГЭ | 289 |
| 27 | Муфта кабельная термоусаживаемая соединительная 4 СТп-1-35/50 |  | шт | 1,00 | СГЭ | 289 |
| 28 | Наконечник медный ТМ 25-6-7 ( КВТ) |  | шт | 100,00 | СГЭ | 309 |
| 29 | Наконечник медный ТМЛ 10-8-5 ( КВТ) |  | шт | 100,00 | СГЭ | 309 |
| 30 | Наконечник медный ТМЛ 10-8-5 ( КВТ) |  | шт | 500,00 | КИПиА | 343 |
| 31 | Наконечник гильзовый с изолированным фланцем 1мм.х 1мм |  | упак | 3,00 | КИПиА | 343 |
| 32 | Наконечник медный луженый ТМЛ 25-10-8 |  | шт | 300,00 | СГЭ | 309 |
| 33 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10-9 ЗЭТА |  | шт | 300,00 | СГЭ | 309 |
| 34 | Наконечник медный луженый ТМЛ 50-12-11 ЗЭТА |  | шт | 200,00 | СГЭ | 309 |
| 35 | Наконечник медный ТМЛ 120-12-18 ( КВТ) |  | шт | 50,00 | СГЭ | 309 |
| 36 | Наконечник медный ТМЛ 185-16-23 ( КВТ) |  | шт | 50,00 | СГЭ | 309 |
| 37 | Наконечник медный ТМЛ 240-20-24 ( КВТ) |  | шт | 50,00 | СГЭ | 309 |
| 38 | Наконечник медный JG-95 луженый кабельный ИЭК |  | шт | 100,00 | СГЭ | 309 |
| 39 | Наконечник медный гильзовый НШвИ 0,75-8 |  | упак | 3,00 | КИПиА | 343 |
| 40 | Наконечник медный гильзовый НШвИ 1,5-8 |  | упак | 4,00 | КИПиА | 343 |
| 41 | Наконечник медный гильзовый НШвИ 2,5-8 |  | шт | 4,00 | КИПиА | 343 |
| 42 | Наконечник медный ТМ 10-6-5 ( КВТ) |  | шт | 50,00 | УИТ | 279 |
| 43 | Наконечник медный ТМ 70-10-13 ( КВТ) |  | шт | 150,00 | СГЭ | 309 |
| 44 | Наконечник медный ТМЛ 150-12-19 ( КВТ) |  | шт | 50,00 | СГЭ | 309 |
| 45 | Наконечник медный ТМЛ 16-6-6 ( КВТ) |  | шт | 300,00 | СГЭ | 309 |
| 46 | Наконечник медный ТМЛ 16-8-6 ( КВТ) |  | шт | 50,00 | СГЭ | 309 |
| 47 | Наконечник медный ТМЛ 6-6-4 ( КВТ) |  | шт | 200,00 | СГЭ | 309 |
| 48 | Наконечник медный ТМЛ 6-6-4 ( КВТ) |  | шт | 500,00 | КИПиА | 343 |
| 49 | Разъем силовой 3SP1-024 3Р+Е 32А |  | шт | 10,00 | СГЭ | 298 |
| 50 | СИЗ №2 |  | шт | 50,00 | ЦХП | 267 |
| 51 | СИЗ №3 |  | шт | 50,00 | ЦХП | 267 |

Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ. Аналоги могут быть рассмотрены по желанию конкурсной комиссии.

Перечень обязательной технической документации:

- сертификат соответствия ГОСТ Р; (обязательно)

- сертификат пожарной безопасности; (обязательно)

- экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО; (обязательно для оборудования включенного в перечень ФЗ №116)

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС); (при ввозе из заграницы)

- сертификат на взрывозащищенное оборудование; (для взрывозащищенного оборудования)

Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2016 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок поставки 45 календарных дней с момента заключения договора

Визы согласования:

Главный энергетик											Шеин Ю.В.

Начальник УМиА											Минкин А.А.

Начальник УИТ											Савельев К.Г.

Начальник ЦХП											Будко С.В.