Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта |  | АЗС №5 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Материально ответственное лицо |  | Малышев А.Н. |  |
| Инвентарный номер объекта |  |  |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |  |  |
| Мы ниже подписавшиеся, в процессе |  | осмотра |  | приведенного ниже объекта ОС |  |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |  |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ремонт операторной |  |

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Усиление конструктивных элементов стен стальными обоймами | 1 т | 0.29 |  |
|  | Усиление конструктивных элементов стен стальными тяжами | 1 т | 0.064 |  |
|  | Разборка мелкоблочных стен | 1 м3 | 0.82 |  |
|  | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0.0825 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | М2 | 16,5 |  |
|  | Демонтаж дверных блоков | шт | 2 | 900х2100 |
|  | Установка дверных блоков | шт | 2 | 900х2100 |
|  | Выравнивание стен | м2 | 30 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен | М2 | 30 |  |
|  | Устройство парапетов из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.14 |  |
|  | Устройство примыканий | 100 м примыканий | 0.2 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

| Зам. директора КС и Р |  |  |  | А.Л. Тян |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Мастер АЗС |  |  |  | А.Н. Малышев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный специалист ОКС и Р |  |  |  | Г.К. Стручков |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный специалист СБ |  |  |  |  |