Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | АЗС №5 |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Малышев А.Н. |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Устройство туалета в операторной |  |

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двусторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в один слой без изоляции | 100 м2 | 0.03 |  |
|  | Листы гипсокартонные толщиной 14 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм | м2 | 6.3 |  |
|  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 | 0.063 |  |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0147 |  |
|  | Блоки дверные двупольные с полотном глухим ДГ 21-13, площадь 2,63 м2 | м2 | 1.47 |  |
|  | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным | 10 компл. | 0.1 |  |
|  | Унитаз-компакт <Комфорт> | компл. | 1 |  |
|  | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной воды | 10 компл. | 0.1 |  |
|  | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | 1 |  |
|  | Установка смесителей | 10 шт. | 0.1 |  |
|  | Установка баков расширительных круглых и прямоугольных вместимостью 1 м3 | 1 бак | 1 |  |
|  | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.03 |  |
|  | Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм | 100 м трубопровода | 0.015 |  |
|  | Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром 15 мм | 100 м трубопровода | 0.05 |  |
|  | Арматура запорная к многослойным металлополимерным трубам | шт. | 1 |  |
|  | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 100 м трубопровода | 0.06 |  |
|  | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 6 |  |
|  | Устройство систем электрического обогрева трубопроводов на основе нагревательного кабеля | 100 м2 | 0.03 |  |
|  | Кабель нагревательный | компл. | 1 |  |
|  | Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100 м2 покрытия | 0.03 |  |
|  | Окраска по металлу за 1 раз кузбасским лаком заполнений дверных проемов | 100 м2 | 0.0204 |  |
|  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей Изовером | 1 м3 изоляции | 0.15 |  |
|  | Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) | 100 м2 | 0.021 |  |
|  | Обертывание поверхности изоляции рулонными материалами насухо с проклейкой швов | 100 м2 | 0.039 |  |
|  | Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0.01 |  |
|  | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый | 100 шт. | 0.01 |  |
|  | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 0.1 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

| Зам. директора КС и Р |  |  |  | А.Л. Тян |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Мастер АЗС |  |  |  | А.Н. Малышев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный специалист ОКС и Р |  |  |  | Г.К. Стручков |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный специалист СБ |  |  |  | А.А. Волгин |
|  |  | (подпись) |  |  |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |