Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | АЗС №7 |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Малышев А.Н. |
| Инвентарный номер объекта |  |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требуется реконструировать подъездную эстакаду для слива топлива на АЗС №7 |  |
| 2 | Требуется реконструировать обвалование бетонного каре резервуарного парка на АЗС №7 |  |

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетонирование проезда | м2 | 255 | Общая длина – 50 м. Ширина проезда – 5,1 м. |
| 2 | Отсыпка обвалования | м3 | 6 |  |
| 3 | Бетонирование обвалования | м3 | 1,5 | Общая площадь 30 м2, с армированием |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ)

Подписи комиссии*:

| Зам. директора КС и Р |  |  |  | А.Л. Тян |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Мастер АЗС |  |  |  | А.Н. Малышев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный специалист ОКС и Р |  |  |  | Г.К. Стручков |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Главный специалист СБ |  |  |  | А.А. Волгин |
|  |  | (подпись) |  |  |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |