Техническое задание: «На поставку датчиков OLDAM, датчиков перепада и избыточного давления Yokogawa»

Объект строительства: «Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-1). Расширение».

| № | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик перепада давления YOKOGAWA | YOKOGAWA EJX 110A EMS5G 919NB\GS1\QR\VR\TS4\A в комплекте с кабельным вводом 20 E1FX Ni Температура окружающей среды -60 +1200С Диапазон измерения: 0-2500 мм Н2О (0-25 КПа) | компл. | 13 |
| 2 | Датчик перепада давления YOKOGAWA | YOKOGAWA EJX 110A EMS5G 919NB\GS1\QR\VR\TS4\A в комплекте с кабельным вводом 20 E1FX Ni Температура окружающей среды -60 +1200С Диапазон измерения: 0-4000 мм Н2О (0-40 КПа) | компл. | 2 |
| 3 | Датчик перепада давления YOKOGAWA | YOKOGAWA EJX 110A EMS5G 919EB\GS1\QR\VR\TS4\A\VB3 в комплекте с кабельным вводом 20 E1FX Ni и вентильным блоком Температура окружающей среды -60 +1200С Диапазон измерения: 0-2500 мм Н2О (0-25 КПа) | компл. | 3 |
| 4 | Датчик избыточного давления YOKOGAWA | YOKOGAWA EJX 530A- EBS9N- 019EL\GS1\QR\VR\TS4\VB2\A в комплекте с кабельным вводом 20 E1FX Ni и вентильным блоком шкала 0-3 кгс/см2 – 1 шт. шкала 0-5 кгс/см2 – 2 шт. шкала 0-2,5 кгс/см2 – 2 шт. шкала 0-10 кгс/см2 – 2 шт. | компл. | 7 |
| 5 | Датчик перепада давления YOKOGAWA | YOKOGAWA EJX 110A-ELS5G-919EB\GS1\QR\VR\TS4\A\VB3 в комплекте с кабельным вводом 20 E1FX Ni шкала 0-10кПа | компл. | 1 |
| 6 | Датчик взрывной концентрации | OLCT-80 | компл | 1 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);

- сертификат пожарной безопасности.

- Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2014 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:

- паспорт;

- свидетельство о поверке.

- методика поверки.

- руководство по эксплуатации.

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки 90 календарных дней с момента заключения договора.