Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая                                                                   компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | ЦО. Административное здание ГПУ(общежитие на 92 чел.) |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Шишигина О.Г. |
| Инвентарный номер объекта | №К0001217 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.1999г. |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Естественный износ оконных переплетов здания – необходимо заменить на оконные блоки из ПВХ |  |
| 2 | Заменить старые потрескавшиеся подоконные доски на пластиковые |  |
| 3 | Оконные коробки деревянные необходимо облицевать пластиковыми откосами |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Здание деревянное двухэтажное - стены рубленые |  |  |  |
| 1 | Смена окон второго этажа |  |  |  |
| 1.1 | Снятие остекленных оконных коробок | м2 | 117,525 |  |
| 1.2 | Установка оконных блоков ПВХ двухкамерных с поворотно-откидным механизмом | м2 | 113,025 | 1,5м*1,5-23шт. 2,15м*1,5м-19шт.(перед закупкой контрольные замеры |
| 1.3 | Снятие деревянных подоконных досок | м2 | 13,1 |  |
| 1.4 | Установка подоконных досок из ПВХ | м | 84 | L-1,7 м*0,4м-23шт.; L-2,35м*0,4м-19шт.; |
| 1.5 | Облицовка оконных откосов пластиком шириной 250 мм | м2 | 50,4 |  |
| 1.6 | Установка уголков ПВХ на клее | м | 202 | ширина уголка 50х50мм |
| 1.7 | Утепление по периметру оконных проемов изовером | м.п | 280 |  |
| 2 | Смена обоев |  |  |  |
| 2.1 | Смена обоев улучшенного качества под окраску водоэмульсионными красками | м2 | 289,42 |  |
| 2.2 | Демонтаж панелей МДФ | м2 | 43,18 |  |
| 2.2 | Обшивка стен панелями МДФ на металлическом каркасе | м2 | 160,0 | перед закупкой согласовать цвет панелей |
| 2.3 | Смена наличников дверных | м.п. | 43,2 |  |
| 2.4 | Демонтаж дверного блока | м2 | 1,68 |  |
| 2.5 | Установка дверного блока с установкой замка | м2 | 1,68 |  |
| 2,6 | Заделка дверного проема досками с прокладкой звукоизоляции | м2 | 1,68 |  |
| 2,7 | Обшивка дверного проема панелями МДФ б/у | м2 | 1,68 |  |
| 2.8 | Пробивка проема под установку дверей в межкомнатной перегородке | м2 | 1,68 |  |
| 2.9 | Заделка оконного проема досками с двух сторон с прокладкой утеплителя толщ.120мм | м2 | 4,5 |  |
| 2.10 | Снаружи оконный проем зашить профлистом с прокладкой изоспана | м2 | 2,25 |  |
| 2.11 | Установка декоративных решеток на радиаторы | шт/м2 | 8/9,6 | замеры по факту |
| 3 | Ремонт полов кабинетов |  |  |  |
| 3.1 | Разборка покрытия полов из линолеума | м2 | 132,7 |  |
| 3.2 | Устройство основания покрытия полов из фанеры с выравниванием доской | м2 | 132,7 | толщ.11мм |
| 3.3 | Устройство покрытия полов из линолеума коммерческого | м2 | 132,7 | Пожарная опасность не выше В2, РП2, Д3, Т2 |
| 3.4 | Смена плинтуса | м.п. | 113,82 |  |
| 4 | Монтаж стеклянной перегородки |  |  |  |
| 4.1 | Установка стационарной перегородки из алюминиевого профиля частично остекленного с дверью ДО-09 | м2 | 20,02 | перед закупкой контрольные замеры |
| 4.2 | Масляная окраска порогов | м2 | 12 |  |
| 4.3 | Масляная окраска радиаторов и труб отопления за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | м2 | 109,66 |  |
| 4.4 |  |  |  |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  | В.В. Бабичев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник АХО |  |  |  | Ц.Г. Гаджиева |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | П.А. Сидоршин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  | М.Г. Асадулаев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер ОКСиР |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |