Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая                                                                   компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |
|  |  | 28.10.2014г |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | ЦО. Административное здание ГПУ(общежитие на 92 чел.) |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Шишигина О.Г. |
| Инвентарный номер объекта | №К0001217 |
| Дата ввода в эксплуатацию | 01.12.1999г. |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Бетонная площадка перед административным зданием имеет многочисленные выбоины, трещины - требуется ремонт |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Устройство бетонной площадки из бетона М200 толщ.100мм с армированием АIII 10мм шаг 200 х200 | м2 | 2960 | устройство температурных швов 3мх3м |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ГПУ |  |  |  | В.В. Бабичев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зав. хозяйством |  |  |  | О.Г. Шишигина |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | П.А. Сидоршин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Специалист 1 кат ОЗР и ЭБ |  |  |  | М.Г. Асадулаев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |