Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая                                                                   компания»

| АКТ | Номер документа | Дата составления |
| --- | --- | --- |

осмотра, выявления дефектов объектов основных средств

для проведения ремонтных работ

| Наименование объекта | Общежитие (административное здание Мастах-Берго, Энтузиастов 43) |
| --- | --- |
| Материально ответственное лицо | Гаджиева Ц.Г. |
| Инвентарный номер объекта | №К0000005 |
| Дата ввода в эксплуатацию |  |

| Мы ниже подписавшиеся, в процессе | осмотра | приведенного ниже объекта ОС |
| --- | --- | --- |
| (осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.) |  |  |

выявили следующие дефекты:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Примечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 |
| 1 | Стены кухни загрязнены |  |
| 2 | Краска и шпаклевка на подоконниках отслоилась |  |
| 3 | Краска и шпаклевка на дверных откосах отслоилась |  |
| 4 | Стены коридора загрязнены |  |
| 5 | Краска на плинтусах отслоилась |  |

II. Ведомость объемов работ по устранению дефектов:

| № п/п | Наименование работ и объемов | Единица измерения | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очистка деревянных подоконников от краски и шпаклевки | шт/м2 | 29/4,62 |  |
| 2 | Улучшенная масляная окраска подоконников | шт/м2 | 29/4,62 |  |
| 3 | Улучшенная масляная окраска оконных откосов | м2 | 11,455 |  |
| 4 | Разборка облицовки дверных откосов снятие наличников | шт/м2 П,М, | 27/25,92 270 |  |
| 5 | Облицовка дверных откосов пластиковыми панелями с установкой наличниковМДФ | шт/м2 П,М, | 27/25,92 270 | цвет темного дерева |
| 6 | Облицовка стен кухни пластиковыми панелями по металлическим направляющим с облицовкой оконных откосов | м2 | 44,96 |  |
| 7 | Водоэмульсионная окраска стен коридора ранее окрашенных в/э краской с расчисткой до 10% | м2 | 176,88 |  |
| 8 | Улучшенная масляная окраска плинтусов | м2 | 5,0 |  |

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за

составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

| Начальник ЦИТС |  |  |  | В.В. Бабичев |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Начальник АХО |  |  |  | Ц.Г. Гаджиева |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ОПБиОТ |  |  |  | П.А. Сидоршин |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Зам. начальника ГПУ по безопасности |  |  |  | М.Г. Асадулаев |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| Инженер 1 кат ОКСиР |  |  |  | Н.В. Дмитрова |
| (Должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Согласовано: Советник Ген. директора                                               Мухтаров Г.З.