## Кысыл-Сыр на 2019
«Утверждаю» Главный инженер ПАО «ЯТЭК» __________И.В. Доронин «___»___________ 2019г.
Техническое задание и перечень объектов ПАО «ЯТЭК» г. Якутск, п. Кысыл-Сыр, с. Мастах для проведения измерений:
- проверка сопротивления изоляции кабельных линий, электрической проводки, машин, узлов и аппаратов электрических цепей.
- проверка состояния контуров заземления, устройств молниезащиты и защиты от статического электричества.
- проверка параметров цепи "фаза-ноль"
№ п/п | Наименование объекта (участка) | Автоматических выключателей | Кабель от АВ (ед) | Электродвигатель (ед) | Контур заземления | Примечание
1 | ЦПГК СВ ГКМ
| Операторная | 10 | 10 |  | 1
| Насосная №1 (наливная эстакада) | 4 | 7 | 5 | 1
| Насосная №2 (тех установка) | 2 | 1 |  | 1
| Печь | 1 | 3 | 1 | 1
| Узел компаудирования | 4 | 5 | 4 | 1
| Насосная береговая | 6 | 5 | 4 | 1
| СВ-1 (насосная, тех.здание, операторская, печи) | 77 | 58 | 18 | 1
ИБП ДГУ-360
| Молниеприемники |  |  |  | 4
| Емкостной парк | 2 | 3 | 8 | 2
2 | УКПГ-2
| ДЭГ | 1 | 4 | 3 | 1
| Операторская УКПГ-2 | 48 | 43 | 3 | 1
| Химлаборатория | 71 | 72 | 10 | 1
| Котельная УКПГ | 21 | 21 | 12 | 1
| Гараж | 1 | 1 |  | 1
| Пож.часть | 25 | 25 | 1 | 1
| Лаборатория КИП |  |  |  | 1
| ЩСУ насосных (1.2; 1.6) насосные конденсата |  |  |  | 1
| ЩСУ насосной 1.8 - насосная аварийного приема сырья |  |  |  | 1
| ЩСУ поз. 5.12.1 - насосная ПБФ |  |  |  | 1
| ЩСУ поз. 5.18 - одоризационная установка |  |  |  | 1
| ЩСУ поз. 12.1 |  |  |  | 1
| Блок контейнер приборный "БАКС" (УКПГ-2) |  |  |  | 1
| ЩСУ поз. 7.4 - внутренняя перекачка |  |  |  | 1
| ЩСУ блок - блок технического резервуарн парка |  |  |  | 1
| ЩСУ блок - бокс товарного резервуарн парка |  |  |  | 1
3 | УКПГ-1
| ДЭС | 5 | 3 |  | 1
| Пункт приема метанола №1 |  |  |  | 1
| Пункт приема метанола №2 |  |  |  | 1
| Метанольная насосная № 1, №2, №3 | 14 | 70 | 30
| береговая насосная | 7 | 5 | 6 | 1
| Участок регенерации метанола | 7 | 7 | 6 | 1
| Освещение территории | 2 | 1 |  | 1
| Административное здание | 5 | 5 |  | 1
4 | УКПГ-1-расширение
| Операторная поз.10 | 25 | 34 | 2 | 1
| Операторная поз. 6,8 | 40 | 40 | 5 | 2
| Отдел наполнения баллонов поз. 6.1 |  | 1
| ЩСУ розжиг печи |  | 45 | 45
| КТПН-2500 | 15 | 5 |  | 1
| КТПН-1000 | 15 | 8 |  | 1
| ЩСУ-1 2500 | 205 | 189 | 126 | 1
| ЩСУ-2 1000 | 130 | 178 | 104 | 1
| ЩСУ- насосной конденсата и СПБТ | 56 | 50 | 15 | 3
| ЩСУ- насосной ПБФ и ПБФ в газопровод | 38 | 37 | 13 | 3
| Блок одоризации ЩСУ | 12 | 12 | 3 | 1
| Площадка аварийного приема сырья поз. 1.8 | 26 | 34 | 7 | 2
| Блок-бокс ЩСУ-обогрева трубопровода | 105 | 91 |  | 1
| Шкаф обогрева трубопровода ЩСУ-2 | 24 | 17 |  | 1
| Азотная станция | 18 | 18 | 2 | 1
Мачты прожекторные с молниеотводами - 16 ед.
Молниеотводы - 9 ед.
5 | ГНП
| Балок операторной | 2 | 2 |  | 1
| Балок слесарной | 10 | 15 |  | 1
| Склад | 1 | 1 |  | 1
| Освещение территории | 1 | 1 |  | 1
6 | УДГ-2 МГКМ
| УКПГ | РЩ: АВ-17 шт.; АП-30 шт. | 34 | 6 | 1
| Метанольная насосная | РЩ: АВ-11 шт. | 12 | 10 | 1
| УПГК | РЩ: АВ-15 шт. | 16 | 9 | 3
| Гараж КРС | АВ-2 шт. | 3 | 1 | 1
| Склад метанола ГСМ | РЩ: АВ-1 шт. | 2 | 1 | 1
| ПГРС | РЩ: АВ-1 шт. | 1 |  | 1
| Котельная водяная | РЩ: АВ-14 шт.; АП-2 шт. | 26 | 6 | 1
| Котельная паровая | РЩ: АВ-10 шт. | 10 | 11 | 1
| Водозабор | РЩ: АВ-1 шт. | 3 | 2 | 1
| АЗС | РЩ: АВ-4 шт. | 9 | 6 | 2
| Гараж | РЩ: АВ-9шт. | 4
| ГПА-100 №1 | ЩСУ-1; РЩ-1; АВ-10; ЩО-1. |  |  | 1
| ГПА-100 №2 | ЩСУ-1; РЩ-1; АВ-10; ЩО-1. |  |  | 1
| ГПА-100 №3 | ЩСУ-1; РЩ-1; АВ-10; ЩО-1. |  |  | 1
| ДЭС 150 | ЩСУ-1; РЩ-1; АВ-10; ЩО-1. |  |  | 1
| Охрана | АВ-1шт. | 2 | 1 | 1
| Уличное освещение | АВ-1шт. | 1
| Жилой поселок | РЩ: АВ-20 шт.; АП-2 шт. | 9
| ТП№2 | АВ-1 шт. | 1 |  | 1
7 | СП (левый берег)
| Здание операторов СП (л/б) | ЩР: АВ-4 шт. | 2 |  | 1
| Насоcная метанола№1 | ЩР: АВ-8 шт. Шкаф УБНЗ(КИП и А)-1шт; Освещение (наружное и внутреннее) - АВ-2 шт. | 5 | 7 | 1
Насосная пожаротушения
| Бойлерная | ЩУ: АВ-1шт., ШР: АВ-7 шт. | 2 | 3
| ДЭС ГРЩ-0,4 | Машзал №1 (Wola Н) ЩР: ввод АВ-1шт., АВ-10шт; ЩУ 1: АВ-1шт., ЩУ 2: АВ-1 шт.; ЩУ обогрев: АВ ввод -1 шт., АВ-3 шт. | 8
| АГП-100 №1 | Машзал №2 (АП-100 №1) ЩУ: АВ-3 шт. | 1 | 2
| АГП-100 №2 | освещение территории АП-1шт. | 1 | 1
| ФАС-32 |  | 1 | 1
| АД-490 DOOSAN |  | 1 | 4
| ТП-СП(лев.берег) | РУ: ввод - АВ-1шт., АВ-1 шт. | 1 |  | 1
| Насоная метанола№2 | ЩР: АП-6шт., АВ-6шт; ЩУ: АП -10шт., ЩР: ввод АВ-1шт., нагреватели АВ-3шт. | 11 | 9 | 1
| Насоная метанола№1 | 11 | 11 | 8 | 1
| Насоная метанола№3 | 15 | 24 | 10 | 1
| Пожарная насосная | ЩУ: АП-6шт., АВ освещение-1шт. | 7 | 6 | 1
Слесарная мастерская ДЭС
| Освещение территории | АВ-1шт. | 1
| Гараж | АВ ввод -1шт. | 1 |  | 1
| Здание охраны | АВ ввод -1шт. | 1 |  | 1
| Общежитие | АВ ввод -1шт. | 1 |  | 1
| Столовая | АВ ввод -1шт | 1 |  | 1
| Баня | АВ ввод -1шт | 1 |  | 1
| Балок геологов | АВ ввод -1шт | 1 |  | 1
Туалет
7 | ПАЭС - 2500
| Здание маслоподготовки | ЩР 1: АВ-8 шт. | 10 | 2 | 1
| ЗРУ | ЩР 2: АВ-5 шт. | 5 |  | 1
| Здание операторской | ЩР 3: АВ-22 шт. | 22 | 3 | 1
| Здание гаража | ЩР 4: АВ-7 шт. | 9 | 2 | 1
| ГРП | ЩР 5: АВ-1 шт. | 1 |  | 1
| ГСМ | ЩР 6: АВ-2 шт. | 2 | 1 | 1
| Пожарный водоем | ЩР 7: АВ-10 шт. | 10 | 5 | 1
| ПАЭС №1 |  | 2 |  | 1 | Свыше 1000В (6 кВ)
| ПАЭС №2 |  | 2 |  | 1 | Свыше 1000В (6 кВ)
| ПАЭС №3 |  | 2 |  | 1 | Свыше 1000В (6 кВ)
| ПАЭС №4 |  | 2 |  | 1 | Свыше 1000В (6 кВ)
| ПАЭС №5 |  | 2 |  | 1 | Свыше 1000В (6 кВ)
| ПАЭС №7 |  | 2 |  | 1 | Свыше 1000В (6 кВ)
Молниеотводы - 4 ед.
8 | ТП 6/0,4 кВ на балансе ПАО "ЯТЭК"
| ТП-1 «УКПГ-1» | 11 | 11 |  | 1
| ТП-2 «УКПГ-2» | 18 | 18 |  | 1
| ТП-«ГНС» |  | 2 |  | 1
| ТП-«СП» | 1 | 1 |  | 1
| ТП-«УМТО» | 5 | 4 |  | 1
| ТП-«ПАЭС-2500» | 2 | 2 |  | 1
| ТП-«ЯУБР» |  | 2 |  | 1
| ТП-«КОНТОРА ГПУ» |  | 5 |  | 1
| ТП-«ЖБИ» | 1 | 3 |  | 1
| ТП-«МИНВАТА» | 1 | 1 |  | 1
| ТП-«ЗВЕРОФЕРМА» | 1 | 1 |  | 1
| ТП-«КОТЕЛЬНАЯ УТКС» |  | 2 |  | 1
| ТП-«ЭНТУЗИАСТОВ» | 4 | 3 |  | 1
| ТП-«КЭИС» | 5 | 4 |  | 1
| ТП-«ГАЗОВИК» | 3 | 3 |  | 1
| ТП-«ШКОЛА» | 2 | 2 |  | 1
| КТПН-«ХИМЛАБОРАТОРИЯ» |  | 2 |  | 1
9 | ТП 6/0,4 кВ безхозные
| ТП «ЛЕНИНА 1» |  | 6 |  | 1
| ТП «ЛЕНИНА 2» |  | 6 |  | 1
| ТП «ГЕОФИЗИКОВ» |  | 3 |  | 1
| ТП«КОТЕЛЬНАЯ 1» | 5 | 8 |  | 1
| ТП«БАБЕНКО» |  | 3 |  | 1
| ТП«МИЧУРИНА» | 4 | 4 |  | 1
| ТП «ГОСТИНИЦА ВИЛЮЙ» |  | 3 |  | 1
| ТП-«УТТ» | 3 | 2 |  | 1
| ТП "ПМК"-КП-2(2500кВа) | 1 | 6 |  | 1
| ТП "ПМК" |  | 1 |  | 1
| ТП"Кислородная станция" |  | 1 |  | 1
10 | УПГИ
| Контора УПГИ, гараж, пож. водоем | 16 | 25 | 2 | 1
| МПО (Склад №1). холодный , теплый склад | 2 | 2 |  | 1
11 | ООО "ЯТЭК-Сервис"
Площадка автотранспортного цеха
| Боксы № 1-6 | 3 | 3 | 1 | 1
| Холодный, теплый склад | 3
| Пожарный водоем | 5 | 4 |  | 1
| Маслогрейка | 3
| АБК | 4
| Кузнечный цех | 9 | 4
| АРМ | 30 | 20 | 15 | 1
| Помещение сварочного цеха | 5 | 4 |  | 1
| Помещение токарного цеха | 2 | 1
| Помещение медницкой | 1 | 2
| Помещение вулканизаторной | 1 | 1
| Помещение топливной аппаратуры | 4 | 3
| Помещение инструментальной | 1 | 1
| Помещение аккумуляторной | 10 | 8
| ДЭС-100 | 2 | 2 |  | 1
База УКРС:
| Здание гаража | 35 | 33 | 3 | 1
| АРМ | 12 | 13 | 4
| Легковой бокс №2 | 5 | 5
| Легковой бокс №1 | 5 | 5
12 | УКРС
| Здание ПДС УКРС | 12 | 12
| Адм-ное здание геологической службы | 12 | 12
| Котельная УКРС | 47 | 29 | 16 | 2
13 | МРС
Здание РММ
| Станок вертикально-сверлильный ПК-203 | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок вертикально-сверлильный 2Н 135 | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок радиальноально-сверлильный 2Л53У | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок радиальноально-сверлильный 2Л53У | 1 | 1 | 1 | 1
| Токарный станок(трубонарезной) СА-901С002 | 1 | 1 | 1 | 1
| Токарный станок(трубонарезной) СА-901С002 | 1 | 1 | 1 | 1
| Токарный станок(трубонарезной) 1Н 983 | 1 | 1 | 1 | 1
| Токарный станок(трубонарезной) 1Н 983 | 1 | 1 | 1 | 1
| Токарный станок(трубонарезной) 1Н 983 | 1 | 1 | 1 | 1
| Токарный станок(трубонарезной) 1Н 983 | 1 | 1 | 1 | 1
| Токарный станок(трубонарезной) 1Н 983 | 1 | 1 | 1 | 1
| Токарный станок универсальный СУ-500 7,5 кВт | 1 | 1 | 1 | 1
| Токарный станок универсальный СУ-500 1,1кВт | 1 | 1 | 1 | 1
| Токарный станок универсальный СУ-500 7,5 кВт | 1 | 1 | 1 | 1
| Токарный станок универсальный СУ-500 1,1кВт | 1 | 1 | 1 | 1
| Токарный станок универсальный СУ-500 7,5 кВт | 1 | 1 | 1 | 1
| Токарный станок универсальный СУ-500 1,1кВт | 1 | 1 | 1 | 1
| Токарный станок универсальный СУ-500 7,5 кВт | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок плоско-шлифовальный ШПХ 32-11 4 кВт | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок кругло- шлифовальный 3АС-423 | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок заточной ШП 400/2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок поперечно- строгальный 7310 Д | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок поперечно- строгальный 7310 Д | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок фрезерный универсальный ФУ 321 | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок фрезерный универсальный ФУ 321 | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок фрезерный универсальный ФУ 321 | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок фрезерный универсальный ФУ 321 | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок фрезерный универсальный ФУ 321 | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок фрезерный универсальный ФУ 321 | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок трубонарезной СА901СОО2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок трубонарезной СА901СОО2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок трубонарезной СА901СОО2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок трубонарезной СА901СОО2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Станок трубонарезной СА901СОО2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Электрокомпрессор КР-2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Электрокомпрессор С 00075 | 1 | 1 | 1 | 1
| Установка проведения гидро и пневмо испытаний | 1 | 1 | 1 | 1
| Мех пила | 1 | 1 | 1 | 1
| Трубогиб 7.5 кВт | 1 | 1 | 1 | 1
| Кран-балка №1, эл.таль 3 тн. ТЭ3 511-380 | 1 | 1 | 1 | 1
| Кран-балка №2, эл.таль 3 тн. ТЭ 500 | 1 | 1 | 1 | 1
| Таль электрическая, г/п 0,5тн. | 1 | 1 | 1 | 1
| Пожарный водоем РММ | 2 | 4 | 1
14 | Узел связи
| Котельная | 1 | 1 | 2 | 1
| Лабратория | 1 | 1
| Гараж | 1 | 1
| Комната отдыха | 1 | 1
| Комната эл.монтеров | 1 | 1
| Комната дежурного | 1 | 1
Аппаратный зал
| ДЭС | 14 | 4
15 | Вертолетная площадка | 1 | 1
| Освещение территории | 4 | 5
Освещение балка сторожей
16 | ТЭУ
| Котельная теплого склада | 3 | 1 | 1 | 1
Котельная склада МПО №1
| Котельная (7-8 боксы) | 1 | 6 | 3 | 1
| Котельная №5 | 3 | 6 | 3 | 1
| Котельная административного здания | 8 | 5 | 1 | 1
| Административное здание ГПУ |  |  |  | 1
| Котельная актового зала | 5 | 2 | 1
| Котельная кузницы |  |  |  | 1
| Котельная ГПУ | 3 | 3 | 2 | 1
| Котельная УКРС | 3 | 3 | 3 | 1
Котельная ПАЭС
17 | Электроцех, моторный цех | 27 | 26 | 5 | 2
18 | Столярный цех | 34 | 34 | 14 | 1
19 | МПО Склад №2 | 18 | 17 | 3 | 1
20 | Временный пункт хранения ГСМ | 5 | 4 | 2 | 1
21 | ПАО "ЯТЭК" г. Якутск Котельная ул. П-Алексеева, 74
| Котлы | 1 | 4 | 11 | 1
| ВРУ | 10 | 10 |  | 1
| ЩС | 1 | 2 |  | 1
| ЩО |  |  |  | 1
| Насос циркул. | 10 | 10 | 10 | 1
| Насос подпитыв. | 2 | 2 | 2 | 1
22 | АУР г. Якутск ул. П-Алексеева, 76
| ВРУ | 60 | 60 | 4 | 1
| ГРЩ | 30 | 19 |  | 1
23 | г. Якутск ул. П-Алексеева, 76
| КТП-2х400 6/0,4 | 2 | 12 |  | 1
| ДЭС-250 | 1 | 2 | 1 | 1
24 | Перекачка СУГ г. Якутск Маганский тракт, 2км
| ЩС | 10 | 6 |  | 1
| ЩО | 40 | 12 | 8 | 1
| Компрессор | 3 | 2 | 3 | 1
| Насос СУГ | 6 | 6 | 6 | 2
Согласовано:
| Главный энергетик____________________________________________ |  | М.С. Нестеров
Исп:
Инженер Прудецкий А.Е.
7 914 268 24 38