- Техническое задание

на приборы измерения и контроля газа.

| №п/п | Наименование | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-2 – (СО+СН), клапан КЗГЭМ-У Ду 50, соединительный кабель с разъемами. | шт | 10,00 |
| 2 | Сигнализатор токсичных и горючих газа СТГ-1 -1 – встроенный датчик по СО и один датчик на горючие газы; | шт | 1,00 |
| 3 | Счетчик газа СГ-16(М)-2500м3/ч | шт | 1,00 |
| 4 | Счетчик газа с термокоррекцией G6-MT | шт | 2,00 |
| 5 | Счетчик газа с термокоррекцией G10-T | шт | 6,00 |
| 6 | Клапан предохранительный ПЗК-100В Ру1, 2 запорный – 1 шт. | шт | 1,00 |
| 7 | Клапан предохранительный ПЗК-100Н Ру1, 2 запорный – 1 шт. | шт | 1,00 |
| 8 | Клапан электромагнитный КПЭГ – 100П Ду 100 – 1 шт. | шт | 1,00 |

6.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

6.2. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска оборудования не ранее 2014 г.

6.3.Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

6.4. Требования к безопасности поставляемого товара

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

Иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах.

6.5. Гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

6.6.Срок поставки не позднее 45 календарных дней с момента заключения договора.

6.7. Место поставки: Республика Саха (Якутия), Маганский тракт 2км.