«Утверждаю

Главный инженер ОАО «ЯТЭК»

______________А.В. Ильиных

«____»______________2016 г.

Техническое задание: «поставка изделий для прокладки кабеля и электромонтажа»

| № п/п | Наименование | Техническая характеристика, | Ед. Изм. | Кол-во | ЦФО | № Заявки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бирка кабельная треугольная У-136 |  | шт | 500 | СГЭ | 11 |
| 2 | Блок бокс для авт выключателей |  | шт | 12 | УИТ | 531 |
| 3 | Блок клемный КБ25-4П наборность клемм 18…35 |  | шт | 20 | СГЭ | 41 |
| 4 | Блок клемный КБ63-16П наборность клемм 18…35 |  | шт | 20 | СГЭ | 41 |
| 5 | Бокс для наружной установки IP30 КМПн 1/4 ТDМ/Тусо |  | шт | 50 | СГЭ | 41 |
| 6 | Бокс на 12 модулей пластиковый с белой крышкой IР-40 ЩРН-П-12 TDМ |  | шт | 15 | СГЭ | 4 |
| 7 | Бокс ЩРН-П-6 модуля навесной пластик IP40 TDM |  | шт | 40 | СГЭ | 4 |
| 8 | Гильза медная ГМЛ 50-11 |  | шт | 50 | СГЭ | 11 |
| 9 | Дин-рейка 120-140см |  | шт | 100 | СГЭ | 5 |
| 10 | Дин-рейка L-500мм |  | шт | 50 | КИПиА | 53 |
| 11 | Заглушка 100х40 ДКС |  | шт | 30 | УИТ | 531 |
| 12 | Зажим анкерный РА 1000/35 |  | шт | 55 | СГЭ | 542 |
| 13 | Зажим анкерный РА-1500 (50-70мм, 1 кВ) |  | шт | 55 | СГЭ | 542 |
| 14 | Зажим ответвительный-SLIW11.1 |  | шт | 400 | СГЭ | 542 |
| 15 | Зажим подвесной PS1500=LM-E |  | шт | 110 | СГЭ | 542 |
| 16 | Зажим прокалывающий sliw 15.1 |  | шт | 400 | СГЭ | 542 |
| 17 | Зажим СИЗ №2 соединитель проводов (50 шт) |  | упак | 20 | СГЭ | 11 |
| 18 | Зажим СИЗ №3 соединитель проводов (100 шт) |  | упак | 10 | СГЭ | 11 |
| 19 | Изолятор торцевой АВВ под дин рейку |  | шт | 500 | КИПиА | 53 |
| 20 | Изолятор шинный SM"Бочонок" 25ЭКФ |  | шт | 20 | СГЭ | 41 |
| 21 | Изолятор шинный SM"Бочонок" 35ЭКФ |  | шт | 20 | СГЭ | 41 |
| 22 | Изолятор шинный SM"Бочонок" 40ЭКФ |  | шт | 20 | СГЭ | 41 |
| 23 | Изолятор шинный SM"Бочонок" 51ЭКФ |  | шт | 20 | СГЭ | 41 |
| 24 | Изолятор шинный опорный SM40, высота 40мм с отверстием М8 |  | шт | 20 | СГЭ | 41 |
| 25 | Кабель-канал 15х10 |  | м | 200 | СГЭ | 11 |
| 26 | Кабель-канал 16х16 |  | м | 200 | СГЭ | 11 |
| 27 | Кабель-канал 16х16 |  | м | 100 | СГЭ | 527 |
| 28 | Кабель-канал 20х10 |  | м | 200 | СГЭ | 11 |
| 29 | Кабель-канал 25х16 |  | м | 200 | СГЭ | 11 |
| 30 | Кабель-канал 25х25 |  | м | 200 | СГЭ | 11 |
| 31 | Кабель-канал 25х25 |  | м | 200 | СГЭ | 527 |
| 32 | Кабель-канал 40х16 |  | м | 200 | СГЭ | 11 |
| 33 | Кабель-канал 60х40 |  | м | 200 | СГЭ | 527 |
| 34 | Клемма ABB MA2,5/5.P 016548827, заземляющая, винтовая, жёлто-зелёная, ширина 5мм |  | шт | 50 | КИПиА | 53 |
| 35 | Клемма ABB ZK2,5 пружинная 1SNK705010R0000 серая 2,5мм2 24А ширина 5,2мм |  | шт | 50 | КИПиА | 53 |
| 36 | Клемма заземления КОРД КЗ-50 |  | шт | 10 | МРС | 82 |
| 37 | Клемма плоская изолированная для световой арматуры |  | шт | 400 | КИПиА | 53 |
| 38 | Короб ДКС TA-GN 100x40 с крышкой с направляющими для установки разделителей |  | м | 64 | УИТ | 531 |
| 39 | Короб перфорированный RK 25х40 мм( из ПВХ не распространяющий горения) |  | шт | 20 | КИПиА | 53 |
| 40 | Короб перфорированный RK 60х40 мм( из ПВХ не распространяющий горения) |  | шт | 20 | КИПиА | 53 |
| 41 | Коробка клеммная КП6 |  | шт | 20 | СГЭ | 5 |
| 42 | Коробка распределительная ОП 100х100х50 IP55 | из пластика для наружной проводки выводов | шт | 80 | СГЭ | 41 |
| 43 | Коробка распределительная ОП 100х100х50мм. IP55 HEGEL |  | шт | 40 | УИТ | 531 |
| 44 | Коробка распределительная У409-4 IP65 |  | шт | 20 | СГЭ | 5 |
| 45 | Металлорукав РЗ-ЦХ d-10 |  | м | 500 | СГЭ | 11 |
| 46 | Металлорукав РЗ-ЦХ d-12 |  | м | 500 | СГЭ | 11 |
| 47 | Металлорукав РЗ-ЦХ d-15 |  | м | 600 | СГЭ | 11 |
| 48 | Металлорукав РЗ-ЦХ d-18 |  | м | 500 | СГЭ | 11 |
| 49 | Металлорукав РЗ-ЦХ d-20 |  | пог.м | 600 | СГЭ | 11 |
| 50 | Металлорукав РЗ-ЦХ d-25 |  | пог.м | 600 | СГЭ | 11 |
| 51 | Металлорукав РЗ-ЦХ d-32 |  | пог.м | 600 | СГЭ | 11 |
| 52 | Металлорукав РЗ-ЦХ d-50 |  | м | 500 | СГЭ | 11 |
| 53 | Миниканал TMC 22x10 ДКС |  | м | 240 | УИТ | 531 |
| 54 | Миниканал с перегородкой TMC 40/2x17 ДКС |  | м | 128 | УИТ | 531 |
| 55 | Наконечник медный ТМ 25-6-7 ( КВТ) |  | шт | 200 | СГЭ | 11 |
| 56 | Наконечник медный ТМЛ 10-8-5 ( КВТ) |  | шт | 30 | СГЭ | 11 |
| 57 | Наконечник алюминиевый ТА 120-12-14 ( КВТ) |  | шт | 0 | СГЭ | 11 |
| 58 | Наконечник алюминиевый ТА 16-8-5,4 ( КВТ) |  | шт | 100 | СГЭ | 11 |
| 59 | Наконечник алюминиевый ТА 35-10-8 ( КВТ) |  | шт | 0 | СГЭ | 11 |
| 60 | Наконечник алюминиевый ТА 50-10-9 ( КВТ) |  | шт | 0 | СГЭ | 11 |
| 61 | Наконечник алюминиевый ТА 95-12-13 ( КВТ) |  | шт | 24 | СГЭ | 11 |
| 62 | Наконечник болтовой 2НБ(А) 25/50 ( КВТ) |  | шт | 16 | СГЭ | 11 |
| 63 | Наконечник гильзовый с изолированным фланцем 1мм.х 1мм |  | шт | 2000 | КИПиА | 53 |
| 64 | Наконечник гильзовый с изолированным фланцем 3мм.х 1мм. |  | шт | 1000 | КИПиА | 53 |
| 65 | Наконечник гильзы с изол. фланц. 2,5мм, синий |  | шт | 2000 | КИПиА | 53 |
| 66 | Наконечник медный луженый ТМЛ 10-8-5 ЗЭТА | Наконечник под болт медный луж.сеч.кабеля 4 кв. мм М6 | шт | 200 | КИПиА | 52 |
| 67 | Наконечник медный луженый ТМЛ 16-8-6 |  | шт | 60 | СГЭ | 542 |
| 68 | Наконечник медный луженый ТМЛ 25-10-8 |  | шт | 60 | СГЭ | 542 |
| 69 | Наконечник медный луженый ТМЛ 35-10-9 ЗЭТА |  | шт | 60 | СГЭ | 542 |
| 70 | Наконечник медный ТМЛ 95-10-15 ( КВТ) |  | шт | 50 | СГЭ | 11 |
| 71 | Наконечник медный ТМ 50-8-11 ( КВТ) |  | шт | 100 | СГЭ | 11 |
| 72 | Наконечник медный ТМ 70-10-13 ( КВТ) |  | шт | 100 | СГЭ | 11 |
| 73 | Наконечник медный ТМЛ 10-5-5 ( КВТ) |  | шт | 200 | СГЭ | 11 |
| 74 | Наконечник медный ТМЛ 16-8-6 ( КВТ) |  | шт | 200 | СГЭ | 11 |
| 75 | Наконечник медный ТМЛ 35-8-10 ( КВТ) |  | шт | 100 | СГЭ | 11 |
| 76 | Наконечник медный ТМЛ 4-5-3 ( КВТ) |  | шт | 20 | СГЭ | 11 |
| 77 | Ограничитель на Дин-рейку |  | шт | 500 | КИПиА | 53 |
| 78 | Площадка для крепления стяжки 22,2х16 | Площадка для крепления стяжки 22,2х16, белая, Упаковка по 100 штук | упак | 5 | УИТ | 531 |
| 79 | Площадка для крепления стяжки 22,2х16 | Площадка для крепления стяжки 22,2х16, черная, Упаковка по 100 штук | упак | 5 | УИТ | 531 |
| 80 | Площадка под винт 28х28 мм, 100 шт | Упаковка по 100 штук | упак | 10 | УИТ | 531 |
| 81 | Разделитель для кабель-канала высотой 40мм ДКС |  | м | 40 | УИТ | 531 |
| 82 | Разъем PL-259 на кабель RG213 | Разъём PL259/6 Высокочастотный разъём для коаксиальных линий с волновым сопротивлением 50 Ом. Используется с кабелем типа RG-58. | шт | 20 | УИТ | 531 |
| 83 | СИЗ №2 |  | шт | 400 | СГЭ | 527 |
| 84 | СИЗ №3 |  | шт | 600 | СГЭ | 527 |
| 85 | Термошкаф 800х600х300 с обогревом и вентиляцией уличный |  | шт | 3 | УИТ | 531 |
| 86 | Фиксатор кабеля ДКС TR-ER 100 |  | шт | 100 | УИТ | 531 |
| 87 | Шина нулевая медная М1Т 4х30х4000 |  | шт | 5 | СГЭ | 11 |
| 88 | Шина электротехническая медная М1Т 4х20х4000 |  | шт | 5 | СГЭ | 11 |
| 89 | Шина электротехническая медная М1Т 4х30х4000 |  | шт | 5 | СГЭ | 11 |
| 90 | Шит ЩРН-12з-1 36 IP30ИЭК |  | шт | 10 | СГЭ | 4 |
| 91 | Щит КМПн 1/12 | Бокс для наружной установки IP30 КМПн 1/2 с крышкой TDM ОПС Аналог: Щит КМПн 1/12 | шт | 13 | УИТ | 29 |
| 92 | Щит ПР 400А IP54 |  | шт | 2 | СГЭ | 4 |
| 93 | Щит ЩНП-6.6.2-074 У2 IP54 |  | шт | 4 | СГЭ | 4 |

Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

Перечень обязательной технической документации:

- сертификат соответствия ГОСТ Р; (обязательно)

- сертификат пожарной безопасности; (обязательно)

- экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО; (обязательно для оборудования включенного в перечень ФЗ №116)

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС); (при ввозе из заграницы)

- сертификат на взрывозащищенное оборудование; (для взрывозащищенного оборудования)

Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2015 г.

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Срок поставки 45 календарных дней с момента заключения договора

Визы согласования:

Главный энергетик											Шеин Ю.В.

Заместитель начальника УИТ										Ахмедханов А.З.

Начальник управления метрологии и автоматизации							Минкин А.А.