Утверждаю:

Директор по КС ПАО «ЯТЭК»

_______________ Е.С. Комаров

«____»_______________ 2020 г.

Техническое задание: «Изделия для прокладки и монтажа кабеля (КС)»

| № | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель-канал 16х16 | м | 168,00 |
| 2 | Кабель-канал 25х16 | м | 200,00 |
| 3 | Кабель-канал перфорированный 25х40 | м | 10,00 |
| 4 | Кабель-канал перфорированный 60х40 | м | 14,00 |
| 5 | Кабель-канал перфорированный 100х40 | м | 20,00 |
| 6 | Мини-канал TMC 22x10 ДКС | м | 300,00 |
| 7 | Трубка гофрированная с зондом d25мм | м | 250,00 |
| 8 | Трубка гофрированная с зондом d20мм | м | 500,00 |
| 9 | Трубка гофрированная с зондом d16мм | м | 500,00 |
| 10 | Трубка термоусадочная ТУТ 2/1 | м | 100,00 |
| 11 | Термоусаживаемая трубка ТУТ 10/5 жел-зел EKF | м | 50,00 |

- Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

- Качество поставляемого оборудования и материалов должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

- Перечень обязательной технической документации:

- сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2011).

- Оборудование и материалы должны поставляться новыми. Год выпуска продукции не ранее 2019г.

Запрещена поставка оборудования и материалов:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);

- после капитального или восстановительного ремонта;

- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

- Перечень прилагаемой в комплекте с материалом обязательной технической документации:

- паспорт качества;

- сертификат соответствия;

- комплектовочная ведомость.

Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.

- Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

- Срок поставки не более 90 календарных дней с момента заключения договора.

- Место поставки: г. Якутск, Склад УМТО ПАО «ЯТЭК».

| Согласовано: |  |
| --- | --- |